## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na p.č. 2431/8
Objekt : |  | Dílčí rozpočet k SO 01 - Zařízení pro vytápění staveb a větrání
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | cenová soustava
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [7 empty] | 1
1 | 713 41-1112.R00 | Izolace tepelná potrubí rohožemi | m2 | 4 |  | 0 | 0.00061 | 0.00244 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 713 48-1628 | Montáž tepelné izolace - rohože | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 713 48-1526 | Montáž izolačních trubic na potrubí do DN 50 | m | 578 |  | 0 |  | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 722 18-1213.RT6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 94 |  | 0 | 3e-05 | 0.00282 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 722 18-1213.RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 48 |  | 0 | 4e-05 | 0.00192 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 722 18-1214.RT9 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 122 |  | 0 | 8e-05 | 0.00976 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 722 18-1214.RU2 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm | m | 68 |  | 0 | 7e-05 | 0.00476 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 722 18-1215.RV9 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 6 |  | 0 | 0.00013 | 0.00078 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.02248 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [7 empty] | 1
9 | 484-17779.2 | Dodávka : plynový kondenzační kotel na ZP, závěsný o jednotkovém výkonu 5-24 kW včetně zákl. regulace, neutralizační zařízení, | soubor | 1 |  | 0 | 0.054 | 0.054 | vlastní položka
10 | 731 24-9126.R00 | Dodávka : MaR, typová regulace pro dva topné okruhy, kompl.dodávka modulů, čidla vnitřní, čidla venkovní, kabeláž, spojovací materiál a příslušenství | soubor | 1 |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | vlastní položka | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 484-17288 | Kotel na dřevo 25 kW, včetně dochlazovací smyčky napojení na SV, regul.ventil DN20 | soubor | 1 |  | 0 | 0.092 | 0.092 | vlastní položka
12 | 731 34-1140.R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 6 |  | 0 | 0.00051 | 0.00306 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 731 24-9125.R00 | Montáž kotle teplov.,kapalina/plyn do 50 kW | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 998 73-1102.R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0.14956 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [7 empty] | 1
15 | 484-38584.5 | Zásobník TV 120 litrů, sestava s plyn.kotlem | kus | 1 |  | 0 | 0.06 | 0.06 | vlastní položka | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 732 21-9375.R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 500 l | soubor | 1 |  | 0 | 0.00932 | 0.00932 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 732 11-1122.R00 | Rozdělovač a sběrač DN 40 dl 1,40m | kus | 2 |  | 0 | 0.07387 | 0.14774 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 732 11-9190.R00 | Montáž rozdělovačů a sběračů do DN 80 | kus | 2 |  | 0 | 0.06503 | 0.13006 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 732 19-9100.RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 4 |  | 0 | 0.00113 | 0.00452 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 732 33-1515.R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.objem 50 litrů | soubor | 2 |  | 0 | 0.02191 | 0.04382 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 732 33-9106.R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l | soubor | 2 |  | 0 | 0.00476 | 0.00952 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 732 42-9111.R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 732 42-9112.R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN32 | soubor | 5 |  | 0 | 0.00059 | 0.00295 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 426-10958 | Oběhové čerpadlo DN25 s elelktronickou regulací do 4m3/hod, H=6m, 230 V | kus | 2 |  | 0 | 0.0105 | 0.021 | RTS-data | 2 | 12 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 422-96421 | Hydraulický stabilizátor typový, sestava: čerpadlo, teploměry, tlakoměr, regul.uzávěry | soubor | 1 |  | 0 | 0.01242 |  | vlastní položka
26 | 732 11-1129.R00 | Tělesa hydraulický stabilizátor DN 100 dl 1,40m | kus | 1 |  | 0 | 0.07697 | 0.07697 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 732 11-9191.R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m | kus | 2 |  | 0 | 0.06515 | 0.1303 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 732 11-1314.R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25 | kus | 5 |  | 0 | 0.00066 | 0.0033 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 732 11-1315.R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 | kus | 2 |  | 0 | 0.00078 | 0.00156 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 998 73-2102.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0.64106 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [7 empty] | 1
31 | 733 11-1103.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 6 |  | 0 | 0.00688 | 0.04128 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 733 11-1105.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 10 |  | 0 | 0.00742 | 0.0742 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 733 11-1106.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 8 |  | 0 | 0.00837 | 0.06696 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 733 11-1107.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 6 |  | 0 | 0.00878 | 0.05268 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 733 16-1104.R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 94 |  | 0 | 0.0064 | 0.6016 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 733 16-1106.R00 | Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 48 |  | 0 | 0.00655 | 0.3144 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 733 16-1107.R00 | Potrubí měděné D 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 122 |  | 0 | 0.00668 | 0.81496 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 733 16-1108.R00 | Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 68 |  | 0 | 0.00627 | 0.42636 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 733 19-0106.R00 | Tlaková zkouška potrubí Cu | m | 332 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 733 19-0108.R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 733 19-1113.R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50 | kus | 18 |  | 0 | 0.00191 | 0.03438 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 484-85205 | Objímka na trubky ocelové velikost 1/2'' | kus | 10 |  | 0 | 8e-05 | 0.0008 | RTS-data | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 484-85215 | Objímka na trubky ocelové velikost 1'' | kus | 10 |  | 0 | 0.00012 | 0.0012 | RTS-data | 2 | 12 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 484-85220 | Objímka na trubky ocelové velikost 5/4'' | kus | 20 |  | 0 | 0.00013 | 0.0026 | RTS-data | 2 | 12 | 1 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 484-85225 | Objímka na trubky ocelové velikost 6/4'' | kus | 10 |  | 0 | 0.00017 | 0.0017 | RTS-data | 2 | 12 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 998 73-3103.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 2.4331 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [7 empty] | 1
47 | 734 20-9105.R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 734 20-9115.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 734 20-9116.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 734 21-5132.R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 | kus | 4 |  | 0 | 7e-05 | 0.00028 | RTS-data
51 | 734 21-5123.R00 | Ventil odvzdušňovací ruční DN 10 | kus | 2 |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 734 23-5222.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 1 |  | 0 | 0.00061 | 0.00061 | RTS-data
53 | 734 23-5223.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 10 |  | 0 | 0.00061 | 0.0061 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 734 23-5224.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 7 |  | 0 | 0.00089 | 0.00623 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 734 24-5423.R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 3 |  | 0 | 0.00034 | 0.00102 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 734 24-5424.R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 3 |  | 0 | 0.00055 | 0.00165 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 551-37306.20 | Hlavice termostatická K pro veřejné prostory | kus | 23 |  | 0 | 9e-05 | 0.00207 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 734 25-5131.R00 | Ventil pojistný, DN25 x 2,5 bar (pro UT) | kus | 2 |  | 0 | 0.00085 | 0.0017 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 734 25-5125.R00 | Ventil pojistný, DN20 x 6,0 bar (pro SV) | kus | 2 |  | 0 | 0.00085 | 0.0017 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 734 26-6412.R00 | Šroubení uzav.dvoutrub.přímé,VK DN 15 | kus | 23 |  | 0 | 9e-05 | 0.00207 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 734 26-5313.R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 20 | kus | 2 |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 734 26-5314.R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 25 | kus | 6 |  | 0 | 0.00027 | 0.00162 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 734 29-1113.R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 10 |  | 0 | 0.00047 | 0.0047 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 734 29-5213.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 2 |  | 0 | 0.00046 | 0.00092 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 734 29-5212.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 | kus | 1 |  | 0 | 0.00056 | 0.00056 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 734 41-5113.R00 | Teploměr s jímkou pevný stonek 160 mm | kus | 7 |  | 0 | 0.00023 | 0.00161 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 734 42-9101.R00 | Montáž tlakoměru D 160 | kus | 2 |  | 0 | 0.00187 | 0.00374 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 2 |  | 0 | 0.00297 | 0.00594 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 734 41-9111.R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 7 |  | 0 | 0.00027 | 0.00189 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 734 49-9211.R00 | Montáž návarků M 20 x 1,5 | kus | 2 |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 734 49-4213.R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 7 |  | 0 | 0.00024 | 0.00168 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 734 21-5148.R00 | Odvzdušňovací nádobka DN 70 | kus | 4 |  | 0 | 7e-05 | 0.00028 | vlastní položka | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 998 73-4103.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 0.04717 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [7 empty] | 1
Otopné deskové ocelové panely:spodní připojení s integrovaným termostatickým ventilem, přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 70/55°C
Jednoduchý bez přidavné plochy, bez lamel
74 | 735 15-7160.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 400 mm | kus | 3 |  | 0 | 0.0312 | 0.0936 | RTS-data
Jednoduchý s přidavnou plochou jedna lamela
75 | 735 15-7462.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0108 | 0.0108 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojité s přidavnou plochou bez přídavné plochy, bez lamel
76 | 735 15-7262.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.01285 | 0.01285 | RTS-data
Dvojité s přidavnou plochou jedna lamela
77 | 735 15-7560.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 400 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.07659 | 0.15318 | RTS-data
78 | 735 15-7562.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.01525 | 0.01525 | RTS-data
79 | 735 15-7563.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 700 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0183 | 0.0183 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 735 15-7566.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 1000 mm | kus | 3 |  | 0 | 0.02135 | 0.06405 | RTS-data
81 | 735 15-7569.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 1400 mm | kus | 8 |  | 0 | 0.0366 | 0.2928 | RTS-data
82 | 735 15-7570.R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 1600 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.0427 | 0.0854 | RTS-data
Dvojité s přidavnou plochou dvě lamely
83 | 735 15-7682.R00 | Otopná těl.panel.výška 900 mm, délka 600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.06193 | 0.06193 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 735 15-8987.R11 | Montáž otopná těl.panel. | kus | 23 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data
85 | 998 73-5102.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0.80816 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika, větrání | [7 empty] | 1
86 | 728.01 | Ventilátor radiální, výtlak pr.100, otáčky 1225 ot/min vzduch výkon 50-270m3/hod (100Pa) výkon 51 W/230V, akustický tlak 46,0 db(A), el krytí IP44, hmotnost 3,0 kg, vybavený zpětnou klapkou ve výtlaku s nastavitelným doběhem 2 až 20 min, napojen na samostatný vypínač | kus | 1 |  | 0 | 0.0029 | 0.0029 | vlastní položka | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 728.02 | Kuchyňská digestoř | kus | 1 |  | 0 | 0.00721 | 0.00721 | vlastní položka
88 | 728.03 | Kompletní odsávací jednotka výfukových plynů nákladních vozidel, přípojka na ventilátor plast Ø200, ventilátor 0,9 kW ( N24) hadice 12,0m (pr.150 mm) vč. nástěnné konzole, výškově stavitelný odsávací trychtýř pro výfuky spínač ventilátoru s proudovou ochranou | kus | 2 |  | 0 | 0.0645 | 0.129 | vlastní položka
Potrubí ocelové kruhové materiál ocel.pozink. plech
89 | 728.04 | průměr 100 rovné | m | 8 |  | 0 | 1e-05 | 8e-05 | vlastní položka | 2 | 12 | 1 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 728.05 | průměr 100 tvar FLEXI | m | 4 |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | vlastní položka | 2 | 12 | 1 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 728.06 | průměr 150 rovné | m | 10 |  | 0 | 1e-05 | 0.0001 | vlastní položka
92 | 728.07 | průměr 150 tvar FLEXI | m | 4 |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | vlastní položka
93 | 728.08 | Mřížka na fasádu průměr 150 | kus | 2 |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | vlastní položka
94 | 728.09 | Protideštová střešní stříška průměr 100 | kus | 1 |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | vlastní položka
95 | 728.10 | Protideštová střešní stříška průměr 150 | kus | 1 |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | vlastní položka | 2 | 12 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 728.11 | Izolace tepelná VZT potrubí do DN200 potrubí tl.40 mm na hliníkové fólii | m2 | 4 |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | vlastní položka | 2 | 12 | 1 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 998 72-2102.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | vlastní položka
98 | 728.12 | Revize, regulace a zkušební provoz VZT, zaškolení obsluhy | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 | vlastní položka | 2 | 12 | 1 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 728 Vzduchotechnika, větrání |  |  |  | 0 |  | 0.13945 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [7 empty] | 1
99 | 783 42-4356.R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm základní | m | 30 |  | 0 | 9e-05 | 0.0027 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 783 42-4384.R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +2x email | m | 10 |  | 0 | 9e-05 | 0.0009 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.0036 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady | [7 empty] | 1
101 | 731 31-2422.R00 | Topná a tlaková zkouška, topná zkouška s hydraulickou regulací systému ÚT | soubor | 72 |  | 0 | 0 | 0 | RTS-data | 2 | 12 | 0 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | VN Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM za zařízení pro vytápění staveb a větrání |  |  |  | 0
POZNÁMKA:
1) Položkové ceny jsou shodné s položkovými cenami uvedené v cenové soustavě (RTS 2014-data)
2) Vlastní položky tvořeny na základě poptávky od dodavatelů a velkoobchodních ceníků