A.    PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

Název stavby ………. Bezbariérový výtah pro Zákl.školu Dačice, B.Němcové 213

Stavebník  ................. Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13

Projektant – stavební řešení

...... Ing.arch. Pavel Kučera,  Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, č.aut.ČKA 00428

Projektant – elektroinstalace

….. Ing. Ant.Ferdan, Antonínská 15/II, 380 01 Dačice

A.2   SEZNAM  VSTUPNÍCH  PODKLADŮ

Jako podklad byla použita proj.dokumentace „Rekon.hyg.zařízení ZŠ B.Němcové“ (Delta projekt, Dačice, 2001) a „Snížení energ. náročnosti budov ZŠ a Gymnázia ul. B.Němcové“ (Ing.R.Tůma, Hostovice, 2014) a dále představa stavebníka o technickém řešení.

A.3   ÚDAJE  O  ÚZEMÍ

- Rozsah řešeného území

Místo stavby se nachází na sídlišti Červený Vrch v Dačicích. Jedná se o pavilon II základní školy v ul.B.Němcové. Navržený výtah bude umístěn na konci haly v zrcadle schodiště.

- Údaje o ochraně území

Nejsou evidované žádné způsoby ochrany.

- Údaje o odtokových poměrech

Nemění se.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Rozsah a charakter stavby je v souladu s podmínkami územního plánu.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Nebylo vydáno úz.rozhodnutí.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Je patrno z výkresové části.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Podmínky a stanoviska v dokladové části (pokud byla vydána) jsou zohledněna v projektové dokumentaci a budou respektována při realizaci.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se stavby.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

- Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Objekt je na parc.č. 758 (č.p.213) - zast.pl.a nádvoří. Budova je ve vlastnictví stavebníka.

A.4   ÚDAJE  O  STAVBĚ

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

- Účel užívání stavby

Nemění se – provoz základní školy.

- Trvalá nebo dočasná stavba

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Netýká se stavby.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Navržené řešení je v souladu s technickými požadavky na stavby dle vyhl.268/2009 a její novely 20/2012Sb. a v souladu s vyhl.398/2009Sb. o bezbar.užívání staveb.

Je zajištěn (stávající) bezbariérový přístup do haly v 1.NP ze dvora poblíž hlavního vstupu. Volná plocha před nástupními místy výtahu je větší než 1,5/1,5m. Klec výtahu má rozměr 1,1/1,4m a je vybavena v souladu s požadavky příslušných norem (sklopné sedátko, madlo, Braillovo písmo, akustická signalizace…). Klecové i šachetní dveře budou automatické teleskopické sv.šířky 0,8m.  Bezbariérové wc (stávající) je přístupné z mezipodesty schodiště (2.stanice). V 2.NP budou osazeny dveře š.0,9m místo stávajících š.0,6m, aby byl umožněn bezbar.průchod do dalších prostor 2.NP.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Podmínky a stanoviska v dokladové části (pokud byla vydána) jsou zohledněna v projektové dokumentaci a budou respektována při realizaci.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se stavby.

- Navrhované kapacity stavby

Bezbariérový výtah …… 6 os./500 kg, zdvih 3,6 m, 3 stanice, bez strojovny, ocel.šachta prosklená

- Základní bilance stavby

Viz profesní části.

- Časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Realizace se uvažuje v r. 2017.

- Orientační náklady stavby … neuvádí se.

A.5   ČLENĚNÍ  STAVBY  NA  OBJEKTY  A  TECH.  A  TLG  ZAŘÍZENÍ

Stavba se dále nečlení.

B.    SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.1   POPIS  ÚZEMÍ  STAVBY

- Charakteristika stavebního pozemku

Místo stavby se nachází na sídlišti Červený Vrch v Dačicích. Jedná se o pavilon II základní školy v ul.B.Němcové. Navržený výtah bude umístěn na konci haly v zrcadle stávajícího schodiště.

- Výčet a závěry provedených průzkumů

Byla provedena prohlídka předmětných prostor a stanoveny hlavní zásady řešení.

- Ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba nezahrnuje tato pásma,

- Poloha vzhledem k záplavovému nebo poddolovanému území

Objekt je nad úrovní záplavových vod.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky.

- Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Bourací práce jsou minimální, kácení dřevin není žádné.

- Požadavky na zábory ZPF nebo pozemků k plnění funkce lesa

Tyto požadavky nejsou.

- Územně technické podmínky

Objekt je napojen přípojkami na sítě plyn, elektro, telefon, kanalizaci a vodovod. Vytápění je  ústředním topením. Pozemek objektu je napojen na veřejnou komunikaci.

- Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice.

Realizace se uvažuje v r. 2017.

B.2   CELKOVÝ  POPIS  STAVBY

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity

Účel se nemění – provoz základní školy.

Bezbariérový výtah …… 6 os./500 kg, zdvih 3,6 m, 3 stanice, bez strojovny, ocel.šachta prosklená

B.2.2	Celkové urbanist.a architektonické řešení

Šachta výtahu v interiéru haly bude prosklená čirým sklem. Konstrukce bude z ocel.profilů.

B.2.3	Celkové provozní řešení

Ze vstupního venkovního prostoru areálu školy je přístup dveřmi přímo do haly v 1.NP s učebnami a výtahem. Pomocí navrženého výtahu je možný bezbar.přístup do mezipatra , kde je bezbar.wc, i do 2.NP, kde jsou další učebny.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Řešení je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Je zajištěn (stávající) bezbariérový přístup do haly v 1.NP ze dvora poblíž hlavního vstupu. Volná plocha před nástupními místy výtahu je větší než 1,5/1,5m. Klec výtahu má rozměr 1,1/1,4m a je vybavena v souladu s požadavky příslušných norem (sklopné sedátko, madlo, Braillovo písmo, akustická signalizace…). Klecové i šachetní dveře budou automatické teleskopické sv.šířky 0,8m.  Bezbariérové wc (stávající) je přístupné z mezipodesty schodiště (2.stanice). V 2.NP budou osazeny dveře š.0,9m místo stávajících š.0,6m, aby byl umožněn bezbar.průchod do dalších prostor 2.NP.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnostní prvky jsou popsány v technologické části.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

Objekt pavilonu ZŠ má dvě nadzemní podlaží a pod částí je suterén. Konstrukci tvoří želbet.skelet s cihelnými vyzdívkami. Vnitřní příčky jsou zděné, stropy z monolit.betonu. Střecha je sedlová valbová s dřevěným krovem. Podlahy haly a chodeb (vč.schodišť) jsou z litého teraca.

B.2.7	Základní charakteristika technických a tlg. zařízení

Do prostoru zrcadla schodiště je navržen osobní trakční bezbar.výtah, kap. 6 os./500 kg, zdvih 3,6 m, 3 stanice, bez strojovny, ocel.šachta prosklená.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Dle PBŘ bude u rozvaděče výtahu 1ks PHP CO2 s hasicí schopností 55B. Výtah nebude sloužit k evakuaci osob a bude opatřen tabulkou: „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Jsou dodrženy zásady efektivního hospodaření s energiemi.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby

Běžný komunální odpad bude shromažďován v odpadních nádobách a bude pravidelně odvážen firmou zajišťující tyto služby.

Odpady ze stavebních a bouracích prací budou vytříděny na staveništi a odvezeny k ekologické likvidaci (uložení na skládce). Nakládání s odpady bude dle těchto předpisů:

- vyhl.94/2016Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

- vyhl.93/2016Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

- vyhl.83/2016Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Odpady vzniklé během stavby budou skladovány na ploše zařízení staveniště. Pokud dojde během odvozu odpadů k jeho úniku, musí být znečištění neprodleně odstraněno. Nebezpečné odpady budou likvidovány oprávněnou osobou dle předpisů.

Dodavatel povede o odpadech vzniklých při stavebních pracích jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití nebo likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost příslušných institucí a bude doložena ke kolaudaci stavby.

Větrání objektu zůstává stávající (okna).

Vytápění. Je zajištěno rozvodem ÚT (zůstává stávající).

Osvětlení. Je zajištěno okny a el.nástropními svítidly vč.klece výtahu.

Povrchové úpravy. Klec výtahu má komaxitový nástřik, ocel.konstrukce šachty bude mít ochranný nátěr.

Dešťové a splaškové vody. Netýká se stavby.

Vodovod. Netýká se stavby.

Prašnost. Nevyskytuje se.

Hluk, vibrace od provozu výtahu nepřekročí přípustné normové limity.

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Nejsou specielní požadavky.

B.3   PŘIPOJENÍ  NA  TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU

Dopravní napojení na silnici i napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající. Provede se připojení el.rozvaděče výtahu na stávající elektroinstalaci v objektu.

B.4   DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ

Zůstává stávající.

B.5   ŘEŠENÍ  VEGETACE  A  SOUVISEJÍCÍCH  TERÉNNÍCH  ÚPRAV

Netýká se stavby.

B.6   VLIV  STAVBY  NA  ŽIV.  PROSTŘEDÍ  A  JEHO  OCHRANA

Je popsáno v kap.B.2.10.

B.7   OCHRANA  OBYVATELSTVA

Netýká se stavby

B.8   ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY

Stavba je napojena přípojkami na sítě plyn, elektro, telefon, kanalizaci a vodovod. Zařízení staveniště nebude zasahovat na cizí pozemky. Dodavatel zajistí, že nedojde ke znečištění spodních vod, sousedních pozemků a veřejných komunikací. Je nutné dbát na dodržování hlukových limitů a eliminaci prašnosti z hlediska okolní zástavby, sousedních chodeb a místností.

Přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeq,T ze stavební činnosti od 7.00 do 21.00 hod. nesmí překročit 60 dB. Dále nesmí být překročeny přípustné hodnoty hladiny vibrací dle NV 272/2011Sb.

Pro zařízení staveniště může být využito stávajících ploch na pozemku stavebníka. Uvnitř budovy jsou jen menší možnosti pro skladování a zařízení staveniště.

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v souladu s příslušnými normami (nař.vlády 591/2006Sb., 362/2005Sb., zák.309/2006).

Zábor ploch pro zařízení staveniště a podrobný postup stavebních a montážních prací stanoví vybraný zhotovitel stavby. Hrubé stavební práce by měly probíhat v době prázdnin.

C.    SITUAČNÍ  VÝKRESY

C.1   KATASTRÁLNÍ  SITUAČNÍ  VÝKRES

Výkresy:   C.1   Katastrální situace

D.    DOKUMENTACE  OBJEKTŮ,  TECHNICKÝCH  A  TLG. ZAŘÍZENÍ

D.1   DOKUMENTACE  STAVEBNÍHO  OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

- Technická zpráva

Navržené stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na statiku objektu jako celku, ani na statiku jednotlivých nosných konstrukcí a částí.

BOURÁNÍ.

1.PP/1.NP …… vybourá se část bet.podlahy (lité teraso) a část bočního zdiva schodiště do 1.PP

vč.ocelového trubkového zábradlí

mezipodesta …… vybourá se část ŽB stěny zábradlí a část ocel.trubkového zábradlí

2.NP …… vybourá se část ŽB stěny zábradlí a část ocel.trubkového zábradlí

VÝKOPY se provedou pod podlahou 1.NP pro šachetní prohlubeň výtahu. Přebytečná zemina bude odvezena mimo staveniště a uložena na vhodné úložiště v souladu s platnými předpisy.

# ZÁKLADY. Bude provedena ŽB deska jako dno šachty, na kterou se uloží ocelová vana. Vana bude svařena z jednotlivých plechů na místě. Ke dnu vany bude přivařena ocel.konstrukce šachty. Zbytek po výkopu kolem vany vyplnit betonem.

ZDIVO. Stěnu ke schodišti doplnit zdivem (nebo vybetonovat).

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE. Netýká se stavby.

OCELOVÉ KONSTRUKCE. (ocel.konstrukce šachty je součástí dodávky výtahu)

# STROPY. Jsou stávající.

STŘECHA. Je stávající.

PODLAHY. Narušené bet.(teracové) podlahy budou doplněny keram.dlažbou.

POVRCH.ÚPRAVY. Ocel.vana bude opatřena ochranným nátěrem proti zemní vlhkosti. Stěna ke schodišti bude omítnuta.

VÝPLNĚ OTVORŮ. V 2.NP budou osazeny nové dřev.plné dveře š.0,9 m vč.ocel.zárubně.

PŘEKLADY. Nad novými dveřmi bude plochý keram.překlad.

IZOLACE. Proti zemní vlhkosti je zajištěna ocel.vanou a vodotěsným betonem.

KLEMPÍŘSKÉ  PRVKY. Nevyskytují se.

ZÁMEČNICKÉ  PRVKY. Jedná se o svařovanou ocel.vanu vč.ztužujících L profilů. L profily použít také na ukončení podlah u nástupišť. Na konce trubek přerušeného zábradlí navařit svislé trubky jako ukončení. Ocel.trubkové madlo se opět osadí ke schodišti do 1.PP.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY. Netýká se stavby.

- Výkresová část:   výkresy D.1.1.2.1 – D.1.1.2.9

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení   (viz část D.1.1)

Navržené stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí a nenaruší jejich stabilitu. Výkopy a základy v 1.PP budou v dostatečné vzdálenosti od základů nosných zdí, aby nedošlo k narušení stability spodní stavby.

D.1.3 Požárně bezp.řešení   (viz část B.2.8)

D.2   DOKUMENTACE  TECHN.  A  TLG.  ZAŘÍZENÍ   (viz samostatná část)