## List1
BYT č.5 (162/V)
Elektroinstalace silnoproud
| Popis dodávky a montáže | Měrná jednotka | Cena (Kč) jednotky | Počet jednotek | Cena (Kč) celkem
Domovní rozvodnice RB1 až RB10
| rozvodnice plastová MINI PRAGMA, 18 modulů, IP40, zapuštěná | ks |  | 1 | 0
| APN-32-3 | ks |  | 1 | 0
| OLI-10C-1N-030AC | ks |  | 2 | 0
| OLI-16C-1N-030AC | ks |  | 6 | 0
0
Elektroinstalace
| v krabici svorkovnice pětipólová ABB s krytem Tango | ks |  | 1 | 0
| zásuvka 230V jednoduchá Tango ABB | ks |  | 22 | 0
| zásuvka 230V dvojitá Tango ABB | ks |  | 4 | 0
| spínač č.1 komplet Tango ABB | ks |  | 8 | 0
| spínač č.5 komplet Tango ABB | ks |  | 1 | 0
| spínač č.1 komplet vč. ventilátorového časového relé | ks |  | 2 | 0
| spínač č.6 komplet Tango ABB | ks |  | 8 | 0
| spínač č.7 komplet Tango ABB | ks |  | 2 | 0
| stropní vývod zakončený lustrsvorkou a lustrhákem | ks |  | 12 | 0
| nástěnný vývod zakončený lustrsvorkou | ks |  | 2 | 0
| svorka ochranného pospojování AB-Bernard | ks |  | 2 | 0
| pásek CU | ks |  | 2 | 0
| krabice KP68 | ks |  | 36 | 0
| krabice KU68 | ks |  | 8 | 0
| krabice KR68 | ks |  | 4 | 0
| krabice KR97 | ks |  | 2 | 0
| ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | ks |  | 1 | 0
| sporák el.400V se sklokeramickou deskou | ks |  | 1 | 0
| malý odtahový nástěnný ventilátor 230V | ks |  | 1 | 0
0
Kabely
| kabel CYKY 5Jx2,5 | m |  | 20 | 0
| kabel CYKY 5Jx6 | m |  | 20 | 0
| kabel CYKY 3Ox1,5 | m |  | 180 | 0
| kabel CYKY 3Jx2,5 | m |  | 210 | 0
| kabel CYKY 2Jx1,5 | m |  | 50 | 0
| kabel JYTY 4x1mm | m |  | 60 | 0
| vodič CYA 4 - z/žl | m |  | 30 | 0
| vodič CYA 2,5 - z/žl | m |  | 50 | 0
0
Montážní, režijní a pomocné práce
| 1) demontáž přístupné stávající elektroinstalace | kpl |  | 1 | 0
| 2) provedení výchozí revize EI | kpl |  | 1 | 0
| 3) vysekání a následné začištění kapes a kabel.drážek ve zdivu | kpl |  | 1 | 0
| 4) inst.hlav.kabel.přívodu ze stáv.rozv.na schod.do nového rozv.bytu | kpl |  | 1 | 0
| 5) připojení pokojového termostatu na ovládání plynového kotle | kpl |  | 1 | 0
| 6) připojení ventilátorů a el.sporáku | kpl |  | 1 | 0
0
| ELEKTROINSTALACE CELKEM : |  |  |  | 0