## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Stav. úpravy soc. zařízení BD 211-V | [8 empty] | JKSO | 803 56
| Kód stavby |  |  | 2013-003
| Název objektu |  |  | Elektroinstalace | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 2013-0033
| Název části | [11 empty] | Místo | B. Němcové 211/V
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Dačice | [8 empty] | 00246476 | CZ 00246476
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
02.05.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 15 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 15 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 15 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 15 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 15 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 15 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Stav. úpravy soc. zařízení BD 211-V
Objekt: | Elektroinstalace
Část:
JKSO: | 803 56
Objednatel: | Město Dačice
Zhotovitel:
Datum: | 3.5.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
D1 | Rozvaděč bytu stávající | 0 | 0 | 0
D2 | Rozvaděč RB 1 - 7 | 0 | 0 | 0
D3 | Materiál NN | 0 | 0 | 0
D4 | Montáž NN | 0 | 0 | 0
D5 | Svítidla a zařízení | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Stav. úpravy soc. zařízení BD 211-V
Objekt: |  | Elektroinstalace
Část:
JKSO: |  | 803 56
Objednatel: |  | Město Dačice
Zhotovitel:
Datum: |  | 3.5.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D1 | Rozvaděč bytu stávající |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | Pol1 | Rozvaděč bytu stávající odpojení a demontáž | kpl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
| D |  | D2 | Rozvaděč RB 1 - 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
2 | K | PK | Pol2 | Rozvaděč plastový 18 mod. | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
3 | K | PK | Pol3 | lišta nulová plast. | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
4 | K | PK | Pol4 | štítky | kpl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
5 | K | PK | Pol5 | hlavní vypínač 32A/3 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
6 | K | PK | Pol6 | jistič C25/3 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
7 | K | PK | Pol7 | jistič C16/3 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
8 | K | PK | Pol8 | jistič C16/1 | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
9 | K | PK | Pol9 | jistič C10/1 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
10 | K | PK | Pol12 | kombinovaný proudový chránič 16/2/0,03 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
11 | K | PK | Pol13 | kombinovaný proudový chránič 10/2/0,03 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
12 | K | PK | Pol14 | lišta propoj.3f | kpl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
13 | K | PK | Pol15 | krycí pásek rozv. | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
| D |  | D3 | Materiál NN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
14 | M | MAT | PC0005590 | Zásuvka jednonásobná | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
15 | M | MAT | PC0005600 | Zásuvka dvojnásobná | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
16 | M | MAT | PC0005500 | Přístroj spínače jednopólového - 01340 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
17 | M | MAT | PC0005510 | Přístroj přepínače sériového - 05340 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
18 | M | MAT | PC0005520 | Přístroj přepínače střídavého - 06340 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
19 | M | MAT | PC0005530 | Přístroj přepínače křížového - 07340 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
20 | M | MAT | PC1390000 | Svorka ZSA 16 - BERNARD | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
21 | M | MAT | PC0004490 | Cu páska | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
22 | M | MAT | PC0005040 | Krabice KP68 přístrojová | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
23 | M | MAT | PC0005050 | Krabice univerzální PVC KU 68 | ks | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
24 | M | MAT | PC0005050 | Krabice univerzální PVC KU 68 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
25 | M | MAT | PC0005080 | Krabice kruhová odbočná s víčkem PVC KO 97 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
26 | M | MAT | PC0004720 | Trubka MONOFLEX 1423 | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
27 | M | MAT | Pol16 | svork.pětipólová s krytem, kabel k el.sporáku 400V/16A | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
28 | M | MAT | PC0004050 | Kabel CYKY 5x2,5 | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
29 | M | MAT | PC0003960 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
30 | M | MAT | PC0003950 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
31 | M | MAT | PC0003950 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
32 | M | MAT | PC0004420 | Vodič CYA 4 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
33 | M | MAT | PC0004410 | Vodič CYA 2,5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
34 | M | MAT | PC0004… | Kabel JYTY 4x1 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
| D |  | D4 | Montáž NN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
35 | K | PK | 210 111011 | Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
36 | K | PK | 210 111011.1 | Domovní dvouzásuvka polozapuštěná 10/16A 250V | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
37 | K | PK | 210 110041 | Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
38 | K | PK | 210 110043 | Spínač polozapuštěný přepínač sériový - řazení 5 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
39 | K | PK | 210 110045 | Spínač polozapuštěný střídavý přepínač - řazení 6 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
40 | K | PK | 210110047 | Spínač polozapuštěný křížový přepínač - řazení 7 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
41 | K | PK | 210 100001 | Ukončení vodičů do 2.5 mm2 | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
42 | K | PK | 210 100001 | Ukončení vodičů do 2.5 mm2 | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
43 | K | PK | 210 220312 | Svorky na potrubí " Bernard " vč. pásku | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
44 | K | PK | 210 010301 | Krabice přístrojová bez zapojení | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
45 | K | PK | 210 010301 | Krabice přístrojová bez zapojení | ks | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
46 | K | PK | 210 010311 | Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO68 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
47 | K | PK | 210 010322 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR97 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
48 | K | PK | 210 010003 | Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 23.0 mm | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
49 | K | PK | IK | odpoj.a připoj.stáv.kabelů na nový rozvaděč bytu | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
50 | K | PK | IK.1 | demontáž stáv.EI v rekonstruovaných místnostech | hod | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
51 | K | PK | IK.2 | odpojení bojleru | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
52 | K | PK | IK.3 | připojení pokojového termostatu | hod | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
53 | K | PK | IK.4 | přemístění a znovu připojení domovního (stát.) telefonu | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
54 | K | PK | IK.5 | vysekání kapes a drážek ve zdivu | hod | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
55 | K | PK | 210 810056 | CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 pevně uložený | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
56 | K | PK | 210 810046 | CYKY-CYKYm 750V 3x2.5 pevně uložený | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
57 | K | PK | 210 810045 | CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
58 | K | PK | 210 810045 | CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
59 | K | PK | 210 800601 | Vodič CYA 4 mm2 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
60 | K | PK | 210 800604 | Vodič CYA 2,5 mm2 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
61 | K | PK | 210 800… | Kabel JYTY 4x1 mm2 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
62 | K | PK | IK.6 | Připojení kombinovaného sporáku - el. trouba | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
| D |  | D5 | Svítidla a zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
63 | M | MAT | Pol17 | svítidlo zářivkové MODUS BETA 1x32W vč.mont. IP40 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
64 | M | MAT | Pol18 | svít.zářiv.nástěn.tubus.profil 2x11W, TREVOS RPK vč.mont. IP40 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
65 | M | MAT | Pol19 | svítidlo zářivkové MODUS BETA YH22W IP44 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 256 | 2
66 | K | PK | Pol21 | Dodávka a osazení - kombinovaný elektroplynový sporák | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 2
|  |  |  | Dodávka a osazení - kombinovaný elektroplynový sporák; plynová deska se 4 hořáky na zemní plyn – min. 3 různé výkony, jištění hořáků STOP GAS, elektrické zapalování integrované v ovládacím knoflíku, elektrická multifunkční horkovzdušná trouba s funkcí grilu, funkce rozmrazování, topná tělesa s ventilátory, zadní vertikální odvod par, osvětlení trouby, zabudované hodiny, příslušenství – rošt + 2 pečící plechy (1x hluboký a 1x mělký), Energetická třída min. A | [10 empty] | 2 | P
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0