## List0
ELEKTROINSTALACE - VÝKAZ VÝMĚR
STAVBA: | Stavební úpravy admin. budovy objektu čp.21 na pozemku pč.2113/10, 2113/11 a 2113/12 k.ú. Dačice
INVESTOR: | Město Dačice, Krajířova čp. 27/I, 380 01 Dačice
STUPEŇ: | DSP
DATUM: | leden 2015
VYPRACOVAL: | Ing. Ferdan Antonín
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.
Jedná se o tyto údaje: jednotlivé ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## List1
Vodiče a kabely dodávka včetně montáže a režijního materiálu
Dodávka vodičů a kabelů pod omítku resp. do stropního podhledu
včetně ukončení vodičů a provedení potřebného sekání
Řádek | Popis dodávky a montáže | Měrná jednotka | Cena (Kč) jednotky | Počet jednotek | Cena (Kč) celkem
1 | kabel - Cu 2x1,5 mm2 | m | 0 | 40 | 0
2 | dtto - Cu 3x1,5 mm2 | m | 0 | 190 | 0
3 | dtto - Cu 4x1,5 mm2 | m | 0 | 20 | 0
4 | dtto - Cu 3x2,5 mm2 | m | 0 | 70 | 0
5 | dtto - CYKY 5x6mm2 | m | 0 | 20 | 0
6 | šňůra - HO5VV-F 3x2,5mm2 | m | 0 | 10 | 0
7 | vodič - CY 2,5 mm2 | m | 0 | 30 | 0
8 | vodič - CY 6 mm2 | m | 0 | 18 | 0
9 | pomocný materiál | soubor | 0 | 1 | 0
10 | demontáž stávajících rozvodů | hod | 0 | 5 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## List2
Vypínače, zásuvky, stmívače a tlačítkové ovladače včetně montáže a režijního materiálu
Přístroje pro montáž pod omítku do přístrojových krabic dodávka a kompletní montáž včetně zapojení vodičů
Řádek | Popis dodávky a montáže | Měrná jednotka | Cena (Kč) jednotky | Počet jednotek | Cena (Kč) celkem
1 | Spínač jednopolový ř.1/0 | ks | 0 | 4 | 0
2 | Přepínač střídavý ř.6 | ks | 0 | 6 | 0
3 | Tlačítko ř.1/0 s osvětlením (signalizační doutnavka CHOD vent.) | ks | 0 | 3 | 0
4 | Zásuvka 230V/16A jednonásobná | ks | 0 | 2 | 0
5 | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná | ks | 0 | 5 | 0
6 | Kompletní pojistková sada s pojistkami 3x40A (do stáv.rozv.RS1) | ks | 0 | 1 | 0
7 | Pomocný materiál | soubor | 0 | 1 | 0
8 | Demontáž stávajících prvků | hod | 0 | 2 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## List3
Krabice, trubky, kanály, lišty - dodávka včetně montáže, příslušenství a režijního materiálu
Krabice a trubky dodávka a montáž pod omítku včetně sekání
Řádek | Popis dodávky a montáže | měrná jednotka | Cena (Kč) jednotky | Počet jednotek | Cena (Kč) celkem
1 | Krabice přístrojová | ks | 0 | 25 | 0
2 | Krabice odbočná protahovací | ks | 0 | 15 | 0
3 | Krabice odbočná protahovací s víčkem a svorkovnicí vč. zapojení | ks | 0 | 5 | 0
4 | Lišta hranatá LHD 30x25 | m | 0 | 8 | 0
5 | Krabice K0 100 | ks | 0 | 1 | 0
6 | Svorkovnice s krytem (ukončení přívodu pro boiler) | ks | 0 | 1 | 0
7 | Trubka Monoflex prům. 40 | m | 0 | 60 | 0
8 | Krabice se svorkovnicí HOP - hlavní ochranné pospojování | ks | 0 | 1 | 0
9 | Svorkovnice podružného ochranného pospojení | ks | 0 | 2 | 0
10 | Svorky Bernard | ks | 0 | 3 | 0
11 | Pomocný materiál (např. potipožární ucpávky) | soubor | 0 | 1 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## List4
Dodávka montáž a připojení svítidel, dodávka a montáž ostatních přístrojů vč. režijního materiálu
Řádek | Popis dodávky a montáže | Označení | Měrná jednotka | Cena (Kč) jednotky | Počet jednotek | Cena (Kč) celkem
1 | Svítidlo přisazené na stropním podhledu, zářivkové 2x36W, IP40 | A | ks | 0 | 5 | 0
Vyrtych Fox-236-EP, T6/G24
2 | Svítidlo přisazené na stropním podhledu, zářivkové 1x26W, IP40 | B | ks | 0 | 4 | 0
V. Puli4-126-EP, PC-DEL/G24
3 | Svítidlo přisazené na stropním podhledu, zářivkové 2x18W, IP40 | C | ks | 0 | 3 | 0
V. Puli4-2x18-EP, PC-DEL/G24
4 | Svítidlo přisazené na stropním podhledu, zářivkové 1x46W, IP65 | D | ks | 0 | 1 | 0
V. Corso-II-PC, IP65, třída izolace II, Osram Halogen ECO
5 | Nouzové svítidlo přisazené na stěnu zářivkové 1x11W, IP42, | N | ks | 0 | 1 | 0
V. Kokr-111
6 | Připojení a zprovoznění ventilátoru VZT sociálního zařízení | V | hod | 0 | 4 | 0
(ventilátor dodá a nainstaluje VZT profese)
7 | Připojení splachovače WC (automatika pisoáru) |  | hod | 0 | 4 | 0
(splachovač vč. zdroje a automatiky dodá a namontuje ZI profese)
8 | Připojení a zprovoznění napájení ohřevu TUV v boileru |  | hod | 0 | 3 | 0
boiler dodá a namontuje ZI
9 | Demontáž stávajících svítidel a ostatních přístrojů |  | hod | 0 | 5 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0

## List5
Rozvaděče - kompletní dodávka včetně montáže, režijního materiálu a ukončení vodičů
Řádek | Popis dodávky a montáže | měrná jednotka | Cena (Kč) jednotky | Počet jednotek | Cena (Kč) celkem
1 | Rozvaděč RSZ | ks | 0 | 1 | 0
rozvodnice plastová přisazená na omítku vč. DIN lišt, PE a N svorkovnic
modulová s plnými dvířky, IP 40, minimálně pro 24 modulů
náplň : viz. výkres č.2, rozměry cca 345x300x100mm
2 | Celková revize elektroinstalace | hod | 0 | 28 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
1

## List6
ELEKTROINSTALACE - REKAPITULACE
1 | Vodiče a kabely | 0
2 | Vypínače a zásuvky | 0
3 | Krabice, trubky, kanály a lišty | 0
4 | Svítidla a ostatní přístroje | 0
5 | Rozvaděče | 0
| ELEKTROINSTALACE CELKEM | 0