## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Přístavba knihovny v Dačicích
| Misto |  | Dačice
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Dačice |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | dle výběrového řízení |  |  |  | IČ:
DIČ:
38001
| Vypracoval: |  | Ing. arch. Miroslav Dvořák
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-03-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Přístavba knihovny v Dačicích |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inž.staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Přípojka kanalizační |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Čalounické úpravy |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Přístavba knihovny v Dačicích | [20 empty] | STA
O: |  | Dačice | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.324 |  | 38.2165 |  |  |  | 213.51 |  |  | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 106.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 14.7315 |  |  | 0.16 | 17.08 |  |  | POL1_0
|  | 15,5*6,5 |  | 100.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | 4*1,5 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
2 | 113107610R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 106.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 23.485 |  |  | 0.049 | 5.23 |  |  | POL1_0
3 | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.172 | 2.58 |  |  | POL1_0
|  | 7,5*2 |  | 15 | [18 empty] | VV | 0
4 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 11.5625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.097 | 1.12 |  |  | POL1_0
|  | 7,5*1,5*0,25 |  | 2.8125 | [18 empty] | VV | 0
|  | 15*1,5*0,25 |  | 5.625 | [18 empty] | VV | 0
|  | Nádrže: 2,5*5*0,25 |  | 3.125 | [18 empty] | VV | 0
5 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 18.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.368 | 6.67 |  |  | POL1_0
|  | Stavební jáma do zahrady: (6,15+1,4)*1,2*2 |  | 18.12 | [18 empty] | VV | 0
6 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 18.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.058 | 1.05 |  |  | POL1_0
|  | Převzato výše: 18,12 |  | 18.12 | [18 empty] | VV | 0
7 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 33.7323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.365 | 12.31 |  |  | POL1_0
|  | (14+0,75)*0,6*0,85 |  | 7.5225 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,75*0,6*0,85 |  | 0.3825 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,15-0,75)*0,6*0,35 |  | 0.924 | [18 empty] | VV | 0
|  | (15,5+0,75+0,5)*0,5*0,35 |  | 2.9313 | [18 empty] | VV | 0
|  | Kanalizace: (17,7+7,5+2+2)*0,6*1,1+8*0,45*0,75 |  | 21.972 | [18 empty] | VV | 0
8 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 56.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 15.15 |  |  | POL1_0
|  | Jímky dešťových vod: 5,5*2,5*2,5+1,5*1,5*2,5 |  | 40 | [18 empty] | VV | 0
|  | Úprava terénu - sjezd: 3*5*1,6/2 |  | 12 | [18 empty] | VV | 0
|  | Odtěžení zeminy za stěnou: 5*0,6*1,6 |  | 4.8 | [18 empty] | VV | 0
9 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 0.7225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.533 | 2.55 |  |  | POL1_0
|  | 1,5*0,4*0,85 |  | 0.51 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,5*0,85 |  | 0.2125 | [18 empty] | VV | 0
10 | 139711101RT2 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 2 | m3 | 0.648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.3 | 2.14 |  |  | POL1_0
|  | Kanalizace v zádveří: 0,6*0,9*1,2 |  | 0.648 | [18 empty] | VV | 0
11 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 35.098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.074 | 2.6 |  |  | POL1_0
|  | 33,73+0,72+0,648 |  | 35.098 | [18 empty] | VV | 0
12 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 35.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.668 | 23.45 |  |  | POL1_0
13 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 70.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.591 | 41.49 |  |  | POL1_0
|  | 35,1*2 |  | 70.2 | [18 empty] | VV | 0
14 | 166101101R00 | Přehození výkopku z hor.1-4 | m3 | 35.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.31 | 10.88 |  |  | POL1_0
15 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 48.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 31.87 |  |  | POL1_0
|  | Vykopaná zemina:35,1 |  | 35.1 | [18 empty] | VV | 0
|  | Polštář z kameniva:13,785 |  | 13.785 | [18 empty] | VV | 0
16 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 45.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 9.11 |  |  | POL1_0
|  | 40,0-3,72-4-4 |  | 28.28 | [18 empty] | VV | 0
|  | zasypání šikmého sjezdu: 12 |  | 12 | [18 empty] | VV | 0
|  | obsyp objektu ze zahrady: 4,8 |  | 4.8 | [18 empty] | VV | 0
17 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 0.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.239 | 0.9 |  |  | POL1_0
18 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 3.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 6.324 | 0 | 0 |  |  | 1.587 | 5.9 |  |  | POL1_0
|  | (17,7+7,5+2+2+8)*0,4*0,25 |  | 3.72 | [18 empty] | VV | 0
19 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 43.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011 | 0.47 |  |  | POL1_0
|  | 35,1 |  | 35.1 | [18 empty] | VV | 0
|  | Jímky: 4+4 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
20 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 86.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 43,1*2,0 |  | 86.2 | [18 empty] | VV | 0
21 | 181301102R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 | m2 | 57.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.177 | 10.22 |  |  | POL1_0
|  | 11,5625/0,25+(7,5+2+2)*1 |  | 57.75 | [18 empty] | VV | 0
22 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 9 |  |  | POL1_0
|  | 15*10 |  | 150 | [18 empty] | VV | 0
23 | 162201151R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m | m3 | 13.7853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.126 | 1.74 |  |  | POL1_0
|  | Rozprostření štěrkové podkladní vrstvy | [20 empty] | POP |  | Rozprostření štěrkové podkladní vrstvy
|  | Štěrková vrstva: 13,7853 |  | 13.7853 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58.9738 |  | 0 |  |  |  | 38.23 |  |  | DIL
24 | 272313611R00 | Beton základových kleneb prostý C 16/20 | m3 | 10.6525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 26.8976 | 0 | 0 |  |  | 0.477 | 5.08 |  |  | POL1_0
|  | 14*0,6*0,5 |  | 4.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,75*0,6*0,5 |  | 0.225 | [18 empty] | VV | 0
|  | (5,15-0,75)*0,6*0,5 |  | 1.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | (15,5+0,75)*0,5*0,5 |  | 4.0625 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,5*0,5+1*0,4)*1,3 |  | 0.845 | [18 empty] | VV | 0
25 | 274272150RT3 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20 | m2 | 7.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.963 | 7.1021 | 0 | 0 |  |  | 1.22 | 9 |  |  | POL1_0
|  | (14+0,75)*0,5 |  | 7.375 | [18 empty] | VV | 0
26 | 272351215R00 | Bednění stěn základových kleneb - zřízení | m2 | 4.305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.16876 | 0 | 0 |  |  | 1.05 | 4.52 |  |  | POL1_0
|  | (14,75+0,8+0,25+1,5+5,3+6,1)*0,15 |  | 4.305 | [18 empty] | VV | 0
27 | 272351216R00 | Bednění stěn základových kleneb - odstranění | m2 | 4.305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 1.38 |  |  | POL1_0
28 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) | t | 0.0444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 0.04534 | 0 | 0 |  |  | 29.292 | 1.3 |  |  | POL1_0
|  | (15,5+2,5)*4*0,617/1000 |  | 0.0444 | [18 empty] | VV | 0
29 | 212755113R00 | Trativody z drenážních trubek DN 8 cm bez lože | m | 34.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00565 | 0.19719 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.75 |  |  | POL1_0
|  | Strana od zahrady: 7 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
|  | vnitřní provětrání podloží: 5,6+14,8+5+1,5+1 |  | 27.9 | [18 empty] | VV | 0
30 | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | m3 | 13.7853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7816 | 24.5604 | 0 | 0 |  |  | 1.085 | 14.96 |  |  | POL1_0
|  | 5,15*14,9*0,15 |  | 11.5103 | [18 empty] | VV | 0
|  | Obsyp vnější drenáže: 6,5*0,4*0,2 |  | 0.52 | [18 empty] | VV | 0
|  | Podsyp pod terasou: 6,5*1,8*0,15 |  | 1.755 | [18 empty] | VV | 0
31 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 3.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00059 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 0.24 |  |  | POL1_0
|  | 0,5*6,5 |  | 3.25 | [18 empty] | VV | 0
32 | 67390505R | Geotextilie netkaná S 500 g/m2 | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.00175 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.0589 |  | 0 |  |  |  | 201.05 |  |  | DIL
33 | 317944315RT2 | Válcované nosníky nad č.24 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č. 24 | t | 0.724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.78916 | 0 | 0 |  |  | 17.6 | 12.74 |  |  | POL1_0
|  | 5*4*36,2/1000 |  | 0.724 | [18 empty] | VV | 0
34 | 349234841R00 | Doplnění zdiva říms pod i nadokenních | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0914 | 1.828 | 0 | 0 |  |  | 0.83 | 16.6 |  |  | POL1_0
|  | 5*4 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
35 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.16 | t | 0.179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.19638 | 0 | 0 |  |  | 16.583 | 2.97 |  |  | POL1_0
|  | 5*2*17,9/1000 |  | 0.179 | [18 empty] | VV | 0
36 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu U č.14 | t | 0.456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.50027 | 0 | 0 |  |  | 16.583 | 7.56 |  |  | POL1_0
|  | 9,5*3*16/1000 |  | 0.456 | [18 empty] | VV | 0
37 | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12 | t | 0.0266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0995 | 0.02925 | 0 | 0 |  |  | 18.175 | 0.48 |  |  | POL1_0
|  | 1,2*2*11,1/1000 |  | 0.0266 | [18 empty] | VV | 0
38 | 317941121RU3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, Včetně dodávky profilu U č.12 - sloupky vč. svař. | t | 0.1533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0995 | 0.16856 | 0 | 0 |  |  | 18.175 | 2.79 |  |  | POL1_0
|  | Ocelové sloupy průvlaku prosklené stěny - svařovaný válcovaný profil 2 x U + platle nahoře a dole 25/20 cm. Kotvit 2 x závitovou tyčí pr. 12 mm chemickou kotvou do základů | [20 empty] | POP |  | Ocelové sloupy průvlaku prosklené stěny - svařovaný válcovaný profil 2 x U + platle nahoře a dole 25/20 cm. Kotvit 2 x závitovou tyčí pr. 12 mm chemickou kotvou do základů
|  | Nosník U: 2,75*2*2*13,4/1000 |  | 0.1474 | [18 empty] | VV | 0
|  | Platle: 0,25*0,2*0,015*7850/1000 |  | 0.0059 | [18 empty] | VV | 0
39 | 311237494R00 | Zdivo termoizol. brouš. P8, tl. 50 cm,suchá pěna | m2 | 18.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29436 | 5.4383 | 0 | 0 |  |  | 1.1204 | 20.7 |  |  | POL1_0
|  | (1,5+3)*2,5 |  | 11.25 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1*2 |  | -2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 6,15*1 |  | 6.15 | [18 empty] | VV | 0
|  | Štít do zahrady: 6,15*0,5 |  | 3.075 | [18 empty] | VV | 0
40 | 311237464R00 | Zdivo z cihel brouš.P10, tl. 38 cm,suchá pěna, termoizolační cihly | m2 | 14.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22917 | 3.3344 | 0 | 0 |  |  | 0.903 | 13.14 |  |  | POL1_0
|  | (1,5+3)*0,5 |  | 2.25 | [18 empty] | VV | 0
|  | 6,15*2 |  | 12.3 | [18 empty] | VV | 0
41 | 311237440R00 | Zdivo z cihel brouš.P12,5, tl.25, suchá pěna, nosné cihelné kvádry | m2 | 52.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17437 | 9.2067 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 31.68 |  |  | POL1_0
|  | (15+0,85+0,25+1,5)*3 |  | 52.8 | [18 empty] | VV | 0
42 | 317167211R00 | Překlad keram. vysoký, nosný 23,8/7/125 cm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04568 | 0.2284 | 0 | 0 |  |  | 0.2525 | 1.26 |  |  | POL1_0
43 | 317167121R00 | Překlad keram. plochý 11,5/7,1/100 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01573 | 0.03146 | 0 | 0 |  |  | 0.2325 | 0.47 |  |  | POL1_0
44 | 317167122R00 | Překlad keram. plochý 11,5/7,1/125 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02094 | 0.02094 | 0 | 0 |  |  | 0.3175 | 0.32 |  |  | POL1_0
45 | 317167124R00 | Překlad keram. plochý 11,5/7,1/175 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02839 | 0.02839 | 0 | 0 |  |  | 0.3375 | 0.34 |  |  | POL1_0
46 | 342247534R00 | Příčky z cihel broušených, pěna, tl. 11,5 cm | m2 | 25.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09487 | 2.4263 | 0 | 0 |  |  | 0.4795 | 12.26 |  |  | POL1_0
|  | (2+2,1)*3 |  | 12.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 5,4*3,25 |  | 17.55 | [18 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,25-1,5*1,5 |  | -4.275 | [18 empty] | VV | 0
47 | 342012221RT1 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm, izolace tloušťky 50 mm, EI 30 | m2 | 8.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02578 | 0.21191 | 0 | 0 |  |  | 0.99 | 8.14 |  |  | POL1_0
|  | 2,4*2,3 |  | 5.52 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*3 |  | 2.7 | [18 empty] | VV | 0
48 | 342091012R00 | Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 2x opláštění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  | POL1_0
49 | 342267..1R | Obklad sloup sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm | m | 10.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02606 | 0.27102 | 0 | 0 |  |  | 2.608 | 27.12 |  |  | POL1_0
|  | Ocelové sloupy - 2 vrstvy: 2,6*2*2 |  | 10.4 | [18 empty] | VV | 0
50 | 342267112RT4 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01941 | 0.34938 | 0 | 0 |  |  | 2.138 | 38.48 |  |  | POL1_0
|  | Překlad prosklené stěny ve 2 vrstvách: 9*2 |  | 18 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.4765 |  | 0 |  |  |  | 125.75 |  |  | DIL
51 | 417237111R00 | Obezdění věnce brouš. věncovkou 8/19, izol. | m | 21.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01132 | 0.24678 | 0 | 0 |  |  | 0.255 | 5.56 |  |  | POL1_0
|  | 6,15*2+3,5+1,5*2+3 |  | 21.8 | [18 empty] | VV | 0
52 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 | m3 | 2.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 6.7926 | 0 | 0 |  |  | 1.448 | 3.9 |  |  | POL1_0
|  | (15,5+5,4+1,5+1,5+3,5+5,5)*0,25*0,2 |  | 1.645 | [18 empty] | VV | 0
|  | Nad překladem prosklené stěny: 9,5*0,25*(0,3+0,14) |  | 1.045 | [18 empty] | VV | 0
53 | 417351111R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení | m | 6.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05242 | 0.34859 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 6.25 |  |  | POL1_0
|  | 9,5*0,35*2 |  | 6.65 | [18 empty] | VV | 0
54 | 417351113R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění | m | 6.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.29 | 1.93 |  |  | POL1_0
55 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 5.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00782 | 0.04184 | 0 | 0 |  |  | 0.79 | 4.23 |  |  | POL1_0
|  | (14,75+5,4+1,25)*0,25 |  | 5.35 | [18 empty] | VV | 0
56 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 5.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 1.28 |  |  | POL1_0
57 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) | t | 0.2054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0167 | 0.20882 | 0 | 0 |  |  | 27.673 | 5.68 |  |  | POL1_0
|  | Pr.12: (15,5+6,15)*2*4*1,05*0,89/1000 |  | 0.1619 | [18 empty] | VV | 0
|  | Třmínky: (15,5+6,15)*2*3*(0,2*2+0,2*2+0,5*2)*0,186/1000 |  | 0.0435 | [18 empty] | VV | 0
58 | 416046226R00 | Samost.pož.předěl, kov.kce.CD, 2x izol.2x RF 15 mm | m2 | 80.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03543 | 2.8379 | 0 | 0 |  |  | 1.21 | 96.92 |  |  | POL1_0
|  | Samostatný strop (podhled) z SDK desek protipožárních na plechových profilech včetně vložené izolace z minerálních vláken. Doložit atestem na pož. odolnost EI 45 DP1. | [20 empty] | POP |  | Samostatný strop (podhled) z SDK desek protipožárních na plechových profilech včetně vložené izolace z minerálních vláken. Doložit atestem na pož. odolnost EI 45 DP1.
|  | 14,75*5,4 |  | 79.65 | [18 empty] | VV | 0
|  | 9*0,05 |  | 0.45 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.2544 |  | 0 |  |  |  | 12.46 |  |  | DIL
59 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 34.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2205 | 7.6183 | 0 | 0 |  |  | 0.023 | 0.79 |  |  | POL1_0
|  | 6,25*0,6 |  | 3.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | 14*2,2 |  | 30.8 | [18 empty] | VV | 0
60 | 596811111RT4 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm | m2 | 31.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18108 | 5.6361 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 11.67 |  |  | POL1_0
|  | Na doplnění dlažby dvora možno použít původních odstraněných dlaždic. | [20 empty] | POP |  | Na doplnění dlažby dvora možno použít původních odstraněných dlaždic.
|  | 6,25*0,5 |  | 3.125 | [18 empty] | VV | 0
|  | Dlažba dvora: 14*2 |  | 28 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.2601 |  | 0 |  |  |  | 124.4 |  |  | DIL
61 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 32.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00129 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 2.51 |  |  | POL1_0
|  | 9*2,75+1*1,75+1,5*1,25+0,9*2,1*2 |  | 32.155 | [18 empty] | VV | 0
62 | 610991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.00621 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.35 |  |  | POL1_0
|  | 9+2,75*2 |  | 14.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1+1,75*2 |  | 4.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1,25*2)*2 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
63 | 612473182R00 | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně | m2 | 155.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02798 | 4.3537 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 97.41 |  |  | POL1_0
|  | M.č.13: (5,4+2,9)*2*3-0,9*2-1,5*1,25 |  | 46.125 | [18 empty] | VV | 0
|  | M.č.12: (11,75+5,4)*2*3-0,9*2-1,5*1,25-8,4*2,25-4,35*2,4 |  | 69.885 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,1*2,45*2 |  | 5.39 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,1+2)*3 |  | 12.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | M.č. 11: (2+1,85)*3+1,85*2+1,2*2 |  | 17.65 | [18 empty] | VV | 0
|  | M.č.05: (0,9+0,4*2)*2,5 |  | 4.25 | [18 empty] | VV | 0
64 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 34.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01608 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1+1,8*2+(1,5+1,3*2)*2+2,65+2,5*3+4,5*2+3 |  | 34.95 | [18 empty] | VV | 0
65 | 611473112R00 | Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně | m2 | 7.485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02546 | 0.19057 | 0 | 0 |  |  | 0.832 | 6.23 |  |  | POL1_0
|  | 4,35*1,1 |  | 4.785 | [18 empty] | VV | 0
|  | 9*0,3 |  | 2.7 | [18 empty] | VV | 0
66 | 611481211RT8 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 7.485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00406 | 0.03039 | 0 | 0 |  |  | 0.484 | 3.62 |  |  | POL1_0
67 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00433 | 0.10825 | 0 | 0 |  |  | 0.152 | 3.8 |  |  | POL1_0
68 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.04284 | 0 | 0 |  |  | 0.18233 | 3.28 |  |  | POL1_0
69 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01694 | 0.15246 | 0 | 0 |  |  | 0.33481 | 3.01 |  |  | POL1_0
|  | 2*3 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
70 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04777 | 0.35828 | 0 | 0 |  |  | 0.4248 | 3.19 |  |  | POL1_0
|  | (1,1+0,2+0,2)*5 |  | 7.5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2207 |  | 0 |  |  |  | 67.26 |  |  | DIL
71 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00106 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 2.07 |  |  | POL1_0
|  | 1*1,75 |  | 1.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | 9*2,75 |  | 24.75 | [18 empty] | VV | 0
72 | 620991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.0023 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.5 |  |  | POL1_0
|  | 1+1,75*2+2,75*2 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
73 | 622472112R00 | Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně | m2 | 23.8975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03575 | 0.85434 | 0 | 0 |  |  | 1.007 | 24.06 |  |  | POL1_0
|  | (1,55+3,5+0,2*2)*2,75-0,6*1,55 |  | 14.0575 | [18 empty] | VV | 0
|  | 6,15*1,6 |  | 9.84 | [18 empty] | VV | 0
74 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 23.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.08771 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 8.65 |  |  | POL1_0
75 | 622412312RT1 | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , minerální, silikát na hladký povrch, barva bílá lomená | m2 | 23.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01267 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 5.02 |  |  | POL1_0
76 | 622311522RT1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2 šedá | m2 | 10.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01466 | 0.15085 | 0 | 0 |  |  | 1.2558 | 12.92 |  |  | POL1_0
|  | (1,5+3,5)*0,6 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 9*0,4 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 6,15*0,6 |  | 3.69 | [18 empty] | VV | 0
77 | 622311332RT1 | Zatepl.systém, fasáda, EPS F plus tl.100 mm, s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2 | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01293 | 0.05819 | 0 | 0 |  |  | 1.2558 | 5.65 |  |  | POL1_0
|  | Nadpraží prosklené stěny: 9*0,5 |  | 4.5 | [18 empty] | VV | 0
78 | 622390110R00 | Montáž izolace suterénu polystyren, bez PÚ | m2 | 17.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.493 | 8.39 |  |  | POL1_0
|  | 14*0,6 |  | 8.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 6,15*1,4 |  | 8.61 | [18 empty] | VV | 0
79 | 283754905R | Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 100 mm, hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm | m2 | 17.8605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.05358 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 17,01*1,05 |  | 17.8605 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56.9595 |  | 0 |  |  |  | 94.53 |  |  | DIL
80 | 632441017RT2 | Potěr anhydritový ,plocha do 100 m2, tl.60 mm, samonivelační potěr Anhydrit CA-C25-F5 | m2 | 87.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1323 | 11.528 | 0 | 0 |  |  | 0.42692 | 37.2 |  |  | POL1_0
|  | Pro podlahové vytápění teplovodní | [20 empty] | POP |  | Pro podlahové vytápění teplovodní
|  | 14,75*5,4+4,35*1,1+9*0,3 |  | 87.135 | [18 empty] | VV | 0
81 | 632441491R00 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 87.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 4.36 |  |  | POL1_0
82 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 11.086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 27.9921 | 0 | 0 |  |  | 2.58 | 28.6 |  |  | POL1_0
|  | (6,05*14+1,55*6)*0,1 |  | 9.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | Pod jímky: 5*2,2*0,15+0,6*0,6*0,1 |  | 1.686 | [18 empty] | VV | 0
83 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení | m2 | 3.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.04272 | 0 | 0 |  |  | 0.396 | 1.2 |  |  | POL1_0
|  | (14,05+6,15)*0,15 |  | 3.03 | [18 empty] | VV | 0
84 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění | m2 | 3.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 0.73 |  |  | POL1_0
85 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 | t | 0.1769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.18862 | 0 | 0 |  |  | 15.231 | 2.69 |  |  | POL1_0
|  | 12 ks: 12*12,63/1000 |  | 0.1516 | [18 empty] | VV | 0
|  | pod jímku: 2*12,63/1000 |  | 0.0253 | [18 empty] | VV | 0
86 | 631571005R00 | Násyp z kameniva těž. praného fr. 4-16 (kačírku), krysí zásyp ploché střechy | m3 | 10.755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 17.208 | 0 | 0 |  |  | 1.836 | 19.75 |  |  | POL1_0
|  | (15,75*6,15+14,25*0,75)*0,1 |  | 10.755 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.76151 |  | 0 |  |  |  | 20.97 |  |  | DIL
87 | 642951221R00 | Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých,pl.nad 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08696 | 0.08696 | 0 | 0 |  |  | 1.464 | 1.46 |  |  | POL1_0
88 | 641941412R00 | Osazení rámů okenních ocelových, plocha do 10 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0603 | 0.1809 | 0 | 0 |  |  | 1.63 | 4.89 |  |  | POL1_0
|  | Započítat včetně ruční dopravy vysklených rámů přes zámecký park. | [20 empty] | POP |  | Započítat včetně ruční dopravy vysklených rámů přes zámecký park.
89 | 641960000R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0029 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 5.8 |  |  | POL1_0
|  | (1+1,75)*2 |  | 5.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | (9+2,75)*2 |  | 23.5 | [18 empty] | VV | 0
90 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.49075 | 0.49075 | 0 | 0 |  |  | 8.82 | 8.82 |  |  | POL1_0
|  | Včetně dodávky typové zárubně pro požární dveře 800/1970. Osadit na schodiště v suterénu objektu. | [20 empty] | POP |  | Včetně dodávky typové zárubně pro požární dveře 800/1970. Osadit na schodiště v suterénu objektu.
Díl: | 93 | Dokončovací práce inž.staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02218 |  | 0 |  |  |  | 2.6 |  |  | DIL
91 | 931961115R00 | Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm | m2 | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.00772 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 2.34 |  |  | POL1_0
|  | Včetně dodávky EPS 70 tl. 30 mm | [20 empty] | POP |  | Včetně dodávky EPS 70 tl. 30 mm
|  | (1,1+0,5+1,5+0,5)*3,25 |  | 11.7 | [18 empty] | VV | 0
92 | 931971112R00 | Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojitá | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00482 | 0.01446 | 0 | 0 |  |  | 0.085 | 0.26 |  |  | POL1_0
|  | 6*0,5 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15476 |  | 0 |  |  |  | 20.96 |  |  | DIL
93 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 97.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.15476 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 20.96 |  |  | POL1_0
|  | 63,45+15,7 |  | 79.15 | [18 empty] | VV | 0
|  | 9,4*2 |  | 18.8 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39033 |  | 0 |  |  |  | 89.46 |  |  | DIL
94 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 218.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00874 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 67.3 |  |  | POL1_0
|  | Pouze přízemí | [20 empty] | POP |  | Pouze přízemí
|  | 2,8+102,1+13,05+2,7+1,3+1,1+2+3,7+63,45+15,7+10,6 |  | 218.5 | [18 empty] | VV | 0
95 | 953761161R00 | Odvětrání troubami z PVC, svislé, Js 100 mm | m | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00769 | 0.10382 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 2.78 |  |  | POL1_0
|  | 4,5*3 |  | 13.5 | [18 empty] | VV | 0
96 | 953941211R00 | Osazování konzol nebo kotev pro madla apod. | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00234 | 0.00936 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 1 |  |  | POL1_0
97 | 953941414R00 | Osazení konzol pro zásobníky vody délky do 1000 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00927 | 0.01854 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0.5 |  |  | POL1_0
98 | 953946111R00 | Osazení ventilačních mřížek | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 1.25 |  |  | POL1_0
99 | 954221208R00 | SDK obklad dřevěných trámů, 3str.1x RFI tl 15 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01538 | 0.10766 | 0 | 0 |  |  | 1.04 | 7.28 |  |  | POL1_0
|  | požární odolnost EI 30 DP1. Doložit atestem | [20 empty] | POP |  | požární odolnost EI 30 DP1. Doložit atestem
100 | 954111102R00 | SDK obklad ocel.sloupů 4str., 1x RF tl.12,5 mm | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02582 | 0.14201 | 0 | 0 |  |  | 1.7 | 9.35 |  |  | POL1_0
|  | 2,75*2 |  | 5.5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07437 |  | 42.1198 |  |  |  | 57.97 |  |  | DIL
101 | 961021311R00 | Bourání základů ze zdiva kamenného | m3 | 3.456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8.64 |  |  | 1.824 | 6.3 |  |  | POL1_0
|  | 7,5*0,6*0,6 |  | 2.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | Pilíř na zahradě: 0,9*1,4*0,6 |  | 0.756 | [18 empty] | VV | 0
102 | 962036112R00 | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm | m2 | 2.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.0008 | 0.02198 | 0.05319 |  |  | 0.325 | 0.79 |  |  | POL1_0
|  | 1,1*2,2 |  | 2.42 | [18 empty] | VV | 0
103 | 962022391R00 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC | m3 | 7.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00112 | 0.00832 | 2.5 | 18.5625 |  |  | 1.756 | 13.04 |  |  | POL1_0
|  | 7,5*0,55*1,8 |  | 7.425 | [18 empty] | VV | 0
104 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 1.2825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.00164 | 1.8 | 2.3085 |  |  | 1.52 | 1.95 |  |  | POL1_0
|  | 1,2*0,5*0,9*2 |  | 1.08 | [18 empty] | VV | 0
|  | Hydrant: 0,75*0,9*0,3 |  | 0.2025 | [18 empty] | VV | 0
105 | 964011221R00 | Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m | m3 | 0.3375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01634 | 0.00551 | 2.4 | 0.81 |  |  | 11.907 | 4.02 |  |  | POL1_0
|  | 1,5*0,75*0,15*2 |  | 0.3375 | [18 empty] | VV | 0
106 | 965081713RT2 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 8.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.164 |  |  | 0.078 | 0.64 |  |  | POL1_0
|  | 2,1*2 |  | 4.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,7+1,3 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
107 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 1.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.608 |  |  | 4.655 | 7.63 |  |  | POL1_0
|  | WC inv: 2,1*2*0,1*2 |  | 0.84 | [18 empty] | VV | 0
|  | WC a zádveří: 2,7*0,1*2+1,3*0,1*2 |  | 0.8 | [18 empty] | VV | 0
108 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 0.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.828 | 3.96 |  |  | POL1_0
|  | 1,64/2 |  | 0.82 | [18 empty] | VV | 0
109 | 962032314R00 | Bourání pilířů cihelných | m3 | 3.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01249 | 0.04559 | 1.8 | 6.57 |  |  | 3.315 | 12.1 |  |  | POL1_0
|  | 1,6*0,8*2,5 |  | 3.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,6*2,5*2 |  | 0.45 | [18 empty] | VV | 0
110 | 967031734R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.00051 | 0.545 | 0.8175 |  |  | 1.524 | 2.29 |  |  | POL1_0
|  | 0,3*2,5*2 |  | 1.5 | [18 empty] | VV | 0
111 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.1 |  |  | POL1_0
|  | 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
112 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 5.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.00583 | 0.031 | 0.18073 |  |  | 0.331 | 1.93 |  |  | POL1_0
|  | 1,1*2,65*2 |  | 5.83 | [18 empty] | VV | 0
113 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 4.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.00427 | 0.067 | 0.28609 |  |  | 0.533 | 2.28 |  |  | POL1_0
|  | Jedná se o dřevěné dvoukřídlové dveře ve 2.NP. Vybourat opatrně - budou následně použity ve stejném místě s otočením otevírání dveřních křídel ve směru úniku. | [20 empty] | POP |  | Jedná se o dřevěné dvoukřídlové dveře ve 2.NP. Vybourat opatrně - budou následně použity ve stejném místě s otočením otevírání dveřních křídel ve směru úniku.
|  | 1,4*3,05 |  | 4.27 | [18 empty] | VV | 0
114 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm | m | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0.05425 |  |  | 0.11 | 0.4 |  |  | POL1_0
|  | 1,8*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
115 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.0019 | 0.013 | 0.065 |  |  | 0.107 | 0.54 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10899 |  | 1.1597 |  |  |  | 121.72 |  |  | DIL
116 | 971033561R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 0.5993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.00109 | 1.8 | 1.0787 |  |  | 5.796 | 3.47 |  |  | POL1_0
|  | Výklenek na WC: 0,85*0,3*2,35 |  | 0.5993 | [18 empty] | VV | 0
117 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00147 | 0.027 | 0.081 |  |  | 0.422 | 1.27 |  |  | POL1_0
118 | 975043121R00 | Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02365 | 0.10643 | 0 | 0 |  |  | 0.826 | 3.72 |  |  | POL1_0
119 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 46.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 44.03 |  |  | POL1_0
|  | 45,58+1,16 |  | 46.74 | [18 empty] | VV | 0
120 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 46.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 4.91 |  |  | POL1_0
121 | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 46.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.688 | 32.16 |  |  | POL1_0
|  | 46,74 |  | 46.74 | [18 empty] | VV | 0
|  | Přehození z úrovně dvora na úroveň zahrady: 44,85 |  | 44.85 | [18 empty] | VV | 0
122 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 46.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.688 | 32.16 |  |  | POL1_0
123 | 979990102R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 46.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 375.98 |  |  | DIL
124 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 179.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 375.98 |  |  | POL1_0
|  | 6,324+58,974+25,059+10,477+13,254+5,26+1,22+56,96 |  | 177.528 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,762+0,022+0,155+0,390+0,074+0,109 |  | 1.512 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62001 |  | 0 |  |  |  | 123.02 |  |  | DIL
125 | 711471051RZ1 | Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně, včetně dodávky folie Ekoplast tl. 1 mm | m2 | 95.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0.13536 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 34.32 |  |  | POL1_0
|  | 6,15*15,5 |  | 95.325 | [18 empty] | VV | 0
126 | 711472051RZ1 | Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně, včetné dodávky folie Ekoplast tl. 1,0 mm | m2 | 13.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.0218 | 0 | 0 |  |  | 0.456 | 6.1 |  |  | POL1_0
|  | 3,5*0,25 |  | 0.875 | [18 empty] | VV | 0
|  | 6,25*2 |  | 12.5 | [18 empty] | VV | 0
127 | 711482001RZ1 | Izolační systém, jednoduchý spoj, svisle, včetně dodávky nopové fólie a spojovacích prvků | m2 | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0.01013 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 4.25 |  |  | POL1_0
|  | Nopy v. 10 mm | [20 empty] | POP |  | Nopy v. 10 mm
|  | 6,25*2 |  | 12.5 | [18 empty] | VV | 0
128 | 711491171RZ1 | Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie Netex F - 300 | m2 | 100.065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.03202 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 9.01 |  |  | POL1_0
|  | 95,3*1,05 |  | 100.065 | [18 empty] | VV | 0
129 | 711491172RZ1 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie Netex F - 300 | m2 | 100.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.03202 | 0 | 0 |  |  | 0.112 | 11.21 |  |  | POL1_0
130 | 711801002RT1 | Hydroizolace pro zelené střechy Fatrafol, vč. dod. folie Fatrafol 808, textilie a par. zábr. | m2 | 120.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00323 | 0.38868 | 0 | 0 |  |  | 0.475 | 57.16 |  |  | POL1_0
|  | (6,15+0,75)*14,3+6,15*1,6 |  | 108.51 | [18 empty] | VV | 0
|  | svisle: (15,5+6,15+1,5+0,5)*0,5 |  | 11.825 | [18 empty] | VV | 0
131 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.567 | 0.97 |  |  | POL1_0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12917 |  | 0 |  |  |  | 45.15 |  |  | DIL
132 | 712378003R00 | Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm | m | 21.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.03956 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 5.42 |  |  | POL1_0
|  | 14,5+7 |  | 21.5 | [18 empty] | VV | 0
133 | 712378005R00 | Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm | m | 23.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0.01354 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 4.49 |  |  | POL1_0
|  | 15,5+6,15+1,6+0,5 |  | 23.75 | [18 empty] | VV | 0
134 | 712378102RT3 | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC, DN 110 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.0168 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 8.4 |  |  | POL1_0
135 | 712378110R00 | Vnitřní rohová tvarovka Alkorplan | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 0.26 |  |  | POL1_0
136 | 712378111R00 | Vnější rohová tvarovka Alkorplan | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 0.13 |  |  | POL1_0
137 | 712391171RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie Aralep | m2 | 120.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.02768 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 12.03 |  |  | POL1_0
138 | 712391172RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie Aralep | m2 | 120.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.03129 | 0 | 0 |  |  | 0.11765 | 14.16 |  |  | POL1_0
139 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | t | 0.129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.048 | 0.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63165 |  | 0 |  |  |  | 61.17 |  |  | DIL
140 | 713111130RT2 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 96.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.02228 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 35.07 |  |  | POL1_0
|  | 15,5*6,25 |  | 96.875 | [18 empty] | VV | 0
141 | 63152159R | Plsť izolační URSA DF 37 200x1250x3500 mm | m2 | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.2716 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
142 | 63152153R | Plsť izolační URSA DF 37 100x1250x7000 mm | m2 | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.1358 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
143 | 713111211RK6 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, Jutafol N AL170 speciál | m2 | 83.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01752 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 15.02 |  |  | POL1_0
|  | 14,9*5,6 |  | 83.44 | [18 empty] | VV | 0
144 | 713111275RS2 | Utěsnění styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem, včetně lepidla DELTA-TIXX | m | 40.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.00284 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 0.41 |  |  | POL1_0
|  | 14,8*2+5,5*2 |  | 40.6 | [18 empty] | VV | 0
145 | 713121111RV5 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 100 mm | m2 | 82.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00214 | 0.17655 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 6.6 |  |  | POL1_0
|  | 15*5,5 |  | 82.5 | [18 empty] | VV | 0
146 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 2.4425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.00056 | 0 | 0 |  |  | 0.161 | 0.39 |  |  | POL1_0
|  | (1,5+3+6,15)*0,2 |  | 2.13 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,25*0,25 |  | 0.3125 | [18 empty] | VV | 0
147 | 283764008R | Deska izolační EPS tl. 100 mm, deska tepelně izolační EPS | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.0045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
148 | 7131201.. | Montáž dilatačního pásku podlahy podél stěn, vč. dodávky materiálu š. 80 mm | m | 51.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 2.58 |  |  | POL1_0
|  | 15*2+5,4*4 |  | 51.6 | [18 empty] | VV | 0
149 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.74 | 1.1 |  |  | POL1_0
Díl: | 728 | Přípojka kanalizační |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.78 |  |  | DIL
150 | 728114112R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.43 | 1.03 |  |  | POL1_0
151 | 728415112R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.75 | 0.75 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8492 |  | 0 |  |  |  | 78.03 |  |  | DIL
152 | 762334192R00 | Montáž krokví do 288 cm2 ocel.spojkami | m | 235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0696 | 16.36 |  |  | POL1_0
|  | 7*25+15*3+15 |  | 235 | [18 empty] | VV | 0
153 | 60596002R | Řezivo - fošny, hranoly | m3 | 3.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 2.178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 0,06*0,3*7*25 |  | 3.15 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,06*0,3*15*3 |  | 0.81 | [18 empty] | VV | 0
154 | 60511101R | Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost II, L=4-6 m | m3 | 0.294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.1617 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 0,14*0,14*15 |  | 0.294 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
155 | 762311103R00 | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.0332 | 0 | 0 |  |  | 0.377 | 3.77 |  |  | POL1_0
156 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | m2 | 109.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01452 | 1.5944 | 0 | 0 |  |  | 0.27 | 29.65 |  |  | POL1_0
|  | 15,8*6,95 |  | 109.81 | [18 empty] | VV | 0
157 | 762341610RT2 | Bednění okapových říms z prken hrubých, včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm | m2 | 15.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01452 | 0.21802 | 0 | 0 |  |  | 0.746 | 11.2 |  |  | POL1_0
|  | (0,75+0,3)*14,3 |  | 15.015 | [18 empty] | VV | 0
158 | 762421120RT2 | Montáž obložení stř. římsy tl. do 8 mm, včetně dodávky, deska cementotřísková tl. 8 mm | m2 | 17.8658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01139 | 0.20349 | 0 | 0 |  |  | 0.121 | 2.16 |  |  | POL1_0
|  | Obklad střešní římsy cementotřískovými deskami č.cca 60 cm s mezerami š. 1,0 cm podloženými plechovými pásky. Na plné bednění z prken (prkna započítána viz výše). Šrouby s hranatou hlavou barvy šedé. | [20 empty] | POP |  | Obklad střešní římsy cementotřískovými deskami č.cca 60 cm s mezerami š. 1,0 cm podloženými plechovými pásky. Na plné bednění z prken (prkna započítána viz výše). Šrouby s hranatou hlavou barvy šedé.
|  | 15,015*1,05 |  | 15.7658 | [18 empty] | VV | 0
|  | převis střechy do zahrady: 7*0,3 |  | 2.1 | [18 empty] | VV | 0
159 | 762342204R00 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 60 cm | m2 | 109.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 6.04 |  |  | POL1_0
160 | 60510002R | Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m | m | 188.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.24849 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 7*25*1,05 |  | 183.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | spádové klíny: 4,5 |  | 4.5 | [18 empty] | VV | 0
161 | 762361124R00 | Montáž spádových klínů plochy do 224 cm2 | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 0.36 |  |  | POL1_0
|  | 1,5*3 |  | 4.5 | [18 empty] | VV | 0
162 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 7.7062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0.18164 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 3,96+0,294+110*0,024+15,015*0,024+188,25*0,04*0,06 |  | 7.7062 | [18 empty] | VV | 0
163 | 762911111R00 | Impregnace řeziva máčením Bochemit QB | m2 | 504.042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Fošny: (0,06+0,3)*2*7*25+(0,06+0,3)*2*15*3 |  | 158.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | Hranol: 0,14*4*15 |  | 8.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | Bednění: (109,81+15,02)*2*1,2 |  | 299.592 | [18 empty] | VV | 0
|  | Latě: 188,25*(0,04+0,06)*2 |  | 37.65 | [18 empty] | VV | 0
164 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 4.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.751 | 8.49 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07098 |  | 0.06297 |  |  |  | 22.98 |  |  | DIL
165 | 764908106RT1 | FeZn žlab podokapní půlkruhový R,velikost 190 mm, pobarvený v barvě hnědé | m | 14.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.03933 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 5.72 |  |  | POL1_0
166 | 764908110RT1 | FeZN odpadní trouby kruhové, D 120 mm, pobarvený v barvě hnědé | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00345 | 0.00863 | 0 | 0 |  |  | 0.356 | 0.89 |  |  | POL1_0
167 | 764908102RT2 | FeZn kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm, v ostatních barvách, systémový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  | POL1_0
168 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.00297 |  |  | 0.08 | 0.18 |  |  | POL1_0
|  | 1,1*2 |  | 2.2 | [18 empty] | VV | 0
169 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.01853 |  |  | 0.06 | 0.39 |  |  | POL1_0
170 | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.04032 |  |  | 0.069 | 0.83 |  |  | POL1_0
171 | 764359811R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.00115 |  |  | 0.092 | 0.09 |  |  | POL1_0
172 | 764352291R00 | Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0.235 | 2.82 |  |  | POL1_0
173 | 764352292R00 | Montáž háků Pz půlkruhových | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00065 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 |  |  | POL1_0
174 | 764359292R00 | Montáž kotlíku Pz kulatého | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.542 | 0.54 |  |  | POL1_0
175 | 764778302R00 | FeZn oplechování parapetů, RŠ 250 mm, pobarvený | m | 10.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00211 | 0.02142 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 9.14 |  |  | POL1_0
|  | 9,1+1,05 |  | 10.15 | [18 empty] | VV | 0
176 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.737 | 0.63 |  |  | POL1_0
|  | 0,071+0,063 |  | 0.134 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.189 |  |  |  | 4.78 |  |  | DIL
177 | 765312813R00 | Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.189 |  |  | 0.108 | 0.97 |  |  | POL1_0
|  | 12*0,75 |  | 9 | [18 empty] | VV | 0
178 | 765339221R00 | M.zastřešení beton.tašk.drážk.střech slož.na sucho | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.423 | 3.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48787 |  | 0.174 |  |  |  | 68.48 |  |  | DIL
179 | 766441111R00 | Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt, vč. roštu z fošen impreg. 50/100 mm - 20,0 m | m2 | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.00293 | 0 | 0 |  |  | 1.32 | 15.44 |  |  | POL1_0
|  | 6,5*1,8 |  | 11.7 | [18 empty] | VV | 0
180 | 61198107R | Prkno terasové modřín sibiř. 27x140 mm bez impreg., oboustranně jemně drážkované | m2 | 12.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 0.28314 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 11,7*1,1 |  | 12.87 | [18 empty] | VV | 0
181 | 766601211RT3 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00076 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 6.08 |  |  | POL1_0
|  | 1*1,75*2+1+9+2,75*2 |  | 19 | [18 empty] | VV | 0
182 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 |  |  | 4.02 | 16.08 |  |  | POL1_0
183 | 6116401... | Dveře vnitř. profil. plné 1kř.80x197 bílé, rozděleno na dvě pole, Výr.č. 06 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | se zámkem vložkovým cylindrickým, klika žlutý kov | [20 empty] | POP |  | se zámkem vložkovým cylindrickým, klika žlutý kov
184 | 61164... | Dveře vnitř. profil. plné 1kř.80x197 bílé, rozděleno na dvě pole, výr.č. 07 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | se zámkem pro WC invalidů (ze vně odjistitelné), klika žlutý kov. Dodat včetně vodorovného madla z vnitřní strany dveří | [20 empty] | POP |  | se zámkem pro WC invalidů (ze vně odjistitelné), klika žlutý kov. Dodat včetně vodorovného madla z vnitřní strany dveří
185 | 611813103R | Zárubeň obkladová OKZ š. 80 cm/stěna 6-17cm , bílá | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
186 | 6116501.... | Dveře protipožární EW30-C plné 80x197 cm CPL 0,2, včetně samozavírače, výr.č. 11 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
187 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.775 | 3.1 |  |  | POL1_0
188 | 54901 | Klika se štítem - žlutý kov, 1 x kování pro WC invalidů | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
189 | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 2.72 | 5.44 |  |  | POL1_0
190 | 61104... | Okno plastové 150 x 125 cm pevné FIX bílé, výr.č. 04 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
191 | 61105... | Okno plastové 240 x 75 cm pevné FIX bílé, výr.č. 05 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
192 | 766665132R00 | Montáž dveří, rám. zárubeň,kyvné 2kř.do 1,45 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.266 | 2.27 |  |  | POL1_0
|  | Stávající dveře ve 2.NP v chodbě (dvoukřídlé s nadsvětlíkem) budou otočeny do směru úniku - křídla se budou otevírat směrem ke schodišti. Vybourání - viz výše. | [20 empty] | POP |  | Stávající dveře ve 2.NP v chodbě (dvoukřídlé s nadsvětlíkem) budou otočeny do směru úniku - křídla se budou otevírat směrem ke schodišti. Vybourání - viz výše.
193 | 7666001.. | Montáž protipožárního těsnění stáv. dveří, vč. dodávky zpěňovací pásky | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.87 | 6.53 |  |  | POL1_0
|  | Doplnění protipožárního těsnění stávajících dřevěných dveří na půdu a to včetně potřebného zafrézování drážky do stávajího dveřního křídla | [20 empty] | POP |  | Doplnění protipožárního těsnění stávajících dřevěných dveří na půdu a to včetně potřebného zafrézování drážky do stávajího dveřního křídla
|  | 1.NP: 0 | [20 empty] | VV | 0
|  | 2.NP: 1,2+2,1*3 |  | 7.5 | [18 empty] | VV | 0
194 | 7666602.. | Montáž samozavírače dveří, včetně dodávky samozavírače | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.56 | 1.56 |  |  | POL1_0
|  | Doplnit dveře na půdu o požární hydraulické samozavírače s horní montáží. | [20 empty] | POP |  | Doplnit dveře na půdu o požární hydraulické samozavírače s horní montáží.
195 | 766662912R00 | Oprava dveří z tvrdého dřeva, s výměnou prvků | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.59 | 3.34 |  |  | POL1_0
|  | Oprava jednokřídlových dveří do sklepa dřevěných profilovaných | [20 empty] | POP |  | Oprava jednokřídlových dveří do sklepa dřevěných profilovaných
196 | 766665922R00 | Zakování dveří 1křídlých z tvrdého dřeva | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.118 | 1.12 |  |  | POL1_0
197 | 766669923R00 | Oprava dveří - výměna dveřního štítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.049 | 0.05 |  |  | POL1_0
198 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.61086 | 0.61 |  |  | POL1_0
199 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 |  |  | 0.95 | 0.95 |  |  | POL1_0
|  | Ponechat k dalšímu použití | [20 empty] | POP |  | Ponechat k dalšímu použití
200 | 766812115R00 | Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.067 | 4.07 |  |  | POL1_0
|  | Bude použita stávající demontovaná linka | [20 empty] | POP |  | Bude použita stávající demontovaná linka
201 | 7666909... | Dodávka a montáž přebalovacího pultu sklopného, výr.č. 09 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.74034 | 0.74 |  |  | POL1_0
202 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.255 | 1.1 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.90521 |  | 0.3441 |  |  |  | 55.35 |  |  | DIL
203 | 767141101R00 | Montáž stěn pro beztmelé zasklení, se zasklením | m2 | 22.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.00436 | 0 | 0 |  |  | 0.527 | 12.09 |  |  | POL1_0
|  | 9*2,55 |  | 22.95 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
204 | 767 01 a 02 | Dodávka prosklené sestavy 9,0 x 2,55 m, 3 díly, Al profily, izol.zasklení - 2 x výr.č. 01, 1 x 02 | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 |  |  | 0.044 | 0.04 |  |  | POL3_0
|  | Prosklená stěna z hliníkových profilů. Profily systémové s přerušeným tepelným mostem. Barva prášková vypalovaná v odstínu cca RAL 7011. Zasklení izolačním trojsklem - plocha cca 1,5*2,5 m - 6x, Lambda w = max. 0,9 W/m2K. Z vnější i vnitřní strany sklo bezpečnostní (lepené či tvrzené). 4 pole budou fixní, 2 pole budou výklopné a posuvné dveře. Kování posuvných dveří dodat ve vyšší kvalitě. V místě nosných sloupů (ve 1/3 celkové šíře otvoru) bude stěna doplněna o neprůhlednou vložku (rozšiřující profil). | [20 empty] | POP |  | Prosklená stěna z hliníkových profilů. Profily systémové s přerušeným tepelným mostem. Barva prášková vypalovaná v odstínu cca RAL 7011. Zasklení izolačním trojsklem - plocha cca 1,5*2,5 m - 6x, Lambda w = max. 0,9 W/m2K. Z vnější i vnitřní strany sklo bezpečnostní (lepené či tvrzené). 4 pole budou fixní, 2 pole budou výklopné a posuvné dveře. Kování posuvných dveří dodat ve vyšší kvalitě. V místě nosných sloupů (ve 1/3 celkové šíře otvoru) bude stěna doplněna o neprůhlednou vložku (rozšiřující profil).
205 | 767141191R00 | Příplat.za montáž větracího křídla | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 1.24 |  |  | POL1_0
206 | 767616111R00 | Montáž oken z Al - profilů | m2 | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.55 | 4.46 |  |  | POL1_0
|  | 1*1,75 |  | 1.75 | [18 empty] | VV | 0
207 | 767 03... | Okno hliníkové 100/175 cm otevíravé a výklopné, izolační trojsklo, výr.č. 03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 |  |  | 0.912 | 0.91 |  |  | POL3_0
|  | Profily systémové hliníkové s přerušeným tepelným mostem. Barva prášková vypalovaná v odstínu cca RAL 7011. Zasklení izolačním trojsklem - lambda w = max. 0,9 W/m2K. | [20 empty] | POP |  | Profily systémové hliníkové s přerušeným tepelným mostem. Barva prášková vypalovaná v odstínu cca RAL 7011. Zasklení izolačním trojsklem - lambda w = max. 0,9 W/m2K.
208 | 767161110R00 | Montáž madel do WC vozíčkáře - 2 ks | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00018 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 0.57 |  |  | POL1_0
209 | 767 10... | Madla nerezová - trubka pr. 30 mm pro, WC vozíčkáře 2 ks - výr.č. 10 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.008 | 8.01 |  |  | POL3_0
210 | 7679101ZS... | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m, opocení staveniště dočasné | m | 30.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.47 | 14.34 |  |  | POL1_0
|  | Dočasné oplocení staveniště systémovým oplocením do mobilních patek včetně bran. Započítat včetně pronájmu. | [20 empty] | POP |  | Dočasné oplocení staveniště systémovým oplocením do mobilních patek včetně bran. Započítat včetně pronájmu.
|  | 8,5+17,2+11,5 |  | 37.2 | [18 empty] | VV | 0
211 | 767914830R00 | Demontáž oplocení rámového H do 2 m | m | 37.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.3441 |  |  | 0.287 | 10.68 |  |  | POL1_0
212 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.327 | 3.01 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1672 |  | 0 |  |  |  | 116.47 |  |  | DIL
213 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 88.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01863 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 4.44 |  |  | POL1_0
|  | 15*5,4+2,7+1,3+3,7 |  | 88.7 | [18 empty] | VV | 0
214 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 42.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01374 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 10.14 |  |  | POL1_0
|  | 5,4*2+2,9*2-0,8 |  | 15.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 11,75+0,9+1,1*2+2,1+2+3+0,3+5,4+0,3-0,8 |  | 27.15 | [18 empty] | VV | 0
215 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 42.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.154 | 6.61 |  |  | POL1_0
|  | převzato: 42,95 |  | 42.95 | [18 empty] | VV | 0
216 | 771575109RT5 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota) | m2 | 88.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00285 | 0.2528 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 86.75 |  |  | POL1_0
217 | 597642062R | Dlažba Taurus Granit leštěná 300x600x9 mm, Rio Negro | m2 | 90.1595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.7311 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | V rámci AD může být přesná barva a typ dlažby upřesněn. | [20 empty] | POP |  | V rámci AD může být přesná barva a typ dlažby upřesněn.
|  | 88,7*1,05 |  | 93.135 | [18 empty] | VV | 0
|  | Soklík: 42,95*0,1*1,1 |  | 4.7245 | [18 empty] | VV | 0
|  | neleštěná: -7,7 |  | -7.7 | [18 empty] | VV | 0
218 | 597642030R | Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Rio Negro | m2 | 7.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.14784 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 04: 2,7 |  | 2.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 05: 1,3 |  | 1.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 11: 3,7 |  | 3.7 | [18 empty] | VV | 0
219 | 771579792R00 | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.166 | 0.66 |  |  | POL1_0
|  | 2,7+1,3 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
220 | 771577837R00 | Podlahový profil dilatační DILEX-MOP výšky 65 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.00104 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.68 |  |  | POL1_0
221 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 53.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00213 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 3.73 |  |  | POL1_0
|  | 11,75*2+5,4+0,82+0,25+0,3*2 |  | 30.57 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,9*2+5,4*2-0,8 |  | 15.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2+1,86*2+2-0,8 |  | 6.92 | [18 empty] | VV | 0
222 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 2.167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 3.46 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31974 |  | 0 |  |  |  | 23.69 |  |  | DIL
223 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G | m2 | 19.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.0031 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.97 |  |  | POL1_0
|  | 11: (2*2+1,85*2-0,8)*2 |  | 13.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 05: (1+0,9+0,3+0,3)*1,5 |  | 3.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | 13: (2,4+0,6)*0,6 |  | 1.8 | [18 empty] | VV | 0
224 | 781415016RT2 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota) | m2 | 19.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00243 | 0.04702 | 0 | 0 |  |  | 0.984 | 19.04 |  |  | POL1_0
225 | 597813660R | Obkládačka 20x25 bílá mat, Color One | m2 | 21.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.26819 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 19,35*1,1 |  | 21.285 | [18 empty] | VV | 0
226 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních | m | 26.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 3.17 |  |  | POL1_0
|  | 2*4-0,8+2*4 |  | 15.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1+0,9+0,3+0,3+1,5*3 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,4+0,6+0,6*2 |  | 4.2 | [18 empty] | VV | 0
227 | 283424152R | Profil ukončovací obkladový "L" PVC H = 8 mm, L = 2,50 m, 12 barev | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00143 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
228 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 0.51 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04589 |  | 0 |  |  |  | 32.66 |  |  | DIL
229 | 784195222R00 | Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x | m2 | 286.8325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.04589 | 0 | 0 |  |  | 0.10902 | 31.27 |  |  | POL1_0
|  | 2.NP dveře: (3,05*2+1,65)*1*2 |  | 15.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP průvlak: 0,25*3*7 |  | 5.25 | [18 empty] | VV | 0
|  | Sloupky: 0,2*4*2*2,6 |  | 4.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | M.č.13: (2,9+5,4)*2*2,9+2,9*5,4 |  | 63.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | M.č. 12: (11,75+5,4+0,815+0,25+1,26+1,5)*2,9 |  | 60.8275 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*(0,35+0,25)+11,75*5,5+(4,35+2,45*2)*1,05+4,35*0,45 |  | 76.835 | [18 empty] | VV | 0
|  | M.č. 02: (2,1+2)*3+4,35*0,6+0,4*3 |  | 16.11 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2*3 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,4+1,1)*3 |  | 10.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | M.č. 11: (1,9+2)*2*1+1,9*2 |  | 11.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | M.č. 05: 0,9*4*1,5 |  | 5.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | Nová kancelář u verandy: (2,4+0,2)*2,25 |  | 5.85 | [18 empty] | VV | 0
|  | Sklep: 5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
230 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06971 | 1.39 |  |  | POL1_0
Díl: | 786 | Čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11447 |  | 0 |  |  |  | 37 |  |  | DIL
231 | 7866211.. | Žaluzie lamelové venkovní pro okna kovo. Z 70, D+M, vč. 3 x el. pohon, horní krycí plech | m2 | 25.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00442 | 0.11337 | 0 | 0 |  |  | 1.398 | 35.86 |  |  | POL1_0
|  | Venkovní hliníkové žaluzie s lamelami typu "Z" š. 70 mm s vlisovanou gumou, boční vodicí Al lišty 20/20 mm, 3 x el. pohon s ovládáním 3x stěnový vypínač, 1 x větrné čidlo s bezdrátovým přenosem informací. Barva RAL 7011 (dodržet stejný odstín jako bude rám oken). Dodat včetně horního krycího plechu (galerie) stejné barvy. Součástí bude i zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy. | [20 empty] | POP |  | Venkovní hliníkové žaluzie s lamelami typu "Z" š. 70 mm s vlisovanou gumou, boční vodicí Al lišty 20/20 mm, 3 x el. pohon s ovládáním 3x stěnový vypínač, 1 x větrné čidlo s bezdrátovým přenosem informací. Barva RAL 7011 (dodržet stejný odstín jako bude rám oken). Dodat včetně horního krycího plechu (galerie) stejné barvy. Součástí bude i zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy.
|  | 3*2,85*3 |  | 25.65 | [18 empty] | VV | 0
232 | 786691002R00 | Dodávka a montáž záclonových kolejniček - 2 dráhy, Hliník - Al 360, stropní montáž, barva bílá | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0011 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 1.14 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4e-05 |  | 0 |  |  |  | 0.18 |  |  | DIL
233 | 21001 | Elektroinstalační práce na objektu, dodávka a mont, převzít ze samostatného rozpočtu oddílu | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | POL1_0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
234 | 23001 ....... | Zdravotní instalace (vodovod a kanalizace), převzít ze samostatného rozpočtu oddílu | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
235 | 23002 ... | Vytápění, převzít ze samostatného rozpočtu oddílu | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
236 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště , vč. jeho odstranění | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Oplocení staveniště na ulici je v samostatné položce rozpočtu | [20 empty] | POP |  | Oplocení staveniště na ulici je v samostatné položce rozpočtu
237 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Zhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru + geodetické zaměření skutečného provedení stavby | [20 empty] | POP |  | Zhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru + geodetické zaměření skutečného provedení stavby
238 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Např. elektro, topné a tlakové zkoušky, ... | [20 empty] | POP |  | Např. elektro, topné a tlakové zkoušky, ...
239 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Jednoduché prostorové vytýčení navržené přístavby od stávajících objektů | [20 empty] | POP |  | Jednoduché prostorové vytýčení navržené přístavby od stávajících objektů
240 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Osazení dopravních značek přenosných - 2 x | [20 empty] | POP |  | Osazení dopravních značek přenosných - 2 x
241 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
242 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
243 | 005123010R | Extrémní místo provádění | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Doprava materiálu (vybouraného, vytěženého a následně pro výstavbu) dopravou přes stávající místnost knihovny, včetně překládky dopravovaného materiálu. | [20 empty] | POP |  | Doprava materiálu (vybouraného, vytěženého a následně pro výstavbu) dopravou přes stávající místnost knihovny, včetně překládky dopravovaného materiálu.
|  | Mechanizace je použitelná taková, která projede stávajícími dveřmi o světlých rozměrech 90 x 200 cm. Pro nakládku vytěžené zeminy předpokládáme použití pásového dopravníku mezi vnitřkem objektu a ulicí Pantočkovou. | [20 empty] | POP |  | Mechanizace je použitelná taková, která projede stávajícími dveřmi o světlých rozměrech 90 x 200 cm. Pro nakládku vytěžené zeminy předpokládáme použití pásového dopravníku mezi vnitřkem objektu a ulicí Pantočkovou.
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END