Dokumentace pro výběr zhotovitele

ROZŠÍŘENÍ VAROVNÉHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTA DAČICE

Obrazová příloha

Město Dačice

listopad 2022

| Nové antény 80 a 160 MHz budou umístěny na stožár rotační sirény na výložníky Bude doplněn oddálený hromosvod | Kabelová trasa koaxiálních kabelů CY 6 ZŽ do stávajícího prostupu Krabice přepěťových ochran umístěna na stěně |
| --- | --- |
| Umístění antén | Stožár Sirény |
|  | Nový prostup kabelové trasy koaxiálních kabelů CY 6 ZŽ do stávajícího prostupu |
| Prostup z půdy |  |
| Vysílací ústředna a nové vysílací PC umístěné do racku umístěného pod stávající rozvaděče |  |
| Dveře do místnosti pro umístění VP |  |
| Bude doplněn nový jistič 10A/B pro napájení vysílacího pracoviště |  |
| Prostor pod stávajícím rozvaděčem | Rozvaděč NN |

| Umístění antén | Kabely budou uloženy do nové instalační trubky Kabelová trasa koaxiálních kabelů CY 6 ZŽ do stávajícího prostupu Nový prostup do místnosti před knihovnou |
| --- | --- |
| Budova OU | Kabelová trasa půda |
| Anténa 160 MHz Anténa 80 MHz Oddálený hromosvod |  |
| Umístění antén |  |
| Umístění pracovního stolku s ovládacím PC Kabelová trasa koaxiálních kabelů a napájecího kabelu CYKY a CY Umístění vysílací skříně (ústředny) Umístění pracovního stolku s ovládacím PC Bude doplněn nový jistič 10A/B pro napájení vysílacího pracoviště |  |
| Vysílací pracoviště | Rozvaděč NN |
| Kabelová trasa v instalační liště vedená průvrtem na chodbu k rozvaděči NN který je z druhé strany stěny |  |
| Kabelová trasa |  |

| Trasa koaxiálních kabelů v ÚV stabilní trubce ke stožáru a k anténám Nový elektroměrový rozvaděč včetně odběrného místa zajistí zadavatel Nová trasa napájecího kabelu uložená v chráničce v zemi |  |
| --- | --- |
| Trasa napájení |  |
| Anténa 160 MHz Anténa 80 MHz Rozvaděč převaděče, Včetně přepěťových ochran a dutinového filtru | Trasa napájení vedena zemí Trasa koaxiálních kabelů v ÚV stabilní trubce |
| Stožár pro umístění antén | Rozvaděč převaděče |

Umístění převaděče P2