## Sešit
Specifikace dodávek a prací
p.č. | název části varovného a informačního systému | ks/m/kpl
Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem
1 | Skříň řídící jednotky vysílacího pracoviště včetně zálohování s napojením na JSVV | 1
2 | Anténa v pásmu 160 MHz | 1
3 | Anténa v pásmu 80 MHz | 1
4 | Modul GSM prostup | 1
5 | Modul FM přijímače s připojením do modulu JSVV - s FM anténou | 1
6 | Řídící PC s grafickým výstupem naměřených dat | 1
7 | Řídící notebook | 2
8 | Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC | 3
9 | Instalační materiál řídícího pracoviště | 1
10 | Školení obsluhy v rozsahu nezbytném pro úplnou obsluhu systému uživatelem | 1
11 | Montáž řídícího pracoviště | 1
12 | Oživení řídicího pracoviště | 1
13 | Revize řídícího pracoviště | 1
14 | Dokumentace skutečného provedení a radiový projekt | 1
Řídící software
15 | Serverová aplikace | 1
16 | Aplikace vzdálený klient pro obsluhu systému | 2
17 | Integrace stávajících LVS | 1
Koncové prvky ozvučení
18 | Plně digitální obousměrný bezdrátový hlásič (2 x 40 W), pásmo 70 MHz | 185
19 | Tlakový reproduktor 15 W, 8 Ohm | 509
20 | Anténa bezdrátového hlásiče | 185
21 | Instalační materiál bezdrátového hlásiče | 185
22 | Montáž bezdrátového hlásiče | 185
23 | Oživení bezdrátového hlásiče | 185
24 | Revize bezdrátového hlásiče | 185
Radiový převaděč
25 | Radiový převaděč včetně antény ziskové offsetové | 2
26 | Instalační materiál převaděče | 2
27 | Montáž převaděče | 2
28 | Oživení převaděče | 2
29 | Revize převaděče | 2
Podružné vysílací pracoviště pro místní část Velký Pěčín
30 | Podružné pracoviště systému pro místní část | 1
31 | Modul připojení pracoviště do systému JSVV pro jednotku MČ | 1
32 | Anténa v pásmu 80 MHz | 1
33 | Anténa v pásmu 160 MHz | 1
34 | Řídící PC pro místní část | 1
35 | Aplikace vzdálený klient pro obsluhu systému | 1
36 | Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC | 1
37 | Montáž a instalace vysílacího pracoviště | 1
38 | Instalační materiál | 1
39 | Revize vysílacího pracoviště | 1
Speciální položka řídící technologie pro selektivní ovládání jednotlivých místních částí z HZS
40 | Instalace a oživení sestavy modulů JSVV v převaděči pro selektivní řízení místních částí | 2
41 | Modul JSVI pro ovládání územních celků z OPIS HZS včetně anténního systému, montáže a oživení | 4
42 | Dutinový rezonátor laditelný 80 MHz pro odfiltrování kmitočtu FM vysílače | 1
43 | Naladění a připojení rezonátoru, včetně instalačního materiálu | 1
Instalační materiál vysílací části systému
1 | Sada konektorů vysílacích pracovišť, převaděče | 4
2 | Rozvaděč 19" 600 × 600 × 1000 mm včetně napájecí lišty | 1
3 | Koaxiální přepěťová ochrana KPO | 8
4 | Krabice pro umístění přepěťových ochran | 4
5 | Jistič NF - 1P 10A | 3
6 | Žlab kabelový vkládací 40x40 | 30
7 | Žlab kabelový vkládací 20x20 | 20
8 | Datový kabel JYTY 4Bx1 | 20
9 | Kabel audio S7203 | 20
10 | Koaxiální kabel RG 213/U | 160
11 | Datový kabel UTP Patch | 20
12 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 80
13 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 20
14 | Kabel ZŹ CY H07 6 | 110
15 | Držák pro uchycení antény JSVV a BMIS na stožár / stěnu | 8
16 | Kryt střešní pro průchod stožáru/kabelů | 2
17 | Jímací tyč 2,5 m | 3
18 | Izolační vodorovná tyč pro oddálení jímače | 9
19 | Svorka pro uchycení izolační tyče na stožár | 9
20 | Svorka pro uchycení izolační tyče na jímač | 9
21 | Drát FeZn d=50 (H-50L) AlMgSi | 30
22 | SS svorka | 12
23 | Trubka flexo pr 32 UV stabilní včetně úchytného materiálu | 40
24 | Trubka pevná pr 32 UV stabilní včetně úchytného materiálu | 40
25 | Řemínek stahovací UV stabilní 300 mm | 500
26 | Kotvící a spojovací materiál | 1
Instalační materiál bezdrátových hlásičů
27 | Páska nerezová B 205 16mm (30 m) | 41
28 | Spona nerezová S 255 16 mm, bal. po 100 ks | 7
29 | Držák nerez se závitem a šroubem M8 (H021) | 879
30 | Řemínek stahovací 300mm - UV odolný (CV - 292W) | 3700
31 | Svorka RSP 4 | 185
32 | Trubičková pojistka 6,3 A | 185
33 | Instalační krabice IP 55 zapečetitelná | 30
34 | Wagosvorka pro vodiče 2 x 1,5 až 2,5 mm | 60
35 | Kabel CYKY 3(J)x1,5 | 930
36 | Síťová svorka pro přechod z Al na Cu | 60
37 | Drobný kotvící a spojovací materiál | 1