## Rekapitulace
Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice
Soupis dodávek a prací / Položkový rozpočet
Rekapitulace
předmět | cena (Kč bez DPH)
Interiérová část expozic | 0
AV technika | 0
Obsahové náplně AV exponátů | 0
Osvětlení | 0
Cena celkem v Kč bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Cena celkem v Kč vč. DPH | 0

## Interiérová část
Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice
Soupis dodávek a prací / Položkový rozpočet
Interiérová část expozic
pol. č. | popis | MJ | počet MJ | cena za MJ (Kč bez DPH) | cena celkem (Kč bez DPH)
1.NP m.č. 01, 02, 03 VÝSTAVNÍ SÁLY PRO DOČASNÉ VÝSTAVY
1 | 0.1c galerijní výstavní závěsný systém typový, bílý MAT, nosnost 50 kg/m, koncové kryty, dle výkresu, příslušenství + 54 ks háčků o nosnosti 15 kg, s možností napájení 12 V a osazení 36 ks bodových světel | bm | 36 |  | 0
2 | výmalba bílá, otěruvzdorná, 2 nátěry | m2 | 230 |  | 0
3 | drobné opravy povrchů do 20% plochy maleb | m2 | 60 |  | 0
4 | demontáž osvětlení | hod. | 6 |  | 0
2.NP m.č. 1.1 PODESTA SCHODIŠTĚ – GALERIE OSOBNOSTÍ
5 | 1.1 grafický panel | ks | 1 |  | 0
6 | 1.2 grafický panel | ks | 1 |  | 0
7 | instalace soch 4 ks (kotvení / upevnění) | kpl | 1 |  | 0
m.č. 1.2 GALERIJNÍ CHODBA – DOČASNÉ VÝSTAVY
8 | 0.1a galerijní výstavní závěsný systém, bílý MAT, nosnost 50 kg/m, koncové kryty, dle výkresu, příslušenství + 27 ks háčků o nosnosti 15 kg | bm | 18 |  | 0
9 | 1.3 grafický panel | ks | 1 |  | 0
10 | 1.4 grafický panel | ks | 1 |  | 0
11 | 1.5 grafická stěna s vitrínou/LCD | kpl | 1 |  | 0
12 | demontáž stávajícího závěsného systému a osvětlení | hod. | 5 |  | 0
m.č. 1.3 GALERIE MAXE ŠVABINSKÉHO
13 | 0.1b galerijní výstavní závěsný systém, černý MAT, nosnost 50 kg/m, koncové kryty, dle výkresu, příslušenství + 13 ks háčků o nosnosti 15 kg | bm | 9 |  | 0
14 | 0.2 bannery s potiskem | ks | 3 |  | 0
15 | 1.6 grafický panel | ks | 1 |  | 0
16 | 1.7. grafický panel | ks | 1 |  | 0
17 | 1.9. pultová vitrína / zásuvky v soklu | kpl | 1 |  | 0
18 | demontáž stávajícího závěsného systému a osvětlení | hod. | 4 |  | 0
19 | magnetická tabulka + skládačka 16 dílků portrétu 25x25 cm | kpl | 2 |  | 0
20 | puzzle obrazu 20 dílků v dřevěné krabici 25x25 cm, v 5 cm | kpl | 2 |  | 0
m.č. 1.4 GALERIE MAXE ŠVABINSKÉHO
21 | 0.1b galerijní výstavní závěsný systém, černý MAT, nosnost 50 kg/m, koncové kryty, dle výkresu, příslušenství + háčky o nosnosti 15 kg | bm | 9 |  | 0
22 | 0.2 bannery s potiskem | ks | 2 |  | 0
23 | 1.8 grafická stěna s vitrínou | kpl | 1 |  | 0
24 | 1.10 lavice oválná s opěradlem do S | ks | 1 |  | 0
25 | demontáž stávajícího závěsného systému a osvětlení | hod. | 4 |  | 0
m.č. 2.1 ARCHEOLOGIE A PŘÍRODA DAČICKA
26 | 0.3 zatemnění - folie do oken 2 m2, tmavá | ks | 1 |  | 0
27 | 2.1 Expoziční stěna / vitrína se zásuvkami | kpl | 1 |  | 0
28 | 2.2 interaktivní grafická stěna (grafické stěny / vitríny / kukátka) | kpl | 1 |  | 0
29 | podstavec pro 3D hry oválný | ks | 1 |  | 0
30 | dendrofón viz výkres | ks | 1 |  | 0
31 | otáčecí pexeso viz výkres | ks | 1 |  | 0
32 | 2D předsazený vlk z plastu, tl. 2 cm, 1:1 | ks | 1 |  | 0
33 | plastická mapa reliéfní Dačicka, cca 120x70 cm, lepená | ks | 1 |  | 0
34 | soubor hmyzu do kukátek cca 5 ks preparátů | kpl | 1 |  | 0
m.č. 2.2 DAČICE V PRŮBĚHU STALETÍ (STŘEDOVĚK, RANÝ NOVOVĚK)
35 | 2.4 grafická stěna s vitrínou (grafická stěna / vitrína / LCD) | kpl | 1 |  | 0
36 | 2.5 expoziční stěna / projekce na mapu (mapping) | kpl | 1 |  | 0
37 | 2.5a 3D mapa města, rozměr 125x80 cm, bílá | ks | 1 |  | 0
38 | 2.6 velká vitrína / zásuvky / podstavce | kpl | 1 |  | 0
39 | 0.3 zatemnění - folie do oken 2 m2, tmavá | ks | 1 |  | 0
m.č. 2.3 DAČICE V PRŮBĚHU STALETÍ (VRCHOLNÝ NOVOVĚK AŽ 19. STALETÍ)
40 | 0.3 zatemnění - folie do oken 2 m2, tmavá | ks | 1 |  | 0
41 | 2.7 grafické stěny / zásuvky / podstavce | kpl | 1 |  | 0
42 | 2.8 expoziční stěna / vitríny / zásuvky | kpl | 1 |  | 0
43 | 2.9 grafický panel / pozadí dioráma | kpl | 1 |  | 0
44 | 2.10 dioráma na podiu, včetně scénografie, imitace povrchu kopce | ks | 1 |  | 0
45 | 2.11 prostorová vitrína vysoká, prosklená, bez polic, strop závěsný rošt | ks | 1 |  | 0
46 | figurína stylizovaná, 2D samostojná, v. 160 cm, siluety | ks | 2 |  | 0
m.č. 2.4 DAČICE V PRŮBĚHU STALETÍ (MODERNÍ DĚJINY 20. STOLETÍ)
47 | 0.3 zatemnění - folie do oken 2 m2, tmavá | ks | 1 |  | 0
48 | 2.12 grafické stěny / podstavec pro dioráma Pracovna hudebníka | kpl | 1 |  | 0
49 | 2.13 grafické panely | kpl | 1 |  | 0
50 | 2.14 velká vitrína / podstavec / zásuvky | kpl | 1 |  | 0
51 | 2.15 plakátový sloup, 5 dílný, 4 díly otáčecí, prům. 120 cm, ložisková soustava | ks | 1 |  | 0
52 | figurína stylizovaná, 2D samostojná, v. 160 cm, siluety | ks | 6 |  | 0
m.č. 2.5 NA MĚSTĚ A NA VSI
53 | 0.3 zatemnění - folie do oken 2 m2, tmavá | ks | 2 |  | 0
54 | 2.16 velká scéna - podium s pozadím | kpl | 1 |  | 0
55 | 2.17 grafická stěna / vitrína / podstavec | kpl | 1 |  | 0
56 | 2.18 grafické stěny / vestavěné vitríny | kpl | 1 |  | 0
57 | figurína stylizovaná, 2D samostojná, v. 160 cm, siluety | ks | 2 |  | 0
OSTATNÍ (2. NP)
58 | výmalba – ručně patinovaná s podmalbou, otěruvzdorná (malby tónované aplikovány pouze na viditelných plochách), bílá podmalba všude | m2 | 510 |  | 0
59 | přírodní linoleum s vyrovnávací podložkou (kladeno na betonovou podlahu) včetně prořezů | m2 | 178 |  | 0
60 | opravy povrchů před výmalbou (do 20% povrchů plochy maleb) | m2 | 140 |  | 0
61 | výmalba bílá, otěruvzdorná (galerijní prostory), 2x nátěr | m2 | 170 |  | 0
62 | koberec zátěžový smyčkový - šedomodrý, s pokládkou na stávající prkennou podlahu (+ prořezy), s okopnicí po obvodu | m2 | 120 |  | 0
63 | lakování oken (pouze viditelné, neskryté za exp. vybavením) (lak bílý pololesk) | ks | 7 |  | 0
64 | lakování dveří (lak bílý pololesk) | ks | 3 |  | 0
65 | lakování zárubní (lak bílý pololesk) | ks | 7 |  | 0
66 | lištování podlah u nových povrchů a v prostoru 1.3, dřevěná lišta 16x40mm - lakovaná do odstínu podlahy / instalace jen na viditelných plochách, po instalaci prvků expozice | bm | 66 |  | 0
67 | překlady textů AJ (tištěná grafika + AV obsahy), NJ jen AV obsahy | NS | 100 |  | 0
68 | grafická příprava | hod. | 160 |  | 0
69 | aranžování a instalace exponátů (4 dny x 3 osoby) | hod. | 96 |  | 0
70 | aranžovací pomůcky | kpl | 1 |  | 0
71 | velkoplošná grafika, řezaná, tisk na samolepící fólii s UV matnou laminací | m2 | 220 |  | 0
72 | předsazené grafické prvky na kompozitních deskách s polepem a laminací | m2 | 25 |  | 0
Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Vysvětlivka: V položkách rozpočtu jsou obsaženy veškeré náklady zhotovitele na dopravu, režii, koordinační činnost a inženýring. Všechny položky zahrnují ocenění: výroby / nákupu materiálů, výrobní či dílenské dokumentace, zpracování, dodávku na místo, montáž či instalaci, povrchovou úpravu, montáž a instalaci prvků a odzkoušení. Tisk a výroba popisek jsou zahrnuty v položkách velkoformátová grafika. Textové a obrazové podklady zajišťuje objednatel. Seznam exponátů v majetku MMaG Dačice je součástí PD.

## AV technika
Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice
Soupis dodávek a prací / Položkový rozpočet
AV technika
pol. č. | název 1 | název 2 | popis a požadované minimální parametry | nabízené plnění |  |  | MJ | počet MJ | cena za MJ (Kč bez DPH) | cena celkem (Kč bez DPH)
|  |  |  | výrobce / značka | model / typ | popis a parametry
Místnost 1.2
1 | AVE01 | Int. LCD 1 | Profesionální dotykový monitor s LED podsvícením. Úhlopříčka min. 31"- max. 33" poměr stran 16:9. Rozlišení min. 1920x1080. Konektory: DVI-D nebo HDMI, USB pro dotyk. Pozorovací úhel minimálně 170°/170°. Minimálně dual touch. Provoz 24/7. VESA |  |  |  | ks | 1 |  | 0
2 | AVE01 | Kartový přehrávač pro Int. LCD 1 | Přehrávač podporující zobrazení 4K obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, obsahuje širokou škálu rozhraní - RS-232 pro řízení zobrazovačů, 8-pin GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci čidel, senzoru, umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchronizace jednotlivých zón, přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením, podpora 4K@60Hz, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo SSD, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální sítí, Minimální rozhraní: USB-A, GPIO, RS-232, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet, M.2 slot pro Wifi/BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
3 | AVE01 | Příslušenství pro kartový přehrávač | WIFI modul kompatibilní s přehrávačem, podpora 802.11a/b/g/n a BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | AVE01 | Nástěnný držák displeje | Atypický držák LCD pro montáž do fundusu Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje. Standard VESA s roztečí dle použitého displeje. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
5 | AVE01 | Krycí rám LCD | Atypický krycí rámeček pro panel instalovaný ve fundusu |  |  |  | ks | 1 |  | 0
Místnost 1.4
6 | AVE02 | Kartový přehrávač pro REP 1 a REP 2 | Přehrávač podporující zobrazení 4K obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, obsahuje širokou škálu rozhraní - RS-232 pro řízení zobrazovačů, 8-pin GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci čidel, senzoru, umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchronizace jednotlivých zón, přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením, podpora 4K@60Hz, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo SSD, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální sítí, Minimální rozhraní: USB-A, GPIO, RS-232, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet, M.2 slot pro Wifi/BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
7 | AVE02 | Příslušenství pro kartový přehrávač | WIFI modul kompatibilní s přehrávačem, podpora 802.11a/b/g/n a BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
8 | AVE02 | REP1, REP2 | Dvoupásmová reprosoustava min. parametry: 3"+1/3", pokrytí 100˚x100˚, 100W / 8 Ω, 15W / 70_100V, 84 dB, 75Hz - 18kHz, rozměry max. v240 x š150 x d130 mm, 2,5kg, kloubový držák na zeď, vnitřní / venkovní použití, černá |  |  |  | ks | 2 |  | 0
9 | AVE02 | Zesilovač | Koncový zesilovač, min. parametry: výkon 2x 80W_8Ω nebo 2x 80W /70_100V, 2x nesymetrický vstup, 2 symetrický vstup, chlazení bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, možnost vzdáleného ovladače, 19" rack uchycení, šířka max. 1/2 rack |  |  |  | ks | 1 |  | 0
10 | AVE02 | Tlačítko | Tlačítka pro zápustnou montáž v provedení antivandal |  |  |  | ks | 4 |  | 0
11 | AVE02 | Kryt | Kryt pro AV techniku - atyp |  |  |  | ks | 1 |  | 0
Místnost 2.1
12 | AVE03 | Int. LCD 2 | Profesionální dotykový monitor s LED podsvícením. Určený pro vestavbu, úhlopříčka min. 21 - max. 23", rozlišení min.1920 x 1080, minimální svítivost 225nits, minimální kontrast 1000:1, formát obrazu 16:9, odolný proti poškrábání, maximálně 2 dotyky, (více není žádoucí z důvodu eliminace náhodných dotyků), VESA montáž, úhel sledování horizontální/vertikální min.170°/170°, připojení DVI-D nebo HDMI, USB pro dotyk. Provoz 24/7. VESA |  |  |  | ks | 1 |  | 0
13 | AVE03 | Kartový přehrávač pro Int. LCD 1 | Přehrávač podporující zobrazení 4K obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, obsahuje širokou škálu rozhraní - RS-232 pro řízení zobrazovačů, 8-pin GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci čidel, senzoru, umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchronizace jednotlivých zón, přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením, podpora 4K@60Hz, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo SSD, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální sítí, Minimální rozhraní: USB-A, GPIO, RS-232, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet, M.2 slot pro Wifi/BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
14 | AVE03 | Příslušenství pro kartový přehrávač | WIFI modul kompatibilní s přehrávačem, podpora 802.11a/b/g/n a BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
15 | AVE03 | Nástěnný držák displeje | Atypický držák LCD pro montáž do fundusu Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje. Standard VESA s roztečí dle použitého displeje. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
16 | AVE03 | Krycí rám LCD | Atypický krycí rámeček pro panel instalovaný ve fundusu |  |  |  | ks | 1 |  | 0
17 | AVE03 | Zesilovač | Koncový zesilovač, min. parametry: výkon 2x 80W_8Ω nebo 2x 80W /70_100V, 2x nesymetrický vstup, 2 symetrický vstup, chlazení bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, možnost vzdáleného ovladače, 19" rack uchycení, šířka max. 1/2 rack |  |  |  | ks | 1 |  | 0
18 | AVE03 | REP3, REP4 | Malá zápustná reprosoustava, min. parametry 5W / 100V, 8W / 8Ω, 140Hz–16kHz, 85dB, 150° pokrytí, ø max. 110mm. výška max. 80 mm, váha max. 0,5 kg, bílá |  |  |  | ks | 2 |  | 0
Místnost 2.2
19 | AVE04 | Projektor DP 1 | Projektor s laserovým světelným zdrojem s životností min. 15 000 hodin, rozlišení min. WUXGA, výkon min. 5000 ANSI lumen, kontrast min. 3 000 000:1, projekční poměr v rozsahu max. 1,1- min. 1,5:1, V a H lens shift, vstupy min. 2 x HDMI, min. 1 x HDBaseT, hmotnost max 10 kg, barva bílá, možnost instalace objektivem dolů |  |  |  | ks | 1 |  | 0
20 | AVE04 | Kartový přehrávač pro projektor | Přehrávač podporující zobrazení 4K obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, obsahuje širokou škálu rozhraní - RS-232 pro řízení zobrazovačů, 8-pin GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci čidel, senzoru, umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchronizace jednotlivých zón, přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením, podpora 4K@60Hz, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo SSD, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální sítí, Minimální rozhraní: USB-A, GPIO, RS-232, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet, M.2 slot pro Wifi/BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
21 | AVE04 | Příslušenství pro kartový přehrávač | WIFI modul kompatibilní s přehrávačem, podpora 802.11a/b/g/n a BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
22 | AVE04 | Držák | Držák projektoru pro instalaci s objektivem na stůl |  |  |  | ks | 1 |  | 0
23 | AVE04 | Kryt | Kryt projektoru a kartového přehrávače | [6 empty] | 0
24 | AVE04 | Tlačítko | Tlačítka pro zápustnou montáž v provedení antivandal |  |  |  | ks | 1 |  | 0
25 | AVE05 | LCD 1 | 43” IPS panel, rozlišení 3840 x 2160, jas min. 500cd/m2, kontrast min. 1100:1, Haze min. 25%, provoz 24/7, orientace landscape/portrait, vstup min. 2x HDMI, RS232C, RJ45, rámeček max. 15 mm. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
26 | AVE05 | Kartový přehrávač pro LCD 1 | Přehrávač podporující zobrazení 4K obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, obsahuje širokou škálu rozhraní - RS-232 pro řízení zobrazovačů, 8-pin GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci čidel, senzoru, umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchronizace jednotlivých zón, přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením, podpora 4K@60Hz, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo SSD, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální sítí, Minimální rozhraní: USB-A, GPIO, RS-232, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet, M.2 slot pro Wifi/BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
27 | AVE05 | Příslušenství pro kartový přehrávač | WIFI modul kompatibilní s přehrávačem, podpora 802.11a/b/g/n a BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
28 | AVE05 | Nástěnný držák displeje | Atypický držák LCD pro montáž do fundusu Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje. Standard VESA s roztečí dle použitého displeje. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
29 | AVE05 | Krycí rám LCD | Atypický krycí rámeček pro panel instalovaný ve fundusu |  |  |  | ks | 1 |  | 0
30 | AVE05 | Tlačítko | Tlačítka pro zápustnou montáž v provedení antivandal |  |  |  | ks | 3 |  | 0
Místnost 2.3
31 | AVE06 | Kartový přehrávač pro REP 7 a REP 8 | Přehrávač podporující zobrazení 4K obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, obsahuje širokou škálu rozhraní - RS-232 pro řízení zobrazovačů, 8-pin GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci čidel, senzoru, umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchronizace jednotlivých zón, přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením, podpora 4K@60Hz, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo SSD, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální sítí, Minimální rozhraní: USB-A, GPIO, RS-232, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet, M.2 slot pro Wifi/BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
32 | AVE06 | Příslušenství pro kartový přehrávač | WIFI modul kompatibilní s přehrávačem, podpora 802.11a/b/g/n a BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
33 | AVE06 | REP7, REP8 | Dvoupásmová reprosoustava min. parametry: 3"+1/3", pokrytí 100˚x100˚, 100W / 8 Ω, 15W / 70_100V, 84 dB, 75Hz - 18kHz, rozměry max. v240 x š150 x d130 mm, 2,5kg, kloubový držák na zeď, vnitřní / venkovní použití, černá |  |  |  | ks | 2 |  | 0
34 | AVE06 | Subwoofer | Pasivní 8" plochý subwoofer pro instalaci na zeď, 100W / 8Ω, 83 dB, bassreflex, 90 Hz - 350 Hz, max. 600x400x150 mm, černé provedení, vč. nástěnného držáku |  |  |  |  | 1 |  | 0
35 | AVE06 | Zesilovač | Koncový zesilovač, min. parametry: výkon 2x 80W_8Ω nebo 2x 80W /70_100V, 2x nesymetrický vstup, 2 symetrický vstup, chlazení bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, možnost vzdáleného ovladače, 19" rack uchycení, šířka max. 1/2 rack |  |  |  | ks | 2 |  | 0
36 | AVE06 | Tlačítko | Tlačítka pro zápustnou montáž v provedení antivandal |  |  |  | ks | 4 |  | 0
37 | AVE06 | Kryt | Kryt pro AV techniku - atyp. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
38 | AVE06 | Kontrolér ŘS | Řidící jednotka, 1 x RS232, 2x DMX, připojení do LAN, napájení PoE, provedení na DIN. Zdroj součástí. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
39 | AVE06 | Klávesnice | Tlačítkový panel drátový vestavný, do modulu velikosti 55 x 55 mm nebo instalační krabice KU68, plastový krycí rámeček v balení, 8x tlačítko s indikační LED ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potištěné folie. Komunikace a napájení přes systémovou sběrnici |  |  |  | ks | 1 |  | 0
40 | AVE06 | Rozvaděč | nástěnný rozvaděč Technické specifikace: Počet modulů-12, Třída ochrany II. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
41 | AVE06 | Stroboskop | Stroboskop s LED zdrojem světla. 132 white LED modulů Ovládání pomocí DMX. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
42 | AVE06 | GOBO 1 | GOBO simulátor efektu kouře využívající jasný 80W LED zdroj. Tento projektor lze ovládat pomocí DMX. 0-100 % stmívání (skrze DMX) • Ruční zaostření objektivu • Úhel vyzařování: 37 stupňů • Obsahuje dvojitý držák k zavěšení |  |  |  | ks | 1 |  | 0
43 | AVE06 | WIFI klient | WIFI zařízení s funkcí klient pro připojení řídicí jednotky k WIFI síti |  |  |  | ks | 1 |  | 0
44 | AVE06 | Switch | Switch s 8 porty pro gigabitový Ethernet. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
Místnost 2.4
45 | AVE07 | Kartový přehrávač pro REP 7 a REP 8 | Přehrávač podporující zobrazení 4K obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, obsahuje širokou škálu rozhraní - RS-232 pro řízení zobrazovačů, 8-pin GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci čidel, senzoru, umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchronizace jednotlivých zón, přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením, podpora 4K@60Hz, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo SSD, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální sítí, Minimální rozhraní: USB-A, GPIO, RS-232, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet, M.2 slot pro Wifi/BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
46 | AVE07 | Příslušenství pro kartový přehrávač | WIFI modul kompatibilní s přehrávačem, podpora 802.11a/b/g/n a BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
47 | AVE07 | REP7, REP8 | Dvoupásmová reprosoustava min. parametry: 3"+1/3", pokrytí 100˚x100˚, 100W / 8 Ω, 15W / 70_100V, 84 dB, 75Hz - 18kHz, rozměry max. v240 x š150 x d130 mm, 2,5kg, kloubový držák na zeď, vnitřní / venkovní použití, černá |  |  |  | ks | 2 |  | 0
48 | AVE07 | Zesilovač | Koncový zesilovač, min. parametry: výkon 2x 80W_8Ω nebo 2x 80W /70_100V, 2x nesymetrický vstup, 2 symetrický vstup, chlazení bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, možnost vzdáleného ovladače, 19" rack uchycení, šířka max. 1/2 rack |  |  |  | ks | 1 |  | 0
49 | AVE07 | Tlačítko | Tlačítka pro zápustnou montáž v provedení antivandal |  |  |  | ks | 6 |  | 0
50 | AVE07 | Kryt | Kryt pro AV techniku - atyp |  |  |  | ks | 1 |  | 0
51 | AVE08 | LCD 2 | 43” IPS panel, rozlišení 3840 x 2160, jas min. 500cd/m2, kontrast min. 1100:1, Haze min. 25%, provoz 24/7, orientace landscape/portrait, vstup min. 2x HDMI, RS232C, RJ45, rámeček max. 15 mm. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
52 | AVE08 | Kartový přehrávač pro LCD 2 | Přehrávač podporující zobrazení 4K obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, obsahuje širokou škálu rozhraní - RS-232 pro řízení zobrazovačů, 8-pin GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci čidel, senzoru, umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchronizace jednotlivých zón, přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením, podpora 4K@60Hz, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo SSD, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální sítí, Minimální rozhraní: USB-A, GPIO, RS-232, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet, M.2 slot pro Wifi/BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
53 | AVE08 | Příslušenství pro kartový přehrávač | WIFI modul kompatibilní s přehrávačem, podpora 802.11a/b/g/n a BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
54 | AVE08 | Nástěnný držák displeje | Atypický držák LCD pro montáž do fundusu Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje. Standard VESA s roztečí dle použitého displeje. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
55 | AVE08 | Krycí rám LCD | Atypický krycí rámeček pro panel instalovaný ve fundusu |  |  |  | ks | 1 |  | 0
Místnost 2.5
56 | AVE09 | Int. LCD 3 | Profesionální dotykový monitor s LED podsvícením. Úhlopříčka min. 31"- max. 33" poměr stran 16:9. Rozlišení min. 1920x1080. Konektory: DVI-D nebo HDMI, USB pro dotyk. Pozorovací úhel minimálně 170°/170°. Minimálně dual touch. Provoz 24/7. VESA |  |  |  | ks | 1 |  | 0
57 | AVE09 | Reproduktor k LCD | Audiopanel, 2 x 1.3W, napájení pomoci 1x USB |  |  |  | ks | 1 |  | 0
58 | AVE09 | Kartový přehrávač pro Int. LCD 1 | Přehrávač podporující zobrazení 4K obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, obsahuje širokou škálu rozhraní - RS-232 pro řízení zobrazovačů, 8-pin GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci čidel, senzoru, umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchronizace jednotlivých zón, přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením, podpora 4K@60Hz, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo SSD, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální sítí, Minimální rozhraní: USB-A, GPIO, RS-232, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet, M.2 slot pro Wifi/BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
59 | AVE09 | Příslušenství pro kartový přehrávač | WIFI modul kompatibilní s přehrávačem, podpora 802.11a/b/g/n a BT |  |  |  | ks | 1 |  | 0
60 | AVE09 | Nástěnný držák displeje | Atypický držák LCD pro montáž do fundusu Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje. Standard VESA s roztečí dle použitého displeje. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
61 | AVE09 | Krycí rám LCD | Atypický krycí rámeček pro panel instalovaný ve fundusu |  |  |  | ks | 1 |  | 0
Ovládání stávající elektroinstalace a osvětlení
62 | Ovládání stávající elektroinstalace a osvětlení | Ovládací prvek | Klíčenka sloužící k ovládání spínačů pomocí RF signálu Po stisku tlačítka vysílá nastavený povel (ON / OFF). Vyslání povelu je indikováno červenou LED. 6 tlačítek umožnují ovládat nezávisle na sobě 6 prvků. Možnost nastavení scén, kdy jedním stiskem se ovládá více RF prvků. Bateriové napájení (3 V / CR2032 - součástí balení) s životností cca 5 let dle četnosti užívání. |  |  |  | ks | 2 |  | 0
63 | Ovládání stávající elektroinstalace a osvětlení | Spínací prvek osvětlení | Spínací prvek s 1 výstupním kontaktem 16 A slouží k ovládání jednoho okruhu světel. Ovládání pomocí RF signálu Výstup: 1x spínací, 16 A Napájení AC 230 V (50/60 Hz) Provedení: BOX Rozměry max.: 5 x 5 x 3 cm |  |  |  | ks | 8 |  | 0
64 | Ovládání stávající elektroinstalace a osvětlení | Kryt | Kryt spínacího prvku, umožňující instalaci nad stávající rozvodnou krabičkou osvětlení |  |  |  | ks | 8 |  | 0
65 | Ovládání stávající elektroinstalace a osvětlení | Spínací prvek zásuvek | Spínaná průchozí zásuvka slouží k ovládání spotřebičů, které se připojují napájecí šňůrou se zástrčkou do 16 A. Ovládání pomocí RF signálu. Prvek se chová jako opakovač signálu. Počet připojitelných prvků, jako opakovač: 20 Napájení : 230-250 V (50/60 Hz). Provedení: krabička se zásuvkou a vidlicí |  |  |  | ks | 9 |  | 0
66 | Ovládání stávající elektroinstalace a osvětlení | Napájecí kabely | CYSY 3x1,5 |  |  |  | m | 200 |  | 0
67 | Ovládání stávající elektroinstalace a osvětlení | Drobný instalační materiál | Drobný instalační materiál (příchytky, chráničky, rozvodné krabice, svorky, koncovky) |  |  |  | set | 1 |  | 0
Společná technika
Instalační materiál
68 | Audio kabel | Kabel audio | Nesymetrický stíněný audio stero kabel 2x 0,25 mm2 instalační pro konektory RCA |  |  |  | m | 20 |  | 0
69 | Repro kabel | Kabel reproduktorový | Kabel pro reproduktory 2x 2,50 mm2 |  |  |  | m | 50 |  | 0
70 | HDMI kabely | kabel HDMI | Kabel HDMI 1m pro propojování KP a PC s LCD. HDMI/HDMI M/M HighSpeed |  |  |  | ks | 6 |  | 0
71 | UTP kabely | Kabel UTP CAT.5 | Datový UTP cat.5 kabel BEZHALOGENOVÝ |  |  |  | m | 200 |  | 0
72 | UTP kabely | kabely hotové | Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 2 m |  |  |  | ks | 100 |  | 0
73 | Instalační materiál | Drobný instalační materiál | Drobný instalační materiál (příchytky, trubky, chráničky ) |  |  |  | set | 1 |  | 0
Řízení
74 | Tablet | Tablet | min. 10.2palcový (úhlopříčně) Multi‑Touch displej IPS min. 2160 × 1620, šesti jádrový procesor, paměť 3GB, uložiště 128GB, WiFi a/b/g/n/​ac (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 4.2, operační systém kompatibilní s aplikací řídicího systému, snímač okolního osvětlení, čtečka otisku prstů, vestavěná dobíjecí baterie s výdrží min. 8 hodin, hmotnost do 500 gramů. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
75 | Licence ŘS. Pro tablet | Softwarové produkty | Aplikace pro emulaci dotykového panelu a kontroléru. Kompatibilní s operačním systémem tabletu. 1 licence přísluší každému jednotlivému zařízení. |  |  |  | ks | 1 |  | 0
76 | Stojánek pro tablet | Stojánek pro tablet | Nabíjecí stojánek pro tablet. Stojan bude umístěn v recepci |  |  |  | ks | 1 |  | 0
77 | Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | 8 portový Gigabit řízený přepínač, 8x Gigabit metal, propustnost 16Gbps, rychlost přesměrování až 11,9Mpps, 8 portů PoE+ 802.3at (30W) - Power budget 70W, IPv6, 802.3az (Green), L2 Multicast, Link agregace, VLAN, QoS,fanless |  |  |  | ks | 1 |  | 0
78 | Síťové prvky - AP | Síťové prvky - AP | stropní / nástěnný bezdrátový přístupový bod (AP), 802.11a/c, dvě rádia, 2.4GHz a 5GHz, 2x2 embedded antény, PoE 9W, management, 1x RJ45, max 16 SSID, WEP, WAP, WAP2, podpora VLAN |  |  |  | ks | 2 |  | 0
Instalace
79 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace video techniky (Displeje včetně držáků, Projektory včetně držáků, Projekční plochy, Videotechnika) Instalace audio techniky (Reproduktory) Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, napájení.) Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z ŘS) Instalace speciální techniky Další práce (Vykládka/nakládka a stavba lešení. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů. Pronájem lešení.) Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, IT služby (Instalace a nastavení PC, Instalace a konfigurace SW pro interaktivní zařízení, Konfigurace WiFi, Konzultace) Instalace přehrávačů (Instalace přehrávačů, Konfigurace, Instalace SW, Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) Projektová dokumentace, příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.) Doprava |  |  |  | set | 1 |  | 0
80 | Instalace napájecích kabelů a řízení | Instalace silnoproudých nároků | Instalace a naprogramování RF prvků pro ovládání stávající elektorinstalace. (spínání osvětlení, spínání zásuvek). Instalace napájecích kabelů pro AV techniku a fundus. |  |  |  | set | 1 |  | 0
Cena celkem v Kč bez DPH | [9 empty] | 0
Vysvětlivka: Velikost úhlopříčky displeje vyjadřuje velikost zobrazovací plochy bez rámu.

## AV obsahy
Expozice v Městském Muzeu a galerii Dačice
Soupis dodávek a prací / Položkový rozpočet
AV obsahy
pol. č. | popis | MJ | počet MJ | cena za MJ (Kč bez DPH) | cena celkem (Kč bez DPH)
m.č. 1
1 | Databáze expozice – Encyklopedie | kpl | 1 |  | 0
m.č. 1.4
2 | Audionahrávka – 4 různé, stopáž celkem 3 minuty | kpl | 1 |  | 0
m.č. 2.1
3 | Zvukové pexeso – 6 různých zvuků, 3 sekundy | kpl | 1 |  | 0
4 | PC hra – Puzzle vlka | kpl | 1 |  | 0
5 | PC hra – Test "K čemu se hodím" | kpl | 1 |  | 0
m.č. 2.2
6 | Graduál "listování" 22 stran + titul | kpl | 1 |  | 0
7 | Proměny města – mapping, animace | kpl | 1 |  | 0
m.č. 2.3
8 | Audionahrávka – fanfáry + výstřely | kpl | 1 |  | 0
9 | Goboprojekce dým – do 40 sekund | kpl | 1 |  | 0
m.č. 2.4
10 | Audionahrávky – 6 skladeb | kpl | 1 |  | 0
11 | Slide-show "Proměny města", smyčka | kpl | 1 |  | 0
m.č. 2.5
12 | Encyklopedie průmyslu | kpl | 1 |  | 0
13 | PC hra – minikřížovka | kpl | 1 |  | 0
14 | PC hra – doplňovačka | kpl | 1 |  | 0
15 | Kvíz s vyhodnocením | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## Osvětlení
Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice
Soupis dodávek a prací / Položkový rozpočet
Osvětlení
lištová svítidla | popis | MJ | počet MJ | cena za MJ (Kč bez DPH) | cena celkem (Kč bez DPH)
F1 | Lištový LED světlomet typu FL floodlight, černá barva | ks | 55 |  | 0
F2 | Lištový LED světlomet typu VWFL wideflood, černá barva | ks | 52 |  | 0
S1 | Lištový LED světlomet typu SP spot, černá barva | ks | 31 |  | 0
W1 | Lištový LED světlomet typu WW Wallwash, černá barva | ks | 46 |  | 0
ST2 | Napájecí lišta 2m černá | ks | 14 |  | 0
ST3 | Napájecí lišta 3m černá | ks | 27 |  | 0
ST4 | Napájecí lišta 4m černá | ks | 14 |  | 0
ST příslušenství | Příslušenství k lištovému systému 3F | kpl | 1 |  | 0
Doprava | Doprava | kpl | 1 |  | 0
Montáž | Montáž svítidel | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka: Podrobná technická specifikace je uvedena na následujících listech.

## F1
Reflektor F1 | výrobce | označení / model / typ
Popis | F1 - Lištový LED světlomet 230V/50Hz typu FL flood (35°), černá barva, stmívatelný 1-100 %
ilustrační zobrazení | orientační rozměry | křivka svítivosti
parametr | označení | požadavek | nabízené plnění
Typ svítidla |  | lištové
Typ světelného zdroje |  | LED
Tvar hlavy svítidla |  | válcové
Barva |  | černá
Průměr optické části svítidla | d (mm) | ≤ 100
Délka optické části svítidla | l (mm) | ≤ 160
Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,0
Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 90°
Mechanická aretace směrování*) |  | ano
Výměnný optický systém |  | ano
Možnost clonícího příslušenství |  | ano
Napájení | U (V) | 230V/50Hz
Řízení |  | wireless
Příkon svítidla | Psv (W) | ≤ 35
Účiník | λ (-) | ≥ 0,9
Počet svítidel na B10 | n (ks) | ≥ 20
Třída ochrany |  | I
Třída svítidla |  | F
Krytí svítidla (optická část) | IP (-) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) | ≥ 50 000
Tvar / šířka svazku | souměrná | FL
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) | ≥ 4000
Úhel poloviční svítivosti | γ0,5Imax (°) | 30 °≤ γ0,5Imax ≤ 45°
Minimální regulace sv. toku | r (%) | ≤ 1
Pokles sv. toku zdroje | zz (-) | ≤ 0,9
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) | 4 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2

## F2
Reflektor F2 | výrobce | označení / model / typ
Popis | F2 - Lištový LED světlomet 230V/50Hz typu VWFL wideflood (55°), černá barva, stmívatelný 1-100 %
ilustrační zobrazení | orientační rozměry | křivka svítivosti
parametr | označení | požadavek | nabízené plnění
Typ svítidla |  | lištové svítidlo
Typ světelného zdroje |  | LED
Tvar hlavy svítidla |  | válcové
Barva |  | černá
Průměr optické části svítidla | d (mm) | ≤ 100
Délka optické části svítidla | l (mm) | ≤ 160
Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,0
Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 90°
Mechanická aretace směrování*) |  | ano
Výměnný optický systém |  | ano
Možnost clonícího příslušenství |  | ano
Napájení | U (V) | 230V/50Hz
Řízení |  | wireless
Příkon svítidla | Psv (W) | ≤ 35
Účiník | λ (-) | ≥ 0,9
Počet svítidel na B10 | n (ks) | ≥ 20
Třída ochrany |  | I
Třída svítidla |  | F
Krytí svítidla (optická část) | IP (-) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) | ≥ 50 000
Tvar / šířka svazku | souměrná | VWFL
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) | ≥ 4000
Úhel poloviční svítivosti | γ0,5Imax (°) | 50 °≤ γ0,5Imax ≤ 65°
Minimální regulace sv. toku | r (%) | ≤ 1
Pokles sv. toku zdroje | zz (-) | ≤ 0,9
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) | 4 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2

## S1
Reflektor S1 | výrobce | označení / model / typ
Popis | S1 - Lištový LED světlomet 230V/50Hz typu SP spot (15°), černá barva, stmívatelný 1-100 %
ilustrační zobrazení | orientační rozměry | křivka svítivosti
parametr | označení | požadavek | nabízené plnění
Typ svítidla |  | lištové svítidlo
Typ světelného zdroje |  | LED
Tvar hlavy svítidla |  | válcové
Barva |  | černá
Průměr optické části svítidla | d (mm) | ≤ 100
Délka optické části svítidla | l (mm) | ≤ 160
Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,0
Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 90°
Mechanická aretace směrování*) |  | ano
Výměnný optický systém |  | ano
Možnost clonícího příslušenství |  | ano
Napájení | U (V) | 230V/50Hz
Řízení |  | wireless
Příkon svítidla | Psv (W) | ≤ 35
Účiník | λ (-) | ≥ 0,9
Počet svítidel na B10 | n (ks) | ≥ 20
Třída ochrany |  | I
Třída svítidla |  | F
Krytí svítidla (optická část) | IP (-) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) | ≥ 50 000
Tvar / šířka svazku | souměrná | SP
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) | ≥ 4000
Úhel poloviční svítivosti | γ0,5Imax (°) | 10 °≤ γ0,5Imax ≤ 19°
Minimální regulace sv. toku | r (%) | ≤ 1
Pokles sv. toku zdroje | zz (-) | ≤ 0,9
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) | 4 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2

## W1
Reflektor W1 | výrobce | označení / model / typ
Popis | W1 - Lištový LED světlomet 230V/50Hz typu WW Wallwash, černá barva, stmívatelný 1-100 %
ilustrační zobrazení | orientační rozměry | křivka svítivosti
parametr | označení | požadavek | nabízené plnění
Typ svítidla |  | lištové svítidlo
Typ světelného zdroje |  | LED
Tvar hlavy svítidla |  | válcové
Barva |  | černá
Průměr optické části svítidla | d (mm) | ≤ 100
Délka optické části svítidla | l (mm) | ≤ 160
Hmotnost | m (kg) | ≤ 1,0
Rozsah otáčení | α (°) | ≥ 360°
Rozsah vyklápění | γ (°) | ≥ 90°
Mechanická aretace směrování*) |  | ano
Výměnný optický systém |  | ano
Možnost clonícího příslušenství |  | ano
Napájení | U (V) | 230V/50Hz
Řízení |  | wireless
Příkon svítidla | Psv (W) | ≤ 35
Účiník | λ (-) | ≥ 0,9
Počet svítidel na B10 | n (ks) | ≥ 20
Třída ochrany |  | I
Třída svítidla |  | F
Krytí svítidla (optická část) | IP (-) | IP20
Doba života sv. zdroje (Ta=25°C) | L90B10 (hod) | ≥ 50 000
Tvar / šířka svazku |  | wallwasher
Světelný tok svítidla | Φsv (lm) | ≥ 4000
Minimální regulace sv. toku | r (%) | ≤ 1
Pokles sv. toku zdroje | zz (-) | ≤ 0,9
Teplota chromatičnosti | Tcp (K) | 4 000 ± 100
Index podání barev | Ra (-) | ≥ 90
Standardní odchylka barev | SDCM (-) | ≤ 2

## ST
PŘÍPOJNICOVÝ SYSTÉM ST x.y | výrobce | označení / model / typ
(x.y udává délku lištového systému v metrech)
Popis | ST x.y – stropní závěsná / přisazená napájecí tříokruhová lišta 230V/50Hz, 16A, vč. příslušenství, černá
ilustrační zobrazení | orientační rozměry
parametr | označení | požadavek | nabízené plnění
Typ |  | napájecí lišta
Materiál |  | hliník
Barva |  | černá
Způsob instalace |  | přisazená
Šířka | b (mm) | ≤ 40
Výška | h (mm) | ≤ 40
Hmotnost | m (kg/m) | ≤ 1,0
Nosnost | mz(kg/m) | ≥ 5 kg/m
Napájení lišty | Uin (V) | 230V/AC
Počet okruhů lišty | n (-) | 3
Zatížení lišty | Imax (A) | ≥ 16
Třída ochrany |  | I
popis | označení
napájecí lišta 1m | ST1.0
napájecí lišta 2m | ST2.0
napájecí lišta 3m | ST3.0
napájecí lišta 4m | ST4.0
napájecí koncovka | STP1
rohová propojka el. | STL
záslepka | STP2
lištová propojka | STP3
úchyt / závěs | STP4