## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [7 empty] | 1.0 | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | 0,01 | 21
[19 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [17 empty] | 0,001
0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | 2014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. Domu č.p. 86/II V Dačicích | [11 empty] | 0,1
1
|  | Místo: |  |  |  |  | Dačice | [8 empty] | Datum: |  |  | 10
100
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: |  |  | 0,1
[16 empty] | DIČ: |  |  | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  |  | False
[16 empty] | DIČ: |  |  | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  |  | 0,1
DIČ:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Stavba: | [6 empty] | 2014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. Domu č.p. 86/II V Dačicích
| Místo: | [6 empty] | Dačice | [6 empty] | Datum:
| Objednavatel: | [13 empty] | Projektant:
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK]
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {B6801A0C-CD66-429E-AA68-721968E7E0E1} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2014-018-86-ZTI |  |  |  | č.p. 86/II - Zdravotně technické instalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {775E1D11-46B1-4E3D-8FD4-4D16A5A093F3} | {B6801A0C-CD66-429E-AA68-721968E7E0E1}

## 2014-018-86-ZTI - č.p. 86...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {775E1D11-46B1-4E3D-8FD4-4D16A5A093F3}
1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. Domu č.p. 86/II V Dačicích
| Objekt: |  | č.p. 86/II - Zdravotně technické instalace
| Místo: |  | Dačice | [5 empty] | Datum: |  | 0
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | 2014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. Domu č.p. 86/II V Dačicích
Objekt: |  |  | č.p. 86/II - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Dačice |  |  |  | Datum:
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [8 empty] | 0
| 001 - Ostatní | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [8 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | 2014-018 - Stavební úpravy soc. zařízení byt. Domu č.p. 86/II V Dačicích
Objekt: |  |  | č.p. 86/II - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Dačice |  |  |  | Datum:
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| HSV - HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 001 - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 00100101 | Stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
2 | K | 00100102 | Stavební přípomoce pro vnitřní vodovod |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 317.4874 |  | 0.64789 |  | 3.409 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 136.1002 |  | 0.18075 |  | 2.8674 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 721110806 | Demontáž potrubí kameninové do DN 200 |  |  | m | 78 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.293 | 22.854 | 0 | 0 | 0.0267 | 2.0826 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
4 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 |  |  | m | 36 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.413 | 14.868 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.53712 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
5 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 |  |  | m | 46 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.031 | 1.426 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0966 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
6 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 |  |  | m | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.083 | 3.32 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.0792 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
7 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 |  |  | m | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.363 | 2.178 | 0.00126 | 0.00756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
8 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 |  |  | m | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.383 | 3.064 | 0.00177 | 0.01416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
9 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 |  |  | m | 27 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.404 | 10.908 | 0.00277 | 0.07479 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
10 | K | 721173404 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 |  |  | m | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.425 | 2.125 | 0.0044 | 0.022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
11 | K | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70 |  |  | m | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.735 | 8.82 | 0.00056 | 0.00672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
12 | K | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100 |  |  | m | 1.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.769 | 1.1535 | 0.00109 | 0.001635 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
13 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 |  |  | m | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.78 | 7.02 | 0.00059 | 0.00531 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
14 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 |  |  | m | 16.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.827 | 13.6455 | 0.0012 | 0.0198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
15 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.659 | 6.59 | 0.00029 | 0.0029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
16 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 |  |  | m | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.728 | 5.824 | 0.00035 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
17 | K | 721174062 | Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75 |  |  | m | 14 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.283 | 3.962 | 0.00053 | 0.00742 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
18 | K | 721174063 | Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 |  |  | m | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.314 | 3.768 | 0.00109 | 0.01308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
19 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.157 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
20 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.174 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
21 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.259 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
22 | K | 72119410R | Čistící tvarovka (v revizní šachtě) KG 200 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.211 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
23 | K | 72119411R | Čistící tvarovka (stoupací potrubí) HT 160 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.211 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
24 | K | 721210813 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.507 | 0.507 | 0 | 0 | 0.02961 | 0.02961 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
25 | K | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.113 | 0.226 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
26 | K | 72122652R | Odkapový sifon (pro plynový kotel a odkouření) |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.113 | 0.226 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
27 | K | 72124280R | Demontáž větrací hlavice DN 75 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.403 | 0.403 | 0 | 0 | 0.02113 | 0.02113 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
28 | K | 72124281R | Demontáž větrací hlavice DN 110 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.403 | 0.403 | 0 | 0 | 0.02113 | 0.02113 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
29 | K | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.176 | 0.352 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
30 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.177 | 0.354 | 0.00029 | 0.00058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
31 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 97 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.048 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
32 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 |  |  | m | 32 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.059 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
33 | K | 721290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 2.868 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 4.155 | 11.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
34 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.181 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 1.523 | 0.27566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 153.4149 |  | 0.22088 |  | 0.38686 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 |  |  | m | 103 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.173 | 17.819 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.21939 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
36 | K | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 |  |  | m | 27 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.204 | 5.508 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.13419 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
37 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm |  |  | m | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.529 | 15.87 | 0.00078 | 0.0234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
38 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm |  |  | m | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.616 | 16.016 | 0.00096 | 0.02496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
39 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm |  |  | m | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.696 | 27.84 | 0.00125 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
40 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm |  |  | m | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.743 | 8.916 | 0.00256 | 0.03072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
41 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí tepelně izolačními trubicemi tl do 20 mm DN do 22 mm |  |  | m | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.113 | 4.52 | 0.00012 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
42 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí tepelně izolačními trubicemi tl do 20 mm DN do 42 mm |  |  | m | 88 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.113 | 9.944 | 0.00016 | 0.01408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
43 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 |  |  | kus | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.425 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
44 | K | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.041 | 0.082 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.00138 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
45 | K | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.062 | 0.248 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00212 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
46 | K | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.072 | 0.432 | 0 | 0 | 0.00123 | 0.00738 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
47 | K | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ |  |  | soubor | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.145 | 1.015 | 2e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
48 | M | 551119920 | ventil rohový s filtrem 1/2" x 3/8" |  |  | kus | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00119 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
49 | K | 722231072 | Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.165 | 0.495 | 0.00012 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
50 | K | 722231074 | Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.227 | 0.908 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
51 | K | 722231075 | Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.269 | 0.269 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
52 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.16 | 0.96 | 0.00021 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
53 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.2 | 1.2 | 0.00034 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
54 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.22 | 0.88 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
55 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.26 | 0.52 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
56 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.22 | 0.88 | 0.00057 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
57 | K | 722232064 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.26 | 0.78 | 0.0008 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
58 | K | 722260812 | Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.072 | 0.288 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.0224 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
59 | K | 722260922 | Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.175 | 0.7 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
60 | K | 722270102 | Sestava vodoměrová závitová G 1 |  |  | soubor | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.5 | 2 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
61 | K | 722270103 | Sestava vodoměrová závitová G 5/4 |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 1.5 | 1.5 | 0.00617 | 0.00617 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
62 | K | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 |  |  | m | 108 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.179 | 19.332 | 0.0004 | 0.0432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
63 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 108 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.082 | 8.856 | 1e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
64 | K | 722290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 0.363 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 4.155 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
65 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.221 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 1.374 | 0.30365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 22.7393 |  | 0.22508 |  | 0.15472 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.548 | 1.096 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.03866 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
67 | K | 725112182 | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý (komplet) |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 1.4 | 1.4 | 0.02412 | 0.02412 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
68 | K | 725119123 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 1.1 | 2.2 | 0.00922 | 0.01844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
69 | M | 642360310 | klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
70 | M | 64286155R | WC prkýnko bílé duroplastové |  |  | sada | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
71 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.362 | 0.724 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
72 | K | 725211603 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 1.1 | 2.2 | 0.01808 | 0.03616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
73 | K | 725220841 | Demontáž van ocelová rohová |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.403 | 0.806 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.0658 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
74 | K | 725249101 | Montáž vaničky sprchové |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 2.54 | 5.08 | 0.00088 | 0.00176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
75 | M | 64293852R | vanička sprchová obdélníková 110x90 (litý mramor) |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
76 | K | 725249103 | Montáž koutu sprchového |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 2.4 | 4.8 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
77 | M | 55484008R | dveře sprchové zasouvací třídílné 110x188 cm plastové bílé |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
78 | M | 55484228R | kout sprchový pevná stěna- výška 188 cm šířka 90 cm plastové bílé |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
79 | K | 725590812 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 0.155 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 3.97 | 0.61535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
80 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 |  |  | soubor | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.217 | 0.868 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00624 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
81 | K | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.2 | 0.4 | 0.00184 | 0.00368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
82 | K | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.32 | 0.32 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
83 | M | 55145687R | baterie umyvadlová stojánková páková na studonou vodu s ovl.výpusti 5/4" chrom |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
84 | K | 725849413 | Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.711 | 1.422 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
85 | M | 551455961R | baterie sprchová nástěnná termostatická kohoutková 150mm chrom |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.00218 | 0.00436 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
86 | M | 551455962R | sprcová kovová hadice 1,5 m |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.00218 | 0.00436 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
87 | M | 551455963R | sprchová růžice jednopolohová samočistící |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.00218 | 0.00436 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
88 | M | 551455964R | sprchová tyč |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.00218 | 0.00436 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
89 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.038 | 0.228 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0051 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
90 | K | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.113 | 0.226 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
91 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.225 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 1.573 | 0.35392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.233 |  | 0.02118 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 726111032 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 2.5 | 5 | 0.01044 | 0.02088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
93 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.1 | 0.2 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
94 | K | 998726112 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.021 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 1.573 | 0.033033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16