## List1
KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA
Rekapitulace rozpočtu slaboproudých systémů
Rekapitulace rozpočtu
| Strukturované kabelážní systémy - SKS |  |  | 0
| Elektrická požární signalizace - EPS |  |  | 0
| Celkem slaboproudé systémy |  |  | 0
KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA
| Celkem slaboproudé systémy |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| Celkem slaboproudé systémy s DPH |  |  | 0
KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA
Strukturované kabelážní systémy - SKS
Dodávka a montáž zařízení SKS
Pol. č. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 | Datový rozvaděč 42U 800x600 s příslušenstvím | 1 | ks |  | 0
2 | 19' polička 1U 650 mm, nosnost 20kg | 1 | ks |  | 0
3 | 19'' napájecí lišta 6x230V, přepěťová ochrana | 1 | ks |  | 0
4 | 19' vyvazovací panel 2U oboustranný | 4 | ks |  | 0
5 | Sada montážního materiálu | 4 | ks |  | 0
6 | 19'' ventilační jednotka, 4*motor, | 1 | ks |  | 0
7 | Rám s filtrem pro instalaci | 1 | ks |  | 0
8 | Patchpanel 24 port kategorie 6, jednotný certifikovaný systém | 6 | ks |  | 0
9 | Patchpanel telefonní 50 port | 2 | ks |  | 0
10 | optická vana 16xSC | 2 | ks |  | 0
11 | optická kazeta 50/125 | 2 | ks |  | 0
12 | optický pigtail SC-50/125+ochrana sváru trubičková | 16 | ks |  | 0
13 | optická spojka SC-SC-50/125 | 16 | ks |  | 0
14 | Datová dvojzásuvka 2xRJ45 kat. 6 ,jednotný certifikovaný systém , s maskou | 41 | ks |  | 0
15 | Datová dvojzásuvka 1xRJ45 kat. 6 ,jednotný certifikovaný systém , s maskou | 1 | ks |  | 0
16 | Datová dvojzásuvka 4xRJ45 kat. 6 , s maskou, v podlahové krabici | 15 | ks |  | 0
17 | Měření datových zásuvek port RJ45 dle normy | 131 | ks |  | 0
18 | Patchcord cat.6,jednotný certifikovaný systém | 131 | ks |  | 0
19 | Datový kabel UTP kat. 6 LSOH,jednotný certifikovaný systém, B2cas1d0 | 8520 | m |  | 0
20 | Optický kabel 8x50/125 | 150 | m |  | 0
21 | kabel sdělovací SYKFY 100x2x0,5 | 150 | m |  | 0
22 | Trubka elektroinstalační bezhalogenová, pod omítkou, 36.0 mm | 2860 | m |  | 0
23 | Vodič černý protahovací | 3000 | m |  | 0
24 | Krabice KU 68 pod omítku vč. sekání, bez zapojení | 51 | ks |  | 0
25 | KO125E vč. zasekání do zdi (protahovací krabice) | 15 | ks |  | 0
26 | Vysekání drážky do 36mm | 3000 | m |  | 0
27 | Popis SK, štítky | 135 | ks |  | 0
28 | Značení trasy vedení | 3000 | m |  | 0
29 | Průchod zdivem (od 30cm do 90cm) | 32 | ks |  | 0
30 | Průchod stropem | 4 | ks |  | 0
31 | Utěsnění prostupu protipožárně - kabelová ucpávka, vč. značení | 10 | ks |  | 0
32 | Připojení na silnoproudé rozvody | 1 | ks |  | 0
33 | Drobný montážní materiál, přepětové ochrany sLP, patch kabely, apod. | 1 | kpl |  | 0
34 | Tisk protokolů měření CAT6 | 1 | ks |  | 0
35 | Realizační projekt | 1 | ks |  | 0
36 | Likvidace odpadu včetně vedení evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady | 1 | ks |  | 0
37 | Dopravné techniků na stavbu a ze stavby | 1 | ks |  | 0
38 | Koordinace s ostatními profesemi TZB, souběhy vedení, společné krabice, trasy | 1 | ks |  | 0
39 | Pomocné práce, příprava a úklid | 16 | hod |  | 0
40 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace | 1 | ks |  | 0
41 | Revize systému | 1 | ks |  | 0
| Celkem SKS |  |  | 0
KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA
Elektrická požární signalizace - EPS
Dodávka a montáž zařízení EPS
Pol. č. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 | ústředna EPS, komplet, 1 hl. linka, velký kryt B2, rozšiřitelná na 2 linky, max. aku 2x26Ah | 1 | ks |  | 0
2 | karta rozšíření vstupů a výstupů, např. pro OPPO, KTPO | 1 | ks |  | 0
3 | Konfigurační software pro ústředny | 1 | ks |  | 0
4 | provozní kniha EPS, schválená Cechem EPS ČR a MV GŘ HZS ČR | 1 | ks |  | 0
5 | 12V, 17Ah, AGM akumulátor, optimální životnost 5let | 2 | ks |  | 0
6 | optický hlásič kouře | 40 | ks |  | 0
7 | patice s XPERT kartou | 36 | ks |  | 0
8 | Izolační patice s izolátorem | 4 | ks |  | 0
9 | Červený tlačítkový hlásič (povrchový) se zadním krytem, s izolátorem, resetovatelný plast, IP45 | 6 | ks |  | 0
10 | čidlo detekce plynu vč.patice | 1 | ks |  | 0
11 | OPPO (univerzální obslužné pole požární ochrany) dle DIN 14661:2001, český popis, kompatibilní s ústřednami EPS Zettler, Esser, Schrack, Menvier, Interlogix, Notifier, BSX, F1 - včetně originální půlcylindrické vložky. | 1 | ks |  | 0
12 | zdroj dle EN54-4, 24V/5A-vč.dobíjení AKU, kovový kryt, místo pro 2x18Ah | 1 | ks |  | 0
13 | SONOS siréna, červená, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3, vysoká patice, IP65 - 18-980451 | 5 | ks |  | 0
14 | Sonos Pulse maják na stěnu, vysoká patice, červená barva, červené světlo, 17-60V DC, 20/40mA (0,5/1Hz), IP65, -25°C až +70°C, splňuje EN54-23 | 6 | ks |  | 0
15 | Kabel 1x2x0,8mm, plné jádro, stíněný, balení po 250m, červený plášť. Cena za 1m | 450 | m |  | 0
16 | Kabel, 2 vodiče, průřez 1,funkční při požáru min.P30R | 230 | m |  | 0
17 | Vysekání drážky do 36mm | 590 | m |  | 0
18 | Značení trasy vedení | 590 | m |  | 0
19 | Průchod zdivem | 35 | ks |  | 0
20 | Průchod stropem | 3 | ks |  | 0
21 | Utěsnění prostupu protipožárně - kabelová ucpávka, vč. značení | 15 | ks |  | 0
22 | Připojení na silnoproudé rozvody | 1 | ks |  | 0
23 | Drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
24 | Zaškolení obsluhy a správce | 1 | ks |  | 0
25 | Zkušební provoz | 8 | hod |  | 0
26 | Koordinace s ostatními systémy | 1 | ks |  | 0
27 | Realizační projekt | 1 | ks |  | 0
28 | Likvidace odpadu včetně vedení evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady | 1 | ks |  | 0
29 | Dopravné techniků na stavbu a ze stavby | 1 | ks |  | 0
30 | Pomocné práce, příprava a úklid | 16 | hod |  | 0
31 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace | 1 | ks |  | 0
32 | Revize systému | 1 | ks |  | 0
| Celkem EPS |  |  | 0