## Pokyny pro vyplnění
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
2) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
3) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Pokud není ve výkazu výměr uvedeno oddělěně.
4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
6) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
7) Všechny jednotlivé položky jsou bez DPH.

## Rekapitulace
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba: | REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ MěKS DAČICE - Divadelní klub pro mluvené slovo (3. vyhlášení)
Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Projektant: |  | JPS J. Hradec s.r.o. |  |  |  | IČO: | 26035138
|  | Jarošovská 753/II |  |  |  | DIČ:
| 377 01 | Jindřichův Hradec
Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | [6 empty] | 0
PSV | [6 empty] | 0
MON | [6 empty] | 0
Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15% |  | 0 |  |  | CZK
Snížená DPH |  |  | 0% |  | 0 |  |  | CZK
Základ pro základní DPH |  |  | 21% |  | 0 |  |  | CZK
Základní DPH |  |  | 0% |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| v |  |  | dne |  | 2017-08-16
|  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílů
Typ dílu | Kód | Zkrácený popis |  |  | Cena celkem
HSV | 13 | Zemní práce |  |  | 0
HSV | 16 | Přemístění výkopku |  |  | 0
HSV | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  | 0
HSV | 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  | 0
HSV | 27 | Základy |  |  | 0
HSV | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  | 0
HSV | 33 | Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky |  |  | 0
HSV | 34 | Stěny a příčky |  |  | 0
HSV | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  | 0
HSV | 43 | Schodiště |  |  | 0
HSV | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  | 0
HSV | 46 | Zpevněné plochy |  |  | 0
HSV | 59 | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  | 0
HSV | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  | 0
HSV | 62 | Úprava povrchů |  |  | 0
HSV | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
HSV | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
HSV | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  | 0
HSV | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
HSV | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  | 0
HSV | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  | 0
PSV | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
PSV | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
PSV | 724 | Strojní vybavení |  |  | 0
PSV | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0
PSV | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
PSV | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  | 0
PSV | 772 | Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene |  |  | 0
PSV | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0
MON | M21 | Elektroinstalace |  |  | 0
MON | 728 | Vzduchotechnika |  |  | 0
MON | 731 | Ústřední vytápění |  |  | 0
HSV | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
HSV | S | Přesuny sutí |  |  | 0
VN | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
Note on C11: Název
Note on H11: IČO
Note on C12: Ulice
Note on H12: DIČ
Note on B13: PSČ
Note on C13: Ulice

## VN
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: | 01 | Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (3. vyhlášení) | [7 empty] | STA
O: | SO 00 | Vedlejší a ostatní náklady za celou stavbu |  |  |  |  | NAK |  |  | OBJ
R: | 01 | položky | [7 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
|  | Vytýčení jednotlivých objektů stavby v terénu zodpovědným geodetem vč. protokolu o vytýčení. | [7 empty] | POP
2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
|  | Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci. | [7 empty] | POP
3 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
|  | Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn 2 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, ve formátu PDF. Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC Microsoft Word). | [7 empty] | POP | Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn 2 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, ve formátu PDF. Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC Microsoft Word).
4 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření skutečného provedení obshuje zaměření vlastního objektu MěKS, trasy upravovaných či budovaných inženýrských sítí včetně přípojek, zaměření průběhu oplocení a chodníků. | [7 empty] | POP | Zaměření skutečného provedení obshuje zaměření vlastního objektu MěKS, trasy upravovaných či budovaných inženýrských sítí včetně přípojek, zaměření průběhu oplocení a chodníků.
|  | Vše bude zaměřeno v souřadnicích na podkladu katastrální mapy a dle požadavků správců sítí, v počtu 5 x tištěná forma a 2 x elektronická forma na CD. | [7 empty] | POP | Vše bude zaměřeno v souřadnicích na podkladu katastrální mapy a dle požadavků správců sítí, v počtu 5 x tištěná forma a 2 x elektronická forma na CD.
|  | Součástí bude i vyhotovení geometrického plánu realizovaných objektů stavby v počtu 3 ks, který bude sloužit pro vklad do katastru nemovitostí. | [7 empty] | POP | Součástí bude i vyhotovení geometrického plánu realizovaných objektů stavby v počtu 3 ks, který bude sloužit pro vklad do katastru nemovitostí.
5 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné, např.: | [7 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné, např.:
|  | Provedení revizí silnoproudu, slaboproudu, plynových zařízení, vzduchotechniky. | [7 empty] | POP
|  | Revizní zprávy budou dodány ve 3 vyhotoveních. | [7 empty] | POP
|  | Provedení zaškolení obsluhy plynových zařízení, vzduchotechniky, vytápění. | [7 empty] | POP
|  | Provedení zkoušky těsnosti rozvodů ZI vč. plynovodu. | [7 empty] | POP
|  | Provedení topné zkoušky a seřízení topných okruhů a zařízení vzduchotechniky. | [7 empty] | POP
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM
END

## ARC
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 01 | Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (3. vyhlášení)
O: | ARC | Architektonicko stavební část
R: | 01 | položky
Č. pol | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. | Cena celkem (Kč) | Hmotnost (t)
|  | Rozměry |  |  | cena (Kč) |  | Jednot. | Celkem | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 13 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 18.8983 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
1 | 139601102R00 | Ruční výkop rýh v hornině tř.3 - pro VZT potrubí - místn.0.01, 0.03, 0.04 | m3 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
2 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
3 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí VZT se zhutn. s dodáním štěrkopísku fr.0-16 mm - místn. 0.01, 0.03, 0.04 | m3 | 3.03 | 0 | 0 | 1.7 | 5.151 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, v hornině tř.3 - pro podklad. vrstvy a bet. dlažbu - místn.0.05 až 0.07 | m3 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
5 | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
6 | 181101111R00 | Úprava spáry po výkopu, odkopu se zhutněním - ručně - místn.0.05 až 0.07 | m2 | 149.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
7 | 139601102R00 | Ruční výkop rýh v hornině tř.3 - pro VZT potrubí - míst.0.05 až 0.07 | m3 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
8 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
9 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí VZT se zhutn. s dodáním štěrkopísku fr.0-16 mm - místn. 0.05 až 0.07 | m3 | 8.08 | 0 | 0 | 1.7 | 13.736 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
10 | 139601102R00 | Ruční výkop rýh a šachet v hornině tř.3 - 1.PP, místn. 0.07,zákl. pas pro zěné pilíře | m3 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
11 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - nad klenbou pro VZT | m3 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
12 | 139601102R00 | Ruční výkop jam v hornině tř.3, vč. očištění - nad klenbou VZT | m3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
13 | 139601102R00 | Ruční výkop rýh a v hornině tř.3 pro drenáž - kolem klenby nad VZT | m3 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
14 | 174201101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění - nad klenbou místn. pro VZT | m3 | 22.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
15 | 139601102R00 | Ruční výkop šachet v hornině tř.3 - 1.PP, zasypaný a zazděný sklep | m3 | 60.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
16 | 139601102R00 | Ruční výkop rýh v hornině tř.3 - 1.PP, pro zákl. pasy pro schod. a dělicí stěnu | m3 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 282,26 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.01129 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 |  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 |  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 |  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 |  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 |  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
18 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m (z 1. PP - položky 1,4,7,10,15,16) | m3 | 115.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
19 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 (z 1. PP - položky 1,4,7,10,15,16) | m3 | 115.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
20 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční (z 1. PP - položky 1,4,7,10,15,16) | m3 | 115.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
21 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (z 1. PP - položky 1,4,7,10,15,16) | m3 | 115.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
22 | 167101103R00 | Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 (z 1. PP - položky 1,4,7,10,15,16) | m3 | 115.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
23 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (z 1. PP a nad klenbou- pol. 1,4,7,10,11,12,13,15,16, bez pol. 14 ) | m3 | 138.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
24 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 (z 1. PP a nad klenbou- pol. 1,4,7,10,11,12,13,15,16, bez položky 14 ) | m3 | 138.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  | 4.016 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
25 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním - rýha u výklenku v místn.0.06 | m3 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _
26 | 583415064 | Kamenivo drcené frakce 8/16 B - rýha u výklenku v místn.0.06 | t | 1.16 | 0 | 0 | 1 | 1.16 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, se zhutněním pěnovým sklem - nad klenbou místn. pro VZT | m3 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _
28 | 63483000 | Granulát z pěnového skla izolační | m3 | 17.85 | 0 | 0 | 0.16 | 2.856 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _
| 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 0 |  | 8.0936 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
29 | 212810010RAC | Trativody z PVC drenáž. flexibil. trubek d 100 mm, lože + obsyp štěrkop. - kolem klenby nad VZT | m | 18.8 | 0 | 0 | 0.43051 | 8.0936 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 21_ | 2_ | _
| 27 | Základy |  |  |  | 0 |  | 17.9127 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
30 | 274313621R00 | Beton základov. pasů prostý C 20/25, do výkopu - 1.PP, místn.0.07, pro zděné pilíře | m3 | 0.45 | 0 | 0 | 2.525 | 1.1362 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _
31 | 274313621R00 | Beton základov. pasů prostý C 20/25, přípl. 8% za bet. do výkopu - 1.PP, místn.0.07, pro zděné pilíře | m3 | 0.04 | 0 | 0 | 2.525 | 0.101 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _
32 | 274313621R00 | Beton základov. pasů prostý C 20/25, do výkopu - 1.PP, místn.0.10 a 0.11, pro schod. a zdivo | m3 | 2.28 | 0 | 0 | 2.525 | 5.757 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _
33 | 274313621R00 | Beton základov. pasů prostý C 20/25, přípl. 8% za bet. do výkopu - 1.PP, místn.0.10 a 0.11, pro schod. a zdivo | m3 | 0.18 | 0 | 0 | 2.525 | 0.4545 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _
34 | 274272130RT3 | Zdivo zákl. z bedn. tvárnic, tl.25 cm - 1.PP, místn.0.10 a 0.11, pod schodiště a zdivo | m2 | 11.04 | 0 | 0 | 0.59 | 6.5136 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _
35 | 274361821R00 | Výztuž do betonov. stěny z bedn. tvárnic z bet. oceli 10 505 - 1.PP, místn.0.10 a 0.11, pod schodiště | t | 0.11 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.11233 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _
36 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25, do výkopu - pod ocelov. schodiště | m3 | 1.4 | 0 | 0 | 2.525 | 3.535
37 | 274313621R00 | Beton základov. pasů prostý C 20/25, přípl.8% za bet. do výkopu - pod ocelov. schod. | m3 | 0.12 | 0 | 0 | 2.525 | 0.303
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 |  | 15.7495 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
38 | 311271517R00 | Příplatek za zálivku spár PZD desek na stropě - komínek VZT | m | 6.25 | 0 | 0 | 0.04636 | 0.28975 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _
39 | 311238124R00 | Zdivo z cihelných tvárnic P20 na MC 10, tl.250 mm - 1.PP, mezi místn.0.10 a 0.11 | m2 | 9.27 | 0 | 0 | 0.27595 | 2.5581 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _
40 | 311238124R00 | Zdivo z cihelných tvárnic P20 na MC 10, tl.250 mm - 1.NP, schodiště | m2 | 29.09 | 0 | 0 | 0.27595 | 8.0274 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _
41 | 310100011RAA | Zazdívka a obezdění I č.16 na ŽB věnci, tl.25 cm - 1.PP, zed´mezi místn.0.10 a0.11 | m2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.58567 | 0.3514 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _
42 | 328213222R00 | Zdivo nadzákl. šachet, z plných cihel na MC 10 - komínek VZT | m3 | 1.68 | 0 | 0 | 2.6922 | 4.5229 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _
| 33 | Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky |  |  |  | 0 |  | 1.3864 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
43 | 331231116RT2 | Zdivo pilířů cihel. z CP 29 P15 na MC 10 - 1.PP, místn. 0.07 | m3 | 0.77 | 0 | 0 | 1.8005 | 1.3864 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 33_ | 3_ | _
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0.94709 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
44 | 340100011RAB | Zazdívka otvoru z cihel tl.15 cm, plochy do 1 m2 - 1.NP, místn. 1.23, 1.24 | m2 | 0.57 | 0 | 0 | 0.2836 | 0.16165 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _
45 | 340100011RAB | Zazdívka otvoru z cihel tl.15 cm, plochy do 1 m2 - 1.PP, místn. 0.04, 1.23 | m2 | 0.36 | 0 | 0 | 0.2836 | 0.1021 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _
46 | 349231821R00 | Přizdívka ostění (tl.20 cm) z plných cihel, kapsy do 15 cm -1.NP, u dveří "7L" | m2 | 1.35 | 0 | 0 | 0.50618 | 0.68334 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _
| 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  | 0 |  | 10.9929 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
47 | 411238211R00 | Zazdívka výklenku do 1 m2 v klenbě cihlami tl.do 15 cm - v místn. 0.06 | m2 | 0.48 | 0 | 0 | 0.30659 | 0.14716 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
48 | 411121232RT2 | Osazov. strop. desek š.do 60, dl. do 180 cm, vč. dod. PZD 119x29x9 cm - komínek VZT | kus | 4 | 0 | 0 | 0.0805 | 0.322 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
49 | 413 | Překlad nad dveřmi 15x10 cm, beton C 16/20, vyztuž. ocelov. nos. - 1.PP, "P01", místn. 0.06 a 0.07 | m | 1.45 | 0 | 0 | 0.02 | 0.029 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
50 | 413200 | Dodateč. osaz.válcov. nosníků, vysekání kapes - 1.PP, "P01", místn.0.06 a 0.07 | m | 2.9 | 0 | 0 | 0.04 | 0.116 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
51 | 13331512 | Úhelník rovnoram.L jakost 11373 50x50x5 mm - 1.PP, "P01", místn.0.06 a 0.07 | t | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 0.013 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
52 | 413 | Překlad nad nikou pro el.kotel, 50x20 cm,beton C 16/20, vyztuž. ocelov. nos. - 1.PP, "P02" místn.č.0.06 | m | 1.1 | 0 | 0 | 0.20443 | 0.22487 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
53 | 413200 | Dodateč. osaz. válcov. nosníků, vysekání kapes - 1.PP, "P02", místn.0.06 | m | 3.3 | 0 | 0 | 0.06314 | 0.20836 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
54 | 13380510 | Tyč průřezu I 80, střední, jakost oceli 11373 - 1.PP, "P02", místn.0.06 | t | 0.022 | 0 | 0 | 1 | 0.022 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
55 | 413 | Překlad 130x22 cm bet. C25/30, vyztuž. ocelov. nos. - 1.PP, "P03" otvor pro VZT místn. 0.06 a 0.07 | m | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.28 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
56 | 413200 | Dodateč. osaz. válcov. nosníků, vysekání kapes - 1.PP, "P03" otvor pro VZT místn.0.06 a 0.07 | m | 12.8 | 0 | 0 | 0.06314 | 0.80819 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
57 | 13380520 | Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373 - 1.PP, "P03" otvor pro VZT | t | 0.154 | 0 | 0 | 1 | 0.154 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
58 | 413 | Překlad 15x10 cm nad dveřmi, beton C 16/20, výztuž. ocelov. nos. - 1.PP, "P04" místn.0.06 a 0.10 | m | 1.6 | 0 | 0 | 0.037 | 0.0592 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
59 | 413200 | Dodateč. osaz. válcov. nosníků, vysekání kapes - 1.PP. "P04" místn. 0.06 a 0.10 | m | 3.2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.128 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
60 | 13331732 | Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 60x60x6 mm - 1.PP, "P04", místn. 0.06 a 0.10 | t | 0.0195 | 0 | 0 | 1 | 0.0195 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
61 | 413 | Překl. nad dveř. 15x10 cm, bet. C 16/20, vyztuž. ocelov. nos. - 1.PP, "P05", místn.0.04 a 0.11 | m | 1.4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.028 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
62 | 413200 | Dodateč. osaz. válcov. nosníků, vysekání kapes - 1.PP, "P05", místn. 0.04 a 0.11 | m | 2.8 | 0 | 0 | 0.04 | 0.112 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
63 | 13380515 | Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11373 - 1.PP, "P05", místn. 0.04 a 0.11 | t | 0.026 | 0 | 0 | 1 | 0.026 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
64 | 417320020RAB | Ztuž. věnec ŽB bet. C 12/15, 25 x 15 cm, vč. bedn. a výzt. - 1.PP, na zdivu mezi místn.0.10 a 0.11 | m | 4.35 | 0 | 0 | 0.104 | 0.4524 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
65 | 411121221RT4 | Osazov. strop. desek š. do 60, dl. do 90 cm, vč. dod. PZD 11/10 89/29/65 - 1.PP schodiště | kus | 15 | 0 | 0 | 0.03874 | 0.5811 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
66 | 411121243RT2 | Osazov. strop. desek š. do 60, dl. do 270 cm, vč. dod. PZD 31/10 209/29/9 - 1.PP, schodiště | kus | 3 | 0 | 0 | 0.13807 | 0.41421 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
67 | 413320020RAA | Překlad strop. ŽB beton C 12/15, 20x30 cm, vč. bedn. a výztuž. - 1.PP, pro zdivo komínku VZT | m | 1.5 | 0 | 0 | 0.20443 | 0.30665 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
68 | 413941123R00 | Osazení válcov. nosn. ve stropech č.14 - 22 - 1.PP, strop v místn.0.11 | t | 0.26 | 0 | 0 | 0.01663 | 0.0043238 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
69 | 13380530 | Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373 - 1.PP, strop v místn.0.11 | t | 0.281 | 0 | 0 | 1 | 0.281 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
70 | 411354236R00 | Bednění stropů plech lesklý, vlna 40 mm tl.1,0 mm - 1.PP, strop v místn.0.11 | m2 | 10.38 | 0 | 0 | 0.01317 | 0.1367 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
71 | 411351101RT1 | Bednění stropů deskov. z prken, boční strana -zřízení - 1.PP, strop v místn.0.11 | m2 | 0.61 | 0 | 0 | 0.03637 | 0.022186 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
72 | 411322325R00 | Stropy trámové ze železobet. C 20/25 - 1.PP, strop v místn.0.11 | m3 | 0.782 | 0 | 0 | 2.5251 | 1.9747 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
73 | 411362021R00 | Výztuž stropů svařov. sítí z sítí Kari, profil 8 mm, oka 150/150 mm - 1.PP, strop v místn.0.11 | t | 0.0716 | 0 | 0 | 1.0554 | 0.07557 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
74 | 411354171R00 | Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení - 1.PP, strop v místn.0.11 | m2 | 9.42 | 0 | 0 | 0.00227 | 0.021383 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
75 | 411354172R00 | Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění - 1.PP, strop v místn.0.11 | m2 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
76 | 413100010RAB | Zazdívka zhlaví válcov. nos. cihlami, nos. výšky do 30 mm - 1.PP, I č.16 pro strop v místn.0.11 | kus | 5 | 0 | 0 | 0.06561 | 0.32805 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
77 | 413 | Překlad 60x20 cm, bet. C25/30, vyztuž. ocelov. nos. - 1.NP, "P06", nad venkov. dveřmi | m | 4.4 | 0 | 0 | 0.40627 | 1.7876 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
78 | 413200 | Dodatečné osaz. válcov. nosníků, vysekání kapes - 1.NP, "P06", nad venkov. dveřmi | m | 17.6 | 0 | 0 | 0.028 | 0.4928 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
79 | 13480810 | Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11373 - 1.NP, "P06", nad venkov. dveřmi | t | 0.417 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41_ | 4_ | _
| 43 | Schodiště |  |  |  | 0 |  | 6.3679 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
80 | 430321314R00 | Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 | m3 | 1.21 | 0 | 0 | 2.5251 | 3.0553 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43_ | 4_ | _
81 | 430362021R00 | Výztuž schodišťov. konstr. sítí Kari, profil 8 mm, oka 150/150 mm | t | 0.047 | 0 | 0 | 1.0584 | 0.049747 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43_ | 4_ | _
82 | 433351131R00 | Bednění schodnic přímočarých - zřízení | m2 | 1.04 | 0 | 0 | 0.0324 | 0.033696 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43_ | 4_ | _
83 | 433351132R00 | Bednění schodnic přímočarých - odstranění | m2 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43_ | 4_ | _
84 | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 7.1 | 0 | 0 | 0.01693 | 0.1202 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43_ | 4_ | _
85 | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43_ | 4_ | _
86 | 434200001RA0 | Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů | m DVČ | 6.78 | 0 | 0 | 0.13964 | 0.94676
87 | 434-01 | Konstrukce ocelová schodiště žárově zinkovaná | kg | 947 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 434191421R00 | Osazení vybouraných stupňů kamenných na desku | m | 7.5 | 0 | 0 | 0.03461 | 0.25958
89 | 434191421R00 | Osazení nových stupňů kamenných na desku | m | 3.3 | 0 | 0 | 0.03461 | 0.11421
90 | 58388015 | Stupeň schod. plný 150x300x1100 vyžlábkovná podst. | kus | 3 | 0 | 0 | 0.138 | 0.414
91 | 631416213RT1 | Mazanina betonov. tl.15 cm ve spádu pro osazení kamen. schodišt´ov. stupňů | m3 | 0.62 | 0 | 0 | 1.919 | 1.1898
92 | 767200 | Úprava stávajicího schodišt´ového madla | m | 3.1 | 0 | 0 | 0.01808 | 0.056048
93 | 782331 | Prodlouž. kamen. (žula) ostění na novou úroveň schod. stupňů | m2 | 1 | 0 | 0 | 0.12849 | 0.12849
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.13095 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
94 | 451971112R00 | Polož. vrstvy z geotex., vč. uchycení a dod. - nad klenbou místn. VZT, mezi pěnov. sklem a zeminou | m2 | 58.2 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.13095 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 45_ | 4_ | _
| 46 | Zpevněné plochy |  |  |  | 0 |  | 0.509 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
95 | 469211 | Osaz. stupně 15/31/270 cm z lom.kamene, lože z kamen.těž. - 1.PP, místn.0.06 a 0.04 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 46_ | 4_ | _
96 | 469211 | Osaz. stupně 31/15/97 cm z lom. kamene, lože z kamen. těž. - 1.PP, místn. 0.05 a 0.01 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 46_ | 4_ | _
| 59 | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 |  | 85.5076 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
97 | 596215020R00 | Kladení betonov. dlažby tl.4 cm do drtě tl. 3 cm - 1.PP, místn.0.01, 0.03, 0.04 | m2 | 16.62 | 0 | 0 | 0.05545 | 0.92158 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
98 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutn. tl.15 cm - 1.PP, místn.0.01, 0.03, 0.04 | m2 | 16.62 | 0 | 0 | 0.27994 | 4.6526 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
99 | 596215020R00 | Kladení betonov. dlažby tl.4 cm do drtě tl. 3 cm - 1.PP, místn.0.05 až 0.07 vč. dovozu ze 2 km. Dodávka investor. | m2 | 150.22 | 0 | 0 | 0.05545 | 8.3297 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
100 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutn. tl.15 cm - 1.PP, místn.0.05 až 0.07 | m2 | 150.22 | 0 | 0 | 0.27994 | 42.0526 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
101 | 596215020R00 | Kladení zámkov. dlažby tl.6 cm do drtě tl. 3 cm - 1.PP, místn.0.10 a 0.11 vč. dovozu ze 2 km. Dodávka investor. | m2 | 16.46 | 0 | 0 | 0.05545 | 0.91271 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
102 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutn. tl.15 cm - 1.PP, místn.0.10 a 0.11 | m2 | 16.49 | 0 | 0 | 0.33075 | 5.4541 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
103 | 591210011RAA | Komunikace z kostky kamenné, tl.12 cm, štěrkodrt´ 50+200 mm | m2 | 10 | 0 | 0 | 1.2121 | 12.1207 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
104 | 596100051RA0 | Chodník z dlažby žulové, podkl. štěrkodrť, vč.zem. prací - u ocelov. schod. | m2 | 15 | 0 | 0 | 0.63234 | 9.4851
105 | 916561111RT7 | Osaz. záhrad. obrubníků do lože z C12/15 s opěrou, vč. dod. obrub. - u ocelov. schod. | m | 13.5 | 0 | 0 | 0.11693 | 1.5786
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 5.9525 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
106 | 612420016RAA | Omítka stěn vnitř. vápenocement. štukov., vč. lešení - 1.PP, místn. š.0.10 a 0.11 | m2 | 63.66 | 0 | 0 | 0.04806 | 3.0595 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _
107 | 612420016RAA | Omítka stěn vnitř. vápenocement. štukov. vč. lešení - 1.NP, schodiště a čast místn.1.27 | m2 | 57.98 | 0 | 0 | 0.04806 | 2.7865 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _
108 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková - 1.PP, místn.0.06, nika pro elektrokotel | m2 | 3.05 | 0 | 0 | 0.03491 | 0.10648 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _
| 62 | Úprava povrchů |  |  |  | 0 |  | 1.358 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
109 | 627452141R00 | Spárov. maltou MCs zapušt. rovné, kleneb z cihel - místn.0.01 až 0.07 | m2 | 40 | 0 | 0 | 0.01968 | 0.7872 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _
110 | 627452111R00 | Spárov. maltou MCs zapušt. rovné, zdí (výklenku s klenbou) z cihel - místn. 0.06 | m2 | 0.48 | 0 | 0 | 0.01722 | 0.0082656 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _
111 | 622311522RV1 | Kontaktní zateplovací systém, XPS tl.100 mm, zakonč. stěrkou s výztuž. tkaninou - komínek VZT | m2 | 5.51 | 0 | 0 | 0.01111 | 0.061216 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _
112 | 622311522RT1 | Zateplov. systém kontaktní XPS tl.100 mm zakonč. pružnou, omyvatelnou, vodoodpudivou omítkou - komínek VZT | m2 | 11.02 | 0 | 0 | 0.01466 | 0.16155 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _
113 | 627451641RT3 | Očistit klenbu a opravit spárov., cca na 40% plochy - vnější klenba nad VZT | m2 | 39.78 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.16708 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _
114 | 622311519RU1 | Kontektní zateplovací systém, sokl, XPS tl.50 mm, s mozaik. omítkou - sokl u venkov. dveří | m2 | 11.25 | 0 | 0 | 0.01535 | 0.17269 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 62_ | 6_ | _
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 8.4628 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
115 | 631416211RT1 | Mazanina betonová, ve spádu tl.3-10 cm - nad klenbou místn. pro VZT | m3 | 3.01 | 0 | 0 | 1.919 | 5.7762 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _
116 | 631319181R00 | Příplatek za sklon a v oblouku mazaniny tl.3-10 cm - nad klenbou místn. pro VZT | m3 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _
117 | 631416212RT1 | Mazanina betonová, ve spádu tl.7- 16 cm - 1.NP, část místn.1.27 | m3 | 1.4 | 0 | 0 | 1.919 | 2.6866 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _
118 | 631319183R00 | Příplatek za sklon mazaniny 15°-35°, tl.7-16 cm - 1.NP, část místn.1.27 | m3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 7.9642 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
119 | 642944121R00 | Osazení ocelov. zárubní dodatečně do 2,5 m2 - 1.PP "1L" místn. 0.06, 0.07 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.05401 | 0.05401 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
120 | 642202011RA0 | Zazdění dveří jednokř. vč, kapes pro zdivo a překl. - 1PP "1L" místn. 0.06, 0.07 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.83819 | 0.83819 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
121 | 553306330 | Zárubeň ocelová H 145 DV 900x1970x145 L - 1.PP "1L" místn. 0.06, 0.07 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0223 | 0.0223 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
122 | 642944121R00 | Osazení ocelov. zárubní dodateč. do 2,5 m2 - 1.PP "2L", pro elektrokotel, místn.0.06 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.05401 | 0.05401 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
123 | 642202011RAA | Zazdění dveří jednokř., vč. kapes - 1.PP "2L",pro el.kotel, místn. 0.06 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.83819 | 0.83819 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
124 | 553306 | Zárubeň ocelová H 95 DV 700x120x95 L - 1.PP,"2L" pro el.kotel, místn. 0.06 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0162 | 0.0162 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
125 | 642944121R00 | Osazení ocelov. zárubní dodatečně do 2,5 m2 - 1.PP, "3L", místn.0.06 a0.10 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.05401 | 0.05401 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
126 | 642202011RA0 | Zazdění dveří jednokř. vč. kapes pro zdivo a překl. - 1.PP "3L" místn. 0.06, 0.10 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.83819 | 0.83819 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
127 | 553306340 | Zárubeň ocelová H 145 DV 1100x1970x145 L - 1.PP, "3L", místn. 0.06 a0.10 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0232 | 0.0232 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
128 | 642944121R00 | Osazení ocelov. zárubní dodatečně do 2,5 m2 - 1.PP "1aL", místn. 0.04 a 0.11 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.05401 | 0.05401 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
129 | 642202011RA0 | Zazdění dveří jednokří. vč. kapes pro zdivo a překl. - 1.PP, "1aL", místn. 0.04 a 0.11 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.83819 | 0.83819 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
130 | 553306330 | Zárubeň ocelov.H 145 DV 900x1970x145 L - 1.PP, "1aL", místn.0.04 a 0.11 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0223 | 0.0223 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
131 | 642944121R00 | Osazení ocelov. zárubní dodatečně do 2,5 m2 - 1.NP, "4L", místn.1.24 a sklep | kus | 1 | 0 | 0 | 0.05401 | 0.05401 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
132 | 642202011RA0 | Zazdění dveří jednokř., vč. kapes pro zdivo a překl. - 1.NP, "4L", místn.1.24 a sklep | kus | 1 | 0 | 0 | 0.83819 | 0.83819 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
133 | 553306330 | Zárubeň ocelov. H 145 DV 900x1970x145 L - 1.NP, "4L", místn.1.24 a sklep | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0223 | 0.0223 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
134 | 642944121R00 | Osazení ocelov. zárubní dodatečně do 2,5 m2 - 1.NP, "5P", místn.1.24 a atelier | kus | 1 | 0 | 0 | 0.05401 | 0.05401 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
135 | 642202011RA0 | Zazdění dveří jednokří., vč. kapes pro zdivo a překl. - 1.NP, "5P", místn.1.24 a atelier | kus | 1 | 0 | 0 | 0.83819 | 0.83819 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
136 | 553306321 | Zárubeň ocelov. H 145 DV 800x1970x145 P - 1.NP, "5P", místn.1.24 a atelier | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0219 | 0.0219 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
137 | 642952121R00 | Dodatečné osaz.dřev.zárubní hoblovan.,pl.do 2,5 m2 - 1.NP, "7L", venkov. dveře | kus | 1 | 0 | 0 | 0.05661 | 0.05661 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
138 | 642202011RA0 | Zazdění dveří jednokř., omítka, vč. kapes pro zdivo a překl. - 1.NP, "7L", venkov. dveře | kus | 1 | 0 | 0 | 0.83819 | 0.83819 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
139 | 611812 | Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 110x2050 cm, profilov. těsnění | kus | 1 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
140 | 642952221R00 | Dodatečné osaz.dřev.zárubní hoblovan.,pl.nad 2,5m2 - 1.NP, "8", venkov. dveře | kus | 1 | 0 | 0 | 0.08696 | 0.08696 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
141 | 642202012RA0 | Zazdění dveří dvoukř., omítka, vč. kapes pro zdivo a překl. - 1.NP, "8", venkov. dveře | kus | 1 | 0 | 0 | 1.4141 | 1.4141 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
142 | 611181 | Zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 2400x1050 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 0 |  | 2.3222 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
143 | 917882111R00 | Osazení obrubníku bet. silniční, lože C 12/15 | m | 7 | 0 | 0 | 0.225 | 1.575 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
144 | 59217012 | Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 0.0934 | 0.7472 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.34153 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
145 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 282.26 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.34153 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.01129 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
146 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 282.26 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.01129 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
147 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 160.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.31349 | 0 | PS | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
148 | 711131101RZ1 | Izol. proti vlhkosti vodorov. pásy na sucho, vč. dod. A330/H - 1.PP, místn.0.07, mezi nový základ a okolní konstr. | m2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.0003795 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _
149 | 711132101RZ3 | Izolace proti vlhkosti svislá - asfaltové pásy na sucho, vč. dod. - 1.PP, místn. 0.07, mezi nový základ a okolní konstr. | m2 | 1.45 | 0 | 0 | 0.00483 | 0.0070035 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _
150 | 711801002RT1 | Hydroizol. pro zel. střechy, odolná proti prorůstání kořínků, vč. 2x textilie, vodorov. - nad klenbou místn. pro VZT | m2 | 46.2 | 0 | 0 | 0.00323 | 0.14923 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _
151 | 711801002RT1 | Hydroizol. pro zel. Střechy, odolná proti prorůstání kořínků, vč. 2x textilie, svislá - kolem klenby místn. VZT a u stáv. budovy | m2 | 24.9 | 0 | 0 | 0.00323 | 0.080427 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _
152 | 711131101RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodorov.pásy na sucho, vč. dod. A330/H - 1.PP, místn.0.10 a 0.11, mezi základy a zdivo | m2 | 4.14 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.004761 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _
153 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, vč. dod. laku - 1.NP, část místn.1.27 | m2 | 12.11 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.0039963 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _
154 | 711141559RZ3 | Izolace proti vlhk. vodorov. oxiidované asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny přitav., vč. dod. - 1.NP, část místn.1.27 | m2 | 12.11 | 0 | 0 | 0.00559 | 0.067695 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _
155 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.31349 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.005425 | 0 | PS | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
156 | 713111111RT1 | Izolace tepel. stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - komínek VZT | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _
157 | 283763606 | Deska polystyr. XPS N-III-I tl.100 mm, vč.3%na prořez - komínek VZT | m2 | 1.55 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.005425 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _
| 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0.05812 | 0 | PS | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
158 | 724 | M+D čerpadla vč. potrubí | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.05812 | 0.05812 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 724_ | 72_ | _
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.046781 | 0 | PS | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
159 | 764211 | Krytina hladká, lakovaným AL plechem do 30° - komínek VZT | m2 | 2.64 | 0 | 0 | 0.01772 | 0.046781 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.155 | 0 | PS | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
160 | 766-6a | Úprava vstupních 2kř. dřev. dveří 1600x2080x500 - 1.NP, "6L", místn.1.23 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
161 | 766-6b | Úprava dřev. dveří 2kř. 1600x2080+500 - 1.NP, "6L", místn.1.24 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
162 | 766-7 | D+M dřev. dveře 1kř., 1100x2050, tepel. izol., masiv dub, zámek FAB - 1.NP, "7L", venkov. dveře | kus | 1 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
163 | 766-8 | D+M dřev. dveře 2kř., 2400x2050, tepel. izol., masiv. dub, zámek FAB - 1.NP, "8", venkov. dveře | kus | 1 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
164 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 |  | 0.28947 | 0 | PS | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
165 | 767 | D+M Ocelov. dveře 1kř.900x1970, se zvýš. neprůzv., zámek FAB - 1.PP, "1L" místn. 0,06 a 0.07 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _
166 | 767 | D+M ocelov. dveře 1kř.700x1200, se zvýš. neprůzv., zámek FAB - 1.PP "2L" pro el.kotel, místn. 0.06 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _
167 | 767646 | D+M protipož. ocel. dveří EI 30, 1kř. 110x197 cm se zvýš. neprůzv. - 1.PP, "3L", místn. 0.06 a 0.10 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.06747 | 0.06747 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _
168 | 767 | D+M ocel. dveře 1kř.900x1970, se zvýš. neprůzv. větr. mřížky, zámek FAB - 1.PP, "1aL" místn. 0.04 a 0.11 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _
169 | 767646 | D+M protipož. ocel. dveří EI 30, 1kř. 90x197 cm se zvýš. neprůzv. - 1NP, "4L", místn.1.24 a sklep | kus | 1 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _
170 | 767646 | D+M protipož. ocel. dveří EI 30, 1kř. 80x197 cm - 1.NP, "5P", místn.1.24 a atelier | kus | 1 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _
171 | 767 | M+D Ocelov. trubkov. zábradlí, žárově zinkované, kotvené chem. kotvami - 1.PP, místn.0.10 | m | 4.2 | 0 | 0 | 0.015 | 0.063 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _
172 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.28947 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _
| 772 | Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene |  |  |  | 0 |  | 2.3423 | 0 | PS | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
173 | 772230010RAB | Obklad schodů deskami z kamene, nástup. a podstup. leštěná žula tl.3 cm | m | 16.5 | 0 | 0 | 0.10325 | 1.7036 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 772_ | 77_ | _
174 | 772500010RAB | Dlažba podest z přírodního kamene, leštěná žula tl.3 cm | m2 | 3.06 | 0 | 0 | 0.20873 | 0.63871 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 772_ | 77_ | _
175 | 998001011R00 | Přesun hmot pro piloty betonované na místě | t | 2.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 772_ | 77_ | _
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0.0052073 | 0 | PS | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
176 | 777615213R00 | Nátěry podlah betonových 2x epoxidová stěrka - 1.NP, část místn.1.27 | m2 | 12.11 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.0052073 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 777_ | 77_ | _
| M21 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
177 | 21 | M+D Elektroistalace - viz dílčí rozpočet | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | PS | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
178 | 728 | M+D Vzduchotechniky - viz dílčí rozpočet | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _
| 731 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | PS | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
179 | 731 | M+D Ústřední vytápění - viz dílčí rozpočet | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 19.2021 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
180 | 1131062 | Rozebrání dlažeb ze zámkov. dlažby v kamenivu, vč. očištění pro zpětné použití - pro VZT, místn. 0.01 až 0.04 | m2 | 16.62 | 0 | 0 | 0.225 | 3.7395 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
181 | 962036145R00 | Demontáž stávajicí sádrokartonov. stěny - místn. 0.04 a 0.06 | m2 | 6.32 | 0 | 0 | 0.05703 | 0.36043 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
182 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 - místn. 0.07, komínek pro VZT | m3 | 2.31 | 0 | 0 | 1.8014 | 4.1612 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
183 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC - místn.0.07 komínek pro VZT | m2 | 8.42 | 0 | 0 | 0.055 | 0.4631 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
184 | 968072455R00 | Vybourání kovov. dveř. zárubní pl.do 2 m2 - "1L" mezi místn. 0.06 a 0.07 | m2 | 1.78 | 0 | 0 | 0.07717 | 0.13736 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
185 | 973031151R00 | Vysekání výklenků (nik) zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 - 1.PP, místn. 0.06, nika pro elektrokotel | m3 | 0.59 | 0 | 0 | 1.8014 | 1.0628 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
186 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC - 1.PP, místn.0.06, nika pro elektrokotel | m2 | 2.65 | 0 | 0 | 0.055 | 0.14575 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
187 | 971033591R00 | Vybour. otv. zeď cihel. pl.1 m2, nad 90cm, MVC - 1.PP, místn. 0.06 a 0.07, pro VZT | m3 | 1 | 0 | 0 | 1.8013 | 1.8013 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
188 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC - 1.PP, místn. 0.06 a 0.07, pro VZT | m2 | 3.52 | 0 | 0 | 0.055 | 0.1936 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
189 | 975022441R00 | Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 90 cm do 3 m - 1.PP, místn. 0.06 a 0.07, otvor pro VZT | m | 1.2 | 0 | 0 | 0.22684 | 0.27221 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
190 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm - 1.PP, místn.0.06 a 0.10 | m2 | 2.73 | 0 | 0 | 0.26167 | 0.71436 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
191 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC - 1.PP, místn. 0.06 a 0.10 | m2 | 0.89 | 0 | 0 | 0.055 | 0.04895 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
192 | 971033641R00 | Vybour. otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC - 1.PP, pro dveře, místn.0.04 a 0.11 | m3 | 2.1 | 0 | 0 | 1.8018 | 3.7838 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
193 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC - 1.PP, u dveří, místn. 0.04 a 0.11 | m2 | 0.78 | 0 | 0 | 0.055 | 0.0429 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
194 | 973031844R00 | Vysekání kapes pro zavázání pilířů tl. 30 cm, MC - 1.PP, místn.0.07 | m | 5.18 | 0 | 0 | 0.012 | 0.06216 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
195 | 968072455R00 | Vybour. kovov. dveř. zárubní pl. do 2 m2, vč. vyvěš. křídla - 1.NP, "4L", místn.1.24 a sklep | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.07717 | 0.13891 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
196 | 968072455R00 | Vybour. kovov. dveř. zárubní pl. do 2 m2, vč. vyvěš. křídla - 1.NP, "5P", místn.1.24 a atelier | m2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.07717 | 0.12347 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
197 | 975043121R00 | Jednořad.podchyc. klenby do 3,5 m,do 1000 kg/m - 1.PP, komínek pro VZT | m | 3 | 0 | 0 | 0.02365 | 0.07095 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
198 | 973031325R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl.0,1m2, do 30cm - 1.PP, pro I č.16, strop v místn.0.11 | kus | 5 | 0 | 0 | 0.03149 | 0.15745 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
199 | 963022819R00 | Bourání kamenných.schodišťových stupňů | m | 7.93 | 0 | 0 | 0.112 | 0.88816
200 | 963042819R00 | Bourání schodišťových stupňů betonových s keram. obkl. | m | 3.3 | 0 | 0 | 0.07 | 0.231
201 | 963032819R00 | Bourání schodišťových stupňů cihelných | m | 7.93 | 0 | 0 | 0.076 | 0.60268
| S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | HS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF!
202 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 17.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
203 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 17.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
204 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 17.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
205 | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t | 17.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
206 | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m | t | 17.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
207 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 17.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
[5 empty] | Celkem | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #REF!
Poznámka:

## Dílčí rozpopčet EI
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 01 | Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (3. vyhlášení)
O: | EI | Elektroinstalace - dílčí objekt
R: | 01 | položky
Rekapitulace rozpočtových nákladů
| 1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
| 2 | Montáž |  |  |  |  | 0
| 3 | HZS |  |  |  |  | 0
| 4 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
| 5 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
| 6 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
| 7 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
| 8 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
| č. pol. |  |  |  |  | cena
|  | zkrácený popis | m.j. | množství | dodávka |  | montáž
[5 empty] | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
|  | Materiál/montáž |  |  |  | 0 |  | 0
| 1 | rozvadeč RH - doplnění viz položka 67 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | rozvadeč RP - doplnění viz položka 76 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | rozvadeč RMS - dodávka dle výkresu 05 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | CYKY-J 4x16 (B) | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | CYKY-J 5x4 (C) | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | CYKY-J 3x6 (C) | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | CYKY-J 3x2,5 (C) | m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | CYKY-J 4x1,5 (C) | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | CYKY-J 3x1,5 (C) | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | CYKY-J 3x1,5 (A) | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | CYKY-O 2x1,5 (D) | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | CYKY-O 2x1,5 (A) | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | chránička plastová KF09110 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | tr tuhá d32 PVC | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | CYA 25 zž | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | CYA 16 zž | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | CYA 10 zž | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | CYA 4 zž | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | svorka OP | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | elekroinstalační lišta 40x40 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | ocelový kabelový žlab 62/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | pomocná ocelová konstrukce do 10kg | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidla dle návrhu PD interiérů - včetně zdrojů a startérů
| 23 | B - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x36W, EP, IP 65, PMMA KRYT | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | D - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x18W, PŘISAZENÉ, SKLO, IP 41 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | DN - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x18W, PŘISAZENÉ, SKLO, IP 41, NOUZOVÁ VLOŽKA 1HOD | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | R - REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO 1x30W, PŘISAZENÉ KOVOVÉ, IP 65, 4000lm, ULTRA TENKÝ | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | N - NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO LED 1x2W, S PIKTOGRAMEM, NÁSTĚNNÉ, IP40 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 1-pól. vyp. (1,6) - do vlhka - strojek, kryt, rámeček - barva ANTRACIT | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | zásuvka do vlhka - strojek, kryt, rámeček- barva ANTRACIT | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | KP68, KU68, nebo do dutých stěn | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | KR68, nebo do dutých stěn | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | KR97 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | krabice K125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | ukončení vodičů pospojování | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | servisní vypínač 400V/32A v krabici, IP66 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | napojení ventilátorů a zařízení VZT | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | protipožární ucpávka | m2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | ukončení kabelů do 5 x 16 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | ukončení kabelů do 5 x 6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | průraz zdivem do 45 cm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | průraz zdivem do 30 cm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | průraz zdivem do 15 cm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | nosný, podružný a režijní materiál | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HZS | [5 empty] | 0
| 50 | demontáže, úpravy elektroinstalace | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| 51 | úpravy v rozvaděči RH, RP | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Zemní práce | [5 empty] | 0
| 52 | rozbourání betonon. základu, odvoz suti na skl. a pop. za uložení suti na skládku. | m3 | 2 |  |  | 0 | 0
| 53 | ruční výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 | m | 55 |  |  | 0 | 0
| 54 | zához kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 | m | 55 |  |  | 0 | 0
| 55 | zakrytí kabelu výstražnou fólií červenou na šířku 33 cm, včetně dodávky fólie | m | 55 |  |  | 0 | 0
| 56 | Hutnění kabelové rýhy při záhozu | m2 | 25 |  |  | 0 | 0
| 57 | rozebrání a zpětné položení dlažby | m2 | 50 |  |  | 0 | 0
| 58 | prostý beton | m3 | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Rozváděč RH - doplnění | [5 empty] | 0
| 59 | jistič 63A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 | spoj. a podr. mat. | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
|  | celkem |  |  |  |  | 0
|  | Rozváděč RP - doplnění | [5 empty] | 0
| 61 | jistič s chráničem 16B/2P/0,03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 62 | jistič 10C/1, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | jistič 6B/1, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 64 | stykač S20/20, 20A,2300V, ovl. napětí 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 65 | přepínač I-0-II, 10A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 66 | PE, N přípojnice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 67 | spoj. a podr. mat. | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
|  | celkem |  |  |  |  | 0

## Dílčí rozpočet VYT
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 01 | Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (3. vyhlášení)
O: | VYT | Vytápění - dílčí objekt
R: | 01 | položky
Kód - Popis |  |  |  |  | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0
| 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  |  | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  |  | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 0
Celkové náklady za stavbu | [5 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
1 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 12 | 0 | 0
2 | M | 631545300 | pouzdro potrubní izolační 22/30 mm | m | 12 | 0 | 0
3 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 14.616 | 0 | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
4 | K | 731251116 | Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 6-14 kW | soubor | 1 | 0 | 0
5 | K | 731341130 | Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 | m | 15 | 0 | 0
6 | K | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 213.9 | 0 | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
7 | K | 733221104 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 12 | 0 | 0
8 | K | 733224224 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 | kus | 4 | 0 | 0
9 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 12 | 0 | 0
10 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 54.128 | 0 | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
11 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2 | 0 | 0
12 | K | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 4 | 0 | 0
13 | K | 734291243 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 | 0 | 0
14 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 | 0 | 0
15 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 25.62 | 0 | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
16 | K | HZS2491 | Zednické výpomoce | soubor | 1 | 0 | 0

## Dílčí rozpočet VZT
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 01 | Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (3. vyhlášení)
O: | VZT | Vzduchotechnika - dílčí objekt
R: | 01 | položky
VÝKAZ VÝMĚR VZT
č. | č.cen. | popis položky | měr. | výměra | ceny v Kč
pol. | položky |  | jedn. |  | jedn. | Cena celkem
Zařízení č.1– Větrání baru
1.1 |  | Rekuperační jednotka D+M | ks | 1 | 0 | 0
Složení
- ventilátorová komora přívodní Q = 5000m³/h, pext=350Pa
P = 400V, 3.3kW, 5.4A
- ventilátorová komora odvodní Q = 5000m³/h, pext=200Pa
P = 400V, 3.3W, 5.4A
- teplovodní ohřev - voda 70/50, 3.6kW, směšovací uzel
- desková rekuperace s účinností 92%
- cirkulační a by passové klapky
- 2x filtrační komora G4
- vstupní klapky
- systém MaR (tzv.digitální regulace) - kabeláž provede elektro
- rozvaděč na jednotce
- parapetní provedení
- potrubní čidlo CO2, prostorové vlhkostní čidlo
- hmotnost 566kg
- jednotka v rozloženém stavu ( montáž na stavbě)
- zprovoznění
1.2 |  | Venkovní kondenzační jednotka D+M | ks | 1 | 0 | 0
P = 400V, 7.8kW, 5.5A - jištění 20A
Rozměry : 950x1380x330mm ( š*v*h )
Hmotnost : 96kg
připojovací dimnenze : 9.52/15.88
příslušenství - izolované Cu potrubí, komunikační kabel - 23m
příslušenství pro připojení k vzt jednotce
zprovoznění
konzole
1.3 |  | Buňka tlumiče hluku 500x250/1000 | ks | 12 | 0 | 0
1.4 |  | Buňka tlumiče hluku 500x225/1000 | ks | 4 | 0 | 0
1.5 |  | Protidešťová žaluzie PZAL 630x800 - S | ks | 1 | 0 | 0
1.6 |  | Protidešťová žaluzie PZAL 630x800 - S | ks | 1 | 0 | 0
1.7 |  | Vyústka - 1000x500 - R1 | ks | 1 | 0 | 0
1.8 |  | Podlahová mřížka PM 400x200 | ks | 16 | 0 | 0
1.9 |  | Regulační klapka RK 315 - R | ks | 1 | 0 | 0
Kruhové potrubí plastové - KG Ø 315
|  | rovné | bm | 63 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 20 | 0 | 0
Kruhové potrubí plastové - KG Ø 250
|  | rovné | bm | 45 | 0 | 0
|  | tvarovky | bm | 15 | 0 | 0
|  | Potrubí pozink čtyřhranné - rovné | m² | 55 | 0 | 0
|  | tvarovky | m² | 45 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40mm | m² | 68 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí a jednotek | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zaregulování zařízení, protokol | kpl | 1 | 0 | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  |  | 0