## Tabulka 1
| Tabulka rozmístění a nastavení komunikačních prvků systému VIS | [15 empty] | Město: Dačice |  |  | 31.11.2022
| BH | Typ | Komunikace J/O | Umístění |  | Počet repro | Název skupin (v PC) | Kmitočty |  |  |  |  | Provoz | Adresy |  |  |  | Gen. Adr. | GPS
|  |  |  | Ulice | Místo |  |  | Rx | Tx | Útlum | PWR | Alarm |  | Ind. | 1.S | 2.S | 3.S
| 0 | VP | Obousměr | Palackého nám. | Beseda | N/A | N/A | [5 empty] | Direct | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,0803222 | 15,4366875
| 0 | P1 | Obousměr | Pod Šibenicí | Vodojem | N/A | N/A | [5 empty] | P1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,0752533 | 15,4459278
| 0 | P2 | Obousměr | Tyršova | HZS | N/A | N/A | [5 empty] | P2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,0883942 | 15,4279247
| 0 | PVP1 | Obousměr | Velký Pečín | OÚ | N/A | N/A | [5 empty] | PVP1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,1190692 | 15,4499081
1 | 11 | BH | Obousměr | Lipolec | VO | 2 | Lipolec | [5 empty] | P1 | 11 | 221 | 240 | 0 | 255 | 49,0856942 | 15,3543403
2 | 12 | BH | Obousměr | Lipolec | NN | 2 | Lipolec | [5 empty] | P1 | 12 | 221 | 240 | 0 | 255 | 49,0867272 | 15,3562931
3 | 13 | BH | Obousměr | Lipolec | VO | 3 | Lipolec | [5 empty] | P1 | 13 | 221 | 240 | 0 | 255 | 49,0864006 | 15,3570708
4 | 14 | BH | Obousměr | Lipolec | VO | 3 | Lipolec | [5 empty] | P1 | 14 | 221 | 240 | 0 | 255 | 49,0873419 | 15,3581492
5 | 15 | BH | Obousměr | Lipolec | NN | 2 | Lipolec | [5 empty] | P1 | 15 | 221 | 240 | 0 | 255 | 49,0863547 | 15,3590772
6 | 16 | BH | Obousměr | Lipolec | NN | 3 | Lipolec | [5 empty] | P1 | 16 | 221 | 240 | 0 | 255 | 49,0874297 | 15,3595225
7 | 17 | BH | Obousměr | Lipolec | NN | 4 | Lipolec | [5 empty] | P1 | 17 | 221 | 240 | 0 | 255 | 49,0889861 | 15,3602467
8 | 18 | BH | Obousměr | Lipolec | NN | 3 | Lipolec | [5 empty] | P1 | 18 | 221 | 240 | 0 | 255 | 49,0873208 | 15,3609922
9 | 19 | BH | Obousměr | Lipolec | NN | 2 | Lipolec | [5 empty] | P1 | 19 | 221 | 240 | 0 | 255 | 49,0864356 | 15,3621725
10 | 21 | BH | Obousměr | Hostkovice | NN | 3 | Hostkovice | [5 empty] | P1 | 21 | 222 | 240 | 0 | 255 | 49,0826586 | 15,3817203
11 | 22 | BH | Obousměr | Hostkovice | NN | 3 | Hostkovice | [5 empty] | P1 | 22 | 222 | 240 | 0 | 255 | 49,0819911 | 15,3823211
12 | 23 | BH | Obousměr | Hostkovice | VO nadzem | 4 | Hostkovice | [5 empty] | P1 | 23 | 222 | 240 | 0 | 255 | 49,0826447 | 15,3840486
13 | 24 | BH | Obousměr | Hostkovice | NN | 4 | Hostkovice | [5 empty] | P1 | 24 | 222 | 240 | 0 | 255 | 49,0815764 | 15,3841772
14 | 25 | BH | Obousměr | Hostkovice | NN | 2 | Hostkovice | [5 empty] | P1 | 25 | 222 | 240 | 0 | 255 | 49,0821317 | 15,3849819
15 | 31 | BH | Obousměr | Dolní Němčice | VO | 2 | Dolní Němčice | [5 empty] | P1 | 31 | 223 | 241 | 0 | 255 | 49,1009328 | 15,3876964
16 | 32 | BH | Obousměr | Dolní Němčice | VO | 2 | Dolní Němčice | [5 empty] | P1 | 32 | 223 | 241 | 0 | 255 | 49,1002161 | 15,3895417
17 | 33 | BH | Obousměr | Dolní Němčice | VO | 2 | Dolní Němčice | [5 empty] | P1 | 33 | 223 | 241 | 0 | 255 | 49,0995208 | 15,3914622
18 | 34 | BH | Obousměr | Dolní Němčice | VO | 3 | Dolní Němčice | [5 empty] | P1 | 34 | 223 | 241 | 0 | 255 | 49,0990361 | 15,3936508
19 | 35 | BH | Obousměr | Dolní Němčice | VO | 4 | Dolní Němčice | [5 empty] | P1 | 35 | 223 | 241 | 0 | 255 | 49,0981650 | 15,3948739
20 | 36 | BH | Obousměr | Dolní Němčice | VO | 2 | Dolní Němčice | [5 empty] | P1 | 36 | 223 | 241 | 0 | 255 | 49,0979753 | 15,3958072
21 | 37 | BH | Obousměr | Dolní Němčice | VO | 3 | Dolní Němčice | [5 empty] | P1 | 37 | 223 | 241 | 0 | 255 | 49,0969286 | 15,3970303
22 | 38 | BH | Obousměr | Dolní Němčice | VO | 4 | Dolní Němčice | [5 empty] | P1 | 38 | 223 | 241 | 0 | 255 | 49,0969917 | 15,3951850
23 | 39 | BH | Obousměr | Dolní Němčice | VO | 4 | Dolní Němčice | [5 empty] | P1 | 39 | 223 | 241 | 0 | 255 | 49,0957975 | 15,3947344
24 | 40 | BH | Obousměr | Dolní Němčice | VO | 3 | Dolní Němčice | [5 empty] | P1 | 40 | 223 | 241 | 0 | 255 | 49,0951372 | 15,3951958
25 | 41 | BH | Obousměr | Dolní Němčice | VO | 4 | Dolní Němčice | [5 empty] | P1 | 41 | 223 | 241 | 0 | 255 | 49,0943433 | 15,3944878
26 | 42 | BH | Obousměr | Dolní Němčice | VO | 2 | Dolní Němčice | [5 empty] | P1 | 42 | 223 | 241 | 0 | 255 | 49,0940342 | 15,3935006
27 | 43 | BH | Obousměr | Dolní Němčice | VO | 3 | Dolní Němčice | [5 empty] | P1 | 43 | 223 | 241 | 0 | 255 | 49,0935986 | 15,3954961
28 | 44 | BH | Obousměr | Dolní Němčice | VO | 2 | Dolní Němčice | [5 empty] | P1 | 44 | 223 | 241 | 0 | 255 | 49,0937039 | 15,3960219
29 | 51 | BH | Obousměr | Prostřední Vydří | NN | 2 | Prostřední Vydří | [5 empty] | PVP1 | 51 | 224 | 242 | 0 | 255 | 49,1236939 | 15,4092936
30 | 52 | BH | Obousměr | Prostřední Vydří | NN | 4 | Prostřední Vydří | [5 empty] | PVP1 | 52 | 224 | 242 | 0 | 255 | 49,1234761 | 15,4113750
31 | 53 | BH | Obousměr | Prostřední Vydří | NN | 4 | Prostřední Vydří | [5 empty] | PVP1 | 53 | 224 | 242 | 0 | 255 | 49,1225211 | 15,4131989
32 | 61 | BH | Obousměr | Velký Pěčín | VO | 3 | Velký Pěčín | [5 empty] | PVP1 | 61 | 225 | 243 | 0 | 255 | 49,1219733 | 15,4454494
33 | 62 | BH | Obousměr | Velký Pěčín | VO | 3 | Velký Pěčín | [5 empty] | PVP1 | 62 | 225 | 243 | 0 | 255 | 49,1200494 | 15,4458358
34 | 63 | BH | Obousměr | Velký Pěčín | VO | 2 | Velký Pěčín | [5 empty] | PVP1 | 63 | 225 | 243 | 0 | 255 | 49,1189050 | 15,4467558
35 | 64 | BH | Obousměr | Velký Pěčín | NN | 2 | Velký Pěčín | [5 empty] | PVP1 | 64 | 225 | 243 | 0 | 255 | 49,1177411 | 15,4481425
36 | 65 | BH | Obousměr | Velký Pěčín | VO | 2 | Velký Pěčín | [5 empty] | PVP1 | 65 | 225 | 243 | 0 | 255 | 49,1212117 | 15,4472761
37 | 66 | BH | Obousměr | Velký Pěčín | VO nadzem | 3 | Velký Pěčín | [5 empty] | PVP1 | 66 | 225 | 243 | 0 | 255 | 49,1204181 | 15,4487567
38 | 67 | BH | Obousměr | Velký Pěčín | NN | 4 | Velký Pěčín | [5 empty] | PVP1 | 67 | 225 | 243 | 0 | 255 | 49,1197825 | 15,4500792
39 | 71 | BH | Obousměr | Malý Pěčín | VO | 3 | Malý Pěčín | [5 empty] | PVP1 | 71 | 226 | 243 | 0 | 255 | 49,1078511 | 15,4551217
40 | 72 | BH | Obousměr | Malý Pěčín | VO | 2 | Malý Pěčín | [5 empty] | PVP1 | 72 | 226 | 243 | 0 | 255 | 49,1070364 | 15,4558297
41 | 73 | BH | Obousměr | Malý Pěčín | VO | 4 | Malý Pěčín | [5 empty] | PVP1 | 73 | 226 | 243 | 0 | 255 | 49,1077597 | 15,4579219
42 | 74 | BH | Obousměr | Malý Pěčín | VO | 3 | Malý Pěčín | [5 empty] | PVP1 | 74 | 226 | 243 | 0 | 255 | 49,1070539 | 15,4594989
43 | 75 | BH | Obousměr | Malý Pěčín | VO | 2 | Malý Pěčín | [5 empty] | PVP1 | 75 | 226 | 243 | 0 | 255 | 49,1067556 | 15,4614731
44 | 81 | BH | Obousměr | Bílkov | NN | 3 | Bílkov | [5 empty] | P1 | 81 | 227 | 244 | 0 | 255 | 49,0883256 | 15,4759194
45 | 82 | BH | Obousměr | Bílkov | NN | 2 | Bílkov | [5 empty] | P1 | 82 | 227 | 244 | 0 | 255 | 49,0872083 | 15,4743958
46 | 83 | BH | Obousměr | Bílkov | NN | 3 | Bílkov | [5 empty] | P1 | 83 | 227 | 244 | 0 | 255 | 49,0858872 | 15,4745569
47 | 84 | BH | Obousměr | Bílkov | VO | 3 | Bílkov | [5 empty] | P1 | 84 | 227 | 244 | 0 | 255 | 49,0854375 | 15,4729475
48 | 85 | BH | Obousměr | Bílkov | NN | 2 | Bílkov | [5 empty] | P1 | 85 | 227 | 244 | 0 | 255 | 49,0845453 | 15,4736236
49 | 86 | BH | Obousměr | Bílkov | NN | 3 | Bílkov | [5 empty] | P1 | 86 | 227 | 244 | 0 | 255 | 49,0846578 | 15,4760161
50 | 87 | BH | Obousměr | Bílkov | VO | 2 | Bílkov | [5 empty] | P1 | 87 | 227 | 244 | 0 | 255 | 49,0854586 | 15,4775717
51 | 88 | BH | Obousměr | Bílkov | VO | 2 | Bílkov | [5 empty] | P1 | 88 | 227 | 244 | 0 | 255 | 49,0867236 | 15,4765203
52 | 89 | BH | Obousměr | Bílkov | NN | 2 | Bílkov | [5 empty] | P1 | 89 | 227 | 244 | 0 | 255 | 49,0861614 | 15,4780867
53 | 90 | BH | Obousměr | Bílkov | VO | 3 | Bílkov | [5 empty] | P1 | 90 | 227 | 244 | 0 | 255 | 49,0862667 | 15,4802217
54 | 91 | BH | Obousměr | Bílkov | VO | 2 | Bílkov | [5 empty] | P1 | 91 | 227 | 244 | 0 | 255 | 49,0853956 | 15,4824642
55 | 92 | BH | Obousměr | Bílkov | NN | 3 | Bílkov | [5 empty] | P1 | 92 | 227 | 244 | 0 | 255 | 49,0853111 | 15,4794922
56 | 93 | BH | Obousměr | Bílkov | VO | 2 | Bílkov | [5 empty] | P1 | 93 | 227 | 244 | 0 | 255 | 49,0846858 | 15,4800822
57 | 94 | BH | Obousměr | Bílkov | VO | 2 | Bílkov | [5 empty] | P1 | 94 | 227 | 244 | 0 | 255 | 49,0844961 | 15,4784622
58 | 101 | BH | Obousměr | Borek | VO | 3 | Borek | [5 empty] | P1 | 101 | 228 | 244 | 0 | 255 | 49,0768081 | 15,4574767
59 | 102 | BH | Obousměr | Borek | VO | 4 | Borek | [5 empty] | P1 | 102 | 228 | 244 | 0 | 255 | 49,0759225 | 15,4603089
60 | 103 | BH | Obousměr | Borek | VO | 4 | Borek | [5 empty] | P1 | 103 | 228 | 244 | 0 | 255 | 49,0750581 | 15,4619506
61 | 104 | BH | Obousměr | Borek | VO | 3 | Borek | [5 empty] | P1 | 104 | 228 | 244 | 0 | 255 | 49,0745872 | 15,4635919
62 | 105 | BH | Obousměr | Borek | VO | 2 | Borek | [5 empty] | P1 | 105 | 228 | 244 | 0 | 255 | 49,0736878 | 15,4634311
63 | 106 | BH | Obousměr | Borek | VO | 3 | Borek | [5 empty] | P1 | 106 | 228 | 244 | 0 | 255 | 49,0729989 | 15,4621328
64 | 111 | BH | Obousměr | Hradišťko | VO | 3 | Hradišťko | [5 empty] | P1 | 111 | 229 | 244 | 0 | 255 | 49,0616889 | 15,4370703
65 | 112 | BH | Obousměr | Hradišťko | VO | 2 | Hradišťko | [5 empty] | P1 | 112 | 229 | 244 | 0 | 255 | 49,0605358 | 15,4383150
66 | 113 | BH | Obousměr | Hradišťko | VO | 4 | Hradišťko | [5 empty] | P1 | 113 | 229 | 244 | 0 | 255 | 49,0596150 | 15,4401603
67 | 114 | BH | Obousměr | Hradišťko | VO | 2 | Hradišťko | [5 empty] | P1 | 114 | 229 | 244 | 0 | 255 | 49,0603319 | 15,4370917
68 | 121 | BH | Obousměr | Chlumec | VO | 3 | Chlumec | [5 empty] | P1 | 121 | 230 | 244 | 0 | 255 | 49,0512622 | 15,4628517
69 | 122 | BH | Obousměr | Chlumec | VO | 2 | Chlumec | [5 empty] | P1 | 122 | 230 | 244 | 0 | 255 | 49,0503903 | 15,4620792
70 | 123 | BH | Obousměr | Chlumec | VO | 2 | Chlumec | [5 empty] | P1 | 123 | 230 | 244 | 0 | 255 | 49,0495747 | 15,4616181
71 | 124 | BH | Obousměr | Chlumec | NN | 3 | Chlumec | [5 empty] | P1 | 124 | 230 | 244 | 0 | 255 | 49,0496872 | 15,4637531
72 | 125 | BH | Obousměr | Chlumec | VO | 3 | Chlumec | [5 empty] | P1 | 125 | 230 | 244 | 0 | 255 | 49,0492792 | 15,4652014
73 | 131 | BH | Obousměr | Toužín | NN | 3 | Toužín | [5 empty] | P1 | 131 | 231 | 245 | 0 | 255 | 49,0750511 | 15,4177744
74 | 132 | BH | Obousměr | Toužín | NN | 3 | Toužín | [5 empty] | P1 | 132 | 231 | 245 | 0 | 255 | 49,0742322 | 15,4184986
75 | 133 | BH | Obousměr | Toužín | VO nadzem | 3 | Toužín | [5 empty] | P1 | 133 | 231 | 245 | 0 | 255 | 49,0744572 | 15,4197539
76 | 301 | BH | Obousměr | Nívy | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 301 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0805467 | 15,4175547
77 | 302 | BH | Obousměr | Příhodova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 302 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0796825 | 15,4169967
78 | 303 | BH | Obousměr | Nívy | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 303 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0799356 | 15,4195394
79 | 304 | BH | Obousměr | Příhodova | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 304 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0788111 | 15,4188100
80 | 305 | BH | Obousměr | Hradecká | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 305 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0809756 | 15,4225328
81 | 306 | BH | Obousměr | Na Sádkách | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 306 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0806100 | 15,4243567
82 | 307 | BH | Obousměr | Na Sádkách | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 307 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0801111 | 15,4270819
83 | 308 | BH | Obousměr | Červenkova | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 308 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0792608 | 15,4281761
84 | 309 | BH | Obousměr | Na Peráčku | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 309 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0798722 | 15,4296567
85 | 310 | BH | Obousměr | Pantočkova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 310 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0802586 | 15,4287661
86 | 311 | BH | Obousměr | Hradecká | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 311 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0816572 | 15,4253975
87 | 312 | BH | Obousměr | Hradecká | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 312 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0812108 | 15,4268458
88 | 313 | BH | Obousměr | Hradecká | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 313 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0808875 | 15,4290667
89 | 314 | BH | Obousměr | Hradecká | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 314 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0803183 | 15,4313733
90 | 315 | BH | Obousměr | Havlíčkovo náměstí | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 315 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0799389 | 15,4333261
91 | 316 | BH | Obousměr | Komenského | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 316 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0812389 | 15,4333314
92 | 317 | BH | Obousměr | Tyršova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 317 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0826022 | 15,4326394
93 | 318 | BH | Obousměr | Tyršova | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 318 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0840708 | 15,4316739
94 | 319 | BH | Obousměr | Tyršova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 319 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0852514 | 15,4298553
95 | 320 | BH | Obousměr | Tyršova | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 320 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0863089 | 15,4284767
96 | 321 | BH | Obousměr | Vyderská | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 321 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0868569 | 15,4273608
97 | 322 | BH | Obousměr | Severní | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 322 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0864108 | 15,4262181
98 | 323 | BH | Obousměr | Větrná | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 323 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0864917 | 15,4253492
99 | 324 | BH | Obousměr | Severní | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 324 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0857011 | 15,4246625
100 | 325 | BH | Obousměr | Severní | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 325 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0841517 | 15,4237719
101 | 326 | BH | Obousměr | Červený vrch | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 326 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0850125 | 15,4250542
102 | 327 | BH | Obousměr | Červený vrch | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 327 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0858381 | 15,4268942
103 | 328 | BH | Obousměr | Jižní | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 328 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0853956 | 15,4282514
104 | 329 | BH | Obousměr | Jižní | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 329 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0848683 | 15,4264917
105 | 330 | BH | Obousměr | Antonína Dvořáka | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 330 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0837811 | 15,4254094
106 | 331 | BH | Obousměr | Dlouhá | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 331 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0830994 | 15,4240683
107 | 332 | BH | Obousměr | Máchova | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 332 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0827814 | 15,4251144
108 | 333 | BH | Obousměr | Mládežnická | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 333 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0844678 | 15,4278153
109 | 334 | BH | Obousměr | Mládežnická | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 334 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0850125 | 15,4292639
110 | 335 | BH | Obousměr | Karla Čapka | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 335 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0840339 | 15,4289928
111 | 336 | BH | Obousměr | B. Němcové | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 336 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0837072 | 15,4280675
112 | 337 | BH | Obousměr | Antonína Dvořáka | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 337 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0823686 | 15,4267478
113 | 338 | BH | Obousměr | Dlouhá | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 338 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0821103 | 15,4256722
114 | 339 | BH | Obousměr | Antonína Dvořáka | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 339 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0817872 | 15,4289339
115 | 340 | BH | Obousměr | Jiráskova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 340 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0825725 | 15,4296875
116 | 341 | BH | Obousměr | Otakara Březiny | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 341 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0839919 | 15,4302400
117 | 342 | BH | Obousměr | B. Němcové | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 342 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0831450 | 15,4303689
118 | 343 | BH | Obousměr | Jiráskova | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 343 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0821403 | 15,4309000
119 | 344 | BH | Obousměr | Jiráskova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 344 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0811319 | 15,4312003
120 | 345 | BH | Obousměr | Vokáčovo náměstí | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 345 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0803622 | 15,4349233
121 | 346 | BH | Obousměr | Bratrská | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 346 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0821858 | 15,4349875
122 | 347 | BH | Obousměr | Sokolská | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 347 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0819856 | 15,4336358
123 | 348 | BH | Obousměr | Na Vyhlídce | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 348 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0834542 | 15,4334106
124 | 349 | BH | Obousměr | Bratrská | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 349 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0832225 | 15,4360175
125 | 350 | BH | Obousměr | Husova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 350 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0848597 | 15,4357011
126 | 351 | BH | Obousměr | Husova | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 351 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0850528 | 15,4337269
127 | 352 | BH | Obousměr | Husova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 352 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0850247 | 15,4320264
128 | 353 | BH | Obousměr | Bezručova | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 353 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0855939 | 15,4348750
129 | 354 | BH | Obousměr | Bezručova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 354 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0855589 | 15,4324394
130 | 355 | BH | Obousměr | Bezručova | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 355 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0857206 | 15,4303956
131 | 356 | BH | Obousměr | U Stadionu | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 356 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0866269 | 15,4314578
132 | 357 | BH | Obousměr | U Stadionu | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 357 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0864092 | 15,4333353
133 | 358 | BH | Obousměr | U Stadionu | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 358 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0861667 | 15,4346067
134 | 359 | BH | Obousměr | Třída 9. května | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 359 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0891036 | 15,4374875
135 | 360 | BH | Obousměr | Třída 9. května | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 360 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0880919 | 15,4371011
136 | 361 | BH | Obousměr | Třída 9. května | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 361 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0859278 | 15,4365542
137 | 362 | BH | Obousměr | Třída 9. května | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 362 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0846628 | 15,4367956
138 | 363 | BH | Obousměr | Krajířova | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 363 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0829764 | 15,4373586
139 | 364 | BH | Obousměr | Krajířova | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 364 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0817011 | 15,4374069
140 | 365 | BH | Obousměr | Palackého náměstí | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 365 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0802711 | 15,4374819
141 | 366 | BH | Obousměr | Palackého náměstí | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 366 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0789883 | 15,4375572
142 | 367 | BH | Obousměr | Goethova | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 367 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0797264 | 15,4351486
143 | 368 | BH | Obousměr | Na Příkopech | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 368 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0792275 | 15,4339200
144 | 369 | BH | Obousměr | Mikšíčkova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 369 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0787742 | 15,4328847
145 | 370 | BH | Obousměr | V Kaštanech | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 370 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0771508 | 15,4303689
146 | 371 | BH | Obousměr | V Kaštanech | NN | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 371 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0763178 | 15,4263992
147 | 372 | BH | Obousměr | Soukenická | NN | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 372 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0780011 | 15,4340542
148 | 373 | BH | Obousměr | Antonínská | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 373 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0747050 | 15,4312700
149 | 374 | BH | Obousměr | U Nemocnice | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 374 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0750528 | 15,4333461
150 | 375 | BH | Obousměr | Antonínská | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 375 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0758717 | 15,4324664
151 | 376 | BH | Obousměr | Antonínská | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 376 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0766447 | 15,4341078
152 | 377 | BH | Obousměr | Antonínská | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 377 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0778744 | 15,4358083
153 | 378 | BH | Obousměr | Pivovarská | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 378 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0789708 | 15,4387964
154 | 379 | BH | Obousměr | Masarykova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 379 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0780011 | 15,4393864
155 | 380 | BH | Obousměr | Berky z Dubé | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 380 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0771156 | 15,4393703
156 | 381 | BH | Obousměr | Kapetova | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 381 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0782436 | 15,4411997
157 | 382 | BH | Obousměr | Kapetova | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 382 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0783067 | 15,4422456
158 | 383 | BH | Obousměr | U Třech křížů | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 383 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0781872 | 15,4437531
159 | 384 | BH | Obousměr | Kapetova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 384 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0786231 | 15,4442519
160 | 385 | BH | Obousměr | Kapetova | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 385 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0787389 | 15,4461456
161 | 386 | BH | Obousměr | Kapetova | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 386 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0784439 | 15,4475994
162 | 387 | BH | Obousměr | Kapetova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 387 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0787775 | 15,4482753
163 | 388 | BH | Obousměr | Vápovská | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 388 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0809561 | 15,4514294
164 | 389 | BH | Obousměr | Vápovská | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 389 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0813322 | 15,4470308
165 | 390 | BH | Obousměr | Vápovská | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 390 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0811669 | 15,4453142
166 | 391 | BH | Obousměr | Švabinského | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 391 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0814867 | 15,4430772
167 | 392 | BH | Obousměr | B. Smetany | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 392 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0811003 | 15,4422189
168 | 393 | BH | Obousměr | Za Lávkami | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 393 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0803764 | 15,4408564
169 | 394 | BH | Obousměr | Vápovská | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 394 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0800461 | 15,4424067
170 | 395 | BH | Obousměr | Svatopluka Čecha | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 395 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0804714 | 15,4450136
171 | 396 | BH | Obousměr | Svatopluka Čecha | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 396 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0806681 | 15,4472561
172 | 397 | BH | Obousměr | Jemnická | VO | 4 | Dačice | [5 empty] | Direct | 397 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0766692 | 15,4406819
173 | 398 | BH | Obousměr | K. Dalberga | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 398 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0759736 | 15,4450325
174 | 399 | BH | Obousměr | J.K. Rada | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 399 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0754744 | 15,4434928
175 | 400 | BH | Obousměr | Za Školou | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 400 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0750072 | 15,4439167
176 | 401 | BH | Obousměr | K Sasiňáku | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 401 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0738264 | 15,4428064
177 | 402 | BH | Obousměr | Járy Cimrmana | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 402 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0754464 | 15,4418192
178 | 403 | BH | Obousměr | Svobodova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 403 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0752883 | 15,4410144
179 | 404 | BH | Obousměr | Na Výhoně | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 404 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0761422 | 15,4392442
180 | 405 | BH | Obousměr | Jiřího z Poděbrad | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 405 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0748806 | 15,4395072
181 | 406 | BH | Obousměr | Jana Žižky | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 406 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0741461 | 15,4389008
182 | 407 | BH | Obousměr | Berky z Dubé | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 407 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0739600 | 15,4381444
183 | 408 | BH | Obousměr | Zahradní | VO | 2 | Dačice | [5 empty] | Direct | 408 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0730497 | 15,4392228
184 | 409 | BH | Obousměr | Svobodova | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 409 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0735417 | 15,4401992
185 | 410 | BH | Obousměr | Berky z Dubé | VO | 3 | Dačice | [5 empty] | Direct | 410 | 232 | 245 | 0 | 255 | 49,0722697 | 15,4389225
| Frekvence vysílání [MHz]: |  |  |  |  | Elektronické potenciometry: | [5 empty] | 0 | Pravidla pro připojování reproduktorů ke kanálům zesilovače:
| Číslo rádiové sítě (dec.): |  |  | 100 |  | 1: Hlasitost kanálu 1 (pravého) | [6 empty] | 1) kanál 1 (pravý) - směřuje k domům (slabší), kanál 2 (levý) - směřuje do ulice (silnější)
[6 empty] | 2: Hlasitost kanálu 2 (levého) | [6 empty] | 2) kanál 1 (pravý) - směřuje vpravo a dozadu, kanál 2 (levý) - vlevo a dopředu
| Všeobecná adresa (dec.): |  |  | 255 |  | 3: Úroveň link. výstupu
| Max. doba otevření [min.]: |  |  | 20 |  | 4: SQL - nastaveno z výroby
| Vysílací výkon: |  |  |  | 5 W | repro | 509