A Průvodní zpráva

Projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Akce:		ZTV sídliště RD Řečice

Zak. č.: 	07 04 / 2021

Investor:    	Obec Volfířov

Vypracoval:	Ing. arch. Miroslav Dvořák

Datum:		listopad 2023

Obsah

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o žadateli	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4

A.3	Seznam vstupních podkladů	4

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby: 	ZTV sídliště RD Řečice

Místo stavby: 		Volfířov (547441)

katastrální území Řečice (744816)

parc. č. 1120/2, 1120/4, 1120/5,  1081/6, 1081/9, 1264/3,  1278/1

Předmět dokumentace:

Předmětem projektové dokumentace je vybudování inženýrských sítí v lokalitě budoucího sídliště rodinných domů na jižním okraji místní části Řečice.

V řešeném území je navrženo 5 parcel pro rodinné domy.

## Údaje o žadateli

Žadatel/ stavebník: 	Obec Volfířov			IČ: 00247715

Volfířov 42

380 01 Dačice

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel: 	 	DELTA projekt s.r.o.		IČ: 251 60 150

Havlíčkovo náměstí 104/I

380 01 Dačice

Obchodní rejstřík:  	Krajský soud v Českých Budějovicích 								  	oddíl C, vložka 6905

Hlavní projektant:	Ing. arch. Miroslav Dvořák

autorizovaný architekt

pořadové číslo u ČKA: 00 427

tel. 724 04 64 24

Projektant části:	Ing. Martin Růžička CSc.

autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

ČKAIT: 0101401

Jiří Černý

autorizovaný technik

pořadové číslo u ČKAIT: 0100849

Jiří Houdek

autorizovaný stavitel pro dopravní stavby

pořadové číslo u ČKAIT: 0100743

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

SO 101 Komunikace

SO 102 Parkoviště – není předmětem dodávky a nebude tedy ani soutěženo

SO 301 Kanalizace

SO 302 Vodovod

SO 303 Kanalizační a vodovodní přípojky – rozopočtově zahrnuto do SO 301 a SO 302

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 402 Rozvody NN (samostatná akce rozvodných závodů)

# Seznam vstupních podkladů

- osobní obhlídka pozemku

- fotodokumentace

- geodetické zaměření pozemku stavby (polohopis a výškopis)

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

- závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů

- katastrální mapa, výpis z katastru nemovitostí

- Územní plán Volfířov

- Pedologický průzkum na pozemku stavby ze dne 18.10.2021

Vypracoval:

Ing. arch. Miroslav Dvořák