## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Pokyny k vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Stavební úpravy domu č.p. 133 Český Rudolec
| Objednatel: |  |  | Obec Český Rudolec |  |  | IČ: | 00246441
|  |  |  | Český Rudolec 123 |  |  | DIČ: | CZ00246441
378 83 Český Rudolec
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  |  | Zdeněk Musil
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV
PSV | PSV
MON | MON
VN | Vedlejší náklady
ON | Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 14721704.27 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v | Nové Bystřici |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1
2 | VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| SO 01 | Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| SO 02 | Vnitřní elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| SO 03 | ZTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VON Náklady
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Stavební úpravy domu č.p. 133 Český Rudolec | [20 empty] | STA
O: | VRN | Vedlejší a ostatní náklady | [18 empty] | NAK |  | OBJ
R: | VRN | Vedlejší a ostatní náklady | [20 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | VN01 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | 013244000 | Dokumentace DPS, výrobní, dílenská | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_8
náklady na dílensku dokumentaci pro kuchyňskou linku od vybraného dodavatele
Díl: | VN03 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 23000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
7 | 032903000 | Vybudování a provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_8
9 | 039103000 | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
15 | 013194001 | Fotodokumentace průběhu stavby | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_8
|  | fotodokumentace postupného průběhu výstavby vč. předání v digitální podobě ve 2 vyhotovení | [20 empty] | POP | fotodokumentace postupného průběhu výstavby vč. předání v digitální podobě ve 2 vyhotovení
[21 empty] | 15 | 21
END
| CELKEM |  |  |  |  | 0

## SO 01 Stavební úpravy
Položkový rozpočet | [21 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Stavební úpravy domu č.p. 133 Český Rudolec | [19 empty] | STA
O: | SO 01 | Stavební úpravy | [18 empty] | NAK | OBJ
R: | SO 01 | Stavební úpravy | [19 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce - bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1080727696.45 |  | 0 |  | 0 |  | 5.0341 |  |  |  | 0 |  | DIL
1 | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní plochy do 2 m2 | m2 | 7.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 17902.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.63017 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | vybourání dřevěných zárubní | [19 empty] | POP | vybourání dřevěných zárubní
|  | 3*0,7*1,89 |  | 3.969
|  | 0,84*1,85 |  | 1.554
|  | 0,84*1,95 |  | 1.638
2 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní plochy do 2 m2 | m2 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 10725 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.32604 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | vybourání kovových zárubní | [19 empty] | POP | vybourání kovových zárubní
|  | 2*0,7*1,95 + 0,8*1,95 |  | 4.29
3 | 968062245 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel plochy do 2 m2 | m2 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 4950 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.06138 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | vybourání výdejového okna | [19 empty] | POP | vybourání výdejového okna
|  | 1,65*1,2 |  | 1.98
4 | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 38925 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 0.54962 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | odsekání keramické dlažby | [19 empty] | POP | odsekání keramické dlažby
|  | 3,68+1,02+1,14+1,14+2,21+4,72+0,83+0,83 |  | 15.57
5 | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 85.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 214555 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 2.3344 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | odsekání keramických obkladů stěn | [19 empty] | POP | odsekání keramických obkladů stěn
|  | WC ženy a předsíňka 14,715*1,97 |  | 28.989
|  | WC muži předsíňka 3,06*2,0 |  | 6.12
|  | WC muži a pisoáry 12,35*2,0 |  | 24.7
|  | kuchyň 18,85*1,38 |  | 26.013
6 | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC plochy do 0,10 m2 hloubky do 150 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.06 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | vysekání kapes pro uložení překladu ozn. 10 | [19 empty] | POP | vysekání kapes pro uložení překladu ozn. 10
|  | 1+1+1+1 |  | 4
7 | 974031157 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC hloubky do 100 mm a šířky do 300 mm | m | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 9375 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.2025 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | vysekání rýh pro uložení překladu ozn. 12 | [19 empty] | POP | vysekání rýh pro uložení překladu ozn. 12
|  | 1,25*3 |  | 3.75
8 | 974031164 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC hloubky do 150 mm a šířky do 150 mm | m | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 9375 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | vysekání rýh pro uložení překladu ozn. 11 a 13 | [19 empty] | POP | vysekání rýh pro uložení překladu ozn. 11 a 13
|  | 1,25*3 |  | 3.75
9 | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.72 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | vysekání rýh pro uložení vodovodního a kanalizačního potrubí | [19 empty] | POP | vysekání rýh pro uložení vodovodního a kanalizačního potrubí
|  | 20+20 |  | 40
10 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením | t | 5.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 12585.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | uvažován odvoz na skládku do Dačic | [19 empty] | POP | uvažován odvoz na skládku do Dačic
|  | 5.0341 |  | 5.0341
11 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením | t | 55.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 138436.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | uvažován odvoz na skládku do Dačic | [19 empty] | POP | uvažován odvoz na skládku do Dačic
|  | 5,03407*(12-1) |  | 55.3748
12 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 5.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 12585.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 5.0341 |  | 5.0341
Díl: | 14 | Opravy a údržba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 540074140.83 |  | 0 |  | 5.3176 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | DIL
13 | 317142422.XLA | Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 7500 | 21 | 0 | 0.02628 | 0.07884 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | překlad ozn. 12 | [19 empty] | POP | překlad ozn. 12
|  | 1+1+1 |  | 3
14 | 317168015.WNR | Překlad plochy Porotherm KP 11,5 dl 2000 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0.03564 | 0.03564 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | překlad ozn. 10 | [19 empty] | POP | překlad ozn. 10
|  | 1 |  | 1
15 | 317168022.WNR | Překlad plochy Porotherm KP 14,5 dl 1250 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 7500 | 21 | 0 | 0.02693 | 0.08079 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | překlad ozn. 11 a 13 | [19 empty] | POP | překlad ozn. 11 a 13
|  | 1+1+1 |  | 3
16 | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl. 100 mm | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3750 | 21 | 0 | 0.06172 | 0.09258 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | zvýšení dělících příček WC o 250 mm | [19 empty] | POP | zvýšení dělících příček WC o 250 mm
|  | 2*1,65*0,25 |  | 0.825
|  | (1,1+1,6)*0,25 |  | 0.675
17 | 311272221 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2475 | 21 | 0 | 0.1762 | 0.17444 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | zazdění poloviny výdejního okna | [19 empty] | POP | zazdění poloviny výdejního okna
|  | 0,825*1,20 |  | 0.99
18 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 10000 | 21 | 0 | 0.056 | 0.224 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | zazdění rýh poazení vodovodních a kanalizačních trubek | [19 empty] | POP | zazdění rýh poazení vodovodních a kanalizačních trubek
|  | 40*0,1 |  | 4
19 | 611325401 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 46.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 115175 | 21 | 0 | 0.0052 | 0.23956 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | oprava omítky stropů po elektroinstalaci | [19 empty] | POP | oprava omítky stropů po elektroinstalaci
|  | 15,57+28+2,5 |  | 46.07
20 | 612325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10% do 30% | m2 | 205.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 513165.25 | 21 | 0 | 0.0157 | 3.2227 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | oprava omítky stěn po elektroinstalaci a vodoinstalaci | [19 empty] | POP | oprava omítky stěn po elektroinstalaci a vodoinstalaci
|  | 97,942+107,3241 |  | 205.2661
21 | 612325203 | Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 21 | 0 | 0.0389 | 0.3112 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | zvýšené dělící příčky | [19 empty] | POP | zvýšené dělící příčky
|  | 8 |  | 8
22 | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 21 | 0 | 0.0415 | 0.083 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | plocha osazených nových překladů | [19 empty] | POP | plocha osazených nových překladů
|  | 2 |  | 2
23 | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 46.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 115025 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01196 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | penetrace ploch před štukováním | [19 empty] | POP | penetrace ploch před štukováním
|  | 46.01 |  | 46.01
24 | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 61.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 153285.25 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01594 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | penetrace ploch před štukováním | [19 empty] | POP | penetrace ploch před štukováním
|  | 61.3141 |  | 61.3141
25 | 611311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch stropů tloušťky do 3 mm | m2 | 46.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 115025 | 21 | 0 | 0.004 | 0.18404 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 46.01 |  | 46.01
26 | 612311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 61.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 153285.25 | 21 | 0 | 0.004 | 0.24526 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 61.3141 |  | 61.3141
27 | 632451103 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl. do 10 mm | m2 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 38925 | 21 | 0 | 0.0204 | 0.31763 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | vyrovnání podlah na WC | [19 empty] | POP | vyrovnání podlah na WC
|  | 3,68+1,02+1,14+1,14+2,21+4,72+0,83+0,83 |  | 15.57
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 269405765.04 |  | 0 |  | 0.00183 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | DIL
28 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavy při výšce podlaží do 4 m | m2 | 45.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 114450 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00183 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 45.78 |  | 45.78
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 134645657.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | DIL
29 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanského vybavení s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel pro budovy výšky do 6 m | t | 5.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 13298.48 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 5.3194 |  | 5.3194
Díl: | 731 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 67316179.52 |  | 0 |  | 0.04424 |  | 0.05 |  |  |  | 0 |  | DIL
30 | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelovéhodvouřadého dl do 1500 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0.02493 | 0.05 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | výměna otopného tělesa | [19 empty] | POP | výměna otopného tělesa
|  | 1+1 |  | 2
31 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 2*0,8*0,6 |  | 0.96
32 | 735151375 | Otopné těleso panelové dvoudeskové plochy výška/délka 600/800 mm, výkon 782 W | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 21 | 0 | 0.02204 | 0.04408 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | výměna otopného tělesa | [19 empty] | POP | výměna otopného tělesa
|  | 1+1 |  | 2
33 | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objketech výšky do 6 m | t | 0.04424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 110.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 0.04424 |  | 0.04424
Díl: | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 33651834.46 |  | 0 |  | 0.15111 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | DIL
34 | 763121590 | SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky impregnované H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace | m2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 12750 | 21 | 0 | 0.02963 | 0.15111 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | (0,75+0,75+0,85+0,95+0,95)*1,2 |  | 5.1
35 | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek v objektech výšky do 6 m | t | 0.15111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 377.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 0.15111 |  | 0.15111
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16819353.34 |  | 0 |  | 0.35904 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | DIL
36 | 766R1 | Dodávka a montáž dřevěného výdejního okna rozm. 825/1200, dvoudílného, horní polovina pevná, spodní polovina výsuvná směrem nahoru, včetně obložkového rámu, parapetu, barva bílá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0.04028 | 0.04028 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | kompletní dodávka a montáž výdejního okna ozn. T2 | [19 empty] | POP | kompletní dodávka a montáž výdejního okna ozn. T2
|  | 1 |  | 1
37 | 766660102 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových šířky přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | kompletní montáž vnitřních dveří vč. kování, klik, osazení do stávající dřevěné zárubně | [19 empty] | POP | kompletní montáž vnitřních dveří vč. kování, klik, osazení do stávající dřevěné zárubně
|  | kuchyň 1 |  | 1
38 | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových šířky do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | kompletní montáž vnitřních dveří vč. kování, klik, madel | [19 empty] | POP | kompletní montáž vnitřních dveří vč. kování, klik, madel
|  | sociální zařízení 4+4+1 |  | 8
39 | 61162085R1 | dveře vnitřní jednokřídlové plné 70x197 cm, DTD, CPL, ořech | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 767.5 | 21 | 0 | 0.0175 | 0.0875 | 0 | 0
|  | kompletní dodávka vnitřních dveří vč. kování, klik, madel, ozn. D1 | [19 empty] | POP | kompletní dodávka vnitřních dveří vč. kování, klik, madel, ozn. D1
|  | sociální zařízení 3+2 |  | 5
40 | 61162086R1 | dveře vnitřní jednokřídlové plné 80x197 cm, DTD, CPL, ořech | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 153.5 | 21 | 0 | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0
|  | kompletní dodávka vnitřních dveří vč. kování, klik, madel, ozn. D1 | [19 empty] | POP | kompletní dodávka vnitřních dveří vč. kování, klik, madel, ozn. D1
|  | sociální zařízení 1 |  | 1
41 | 61162086R2 | dveře vnitřní jednokřídlové plné 80x197 cm, DTD, CPL, ořech | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 153.5 | 21 | 0 | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0
|  | kompletní dodávka vnitřních dveří vč. kování, klik, madel, ozn. D1 | [19 empty] | POP | kompletní dodávka vnitřních dveří vč. kování, klik, madel, ozn. D1
|  | invalida 1 (vč. oboustranného nerez madla šířky 800 mm) |  | 1
42 | 61162087R1 | dveře vnitřní jednokřídlové plné 84x197 cm, DTD, CPL, ořech | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 307 | 21 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0
|  | kompletní dodávka vnitřních dveří vč. kování, klik, piktogramu WC žena a WC muži, ozn. D1 | [19 empty] | POP | kompletní dodávka vnitřních dveří vč. kování, klik, piktogramu WC žena a WC muži, ozn. D1
|  | sociální zařízení 2 |  | 2
43 | 61162087R2 | dveře vnitřní jednokřídlové plné 90x197 cm, DTD, CPL, bílá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 153.5 | 21 | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0
|  | kompletní dodávka vnitřních dveří vč. kování, klik, madel, ozn. D1 | [19 empty] | POP | kompletní dodávka vnitřních dveří vč. kování, klik, madel, ozn. D1
|  | kuchyň 1 |  | 1
44 | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.00376 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | sociální zařízení 4+4 |  | 8
45 | 61182307R1 | zárubeň Normal CPL laminát standart tl. stěny 60-150 mm, rozměru 600-1100/1970 mm, ořech | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 1228 | 21 | 0 | 0.016 | 0.128 | 0 | 0
|  | sociální zařízení šířka 700 mm - 5 ks |  | 5
|  | sociální zařízení šířka 800 mm - 1 ks |  | 1
|  | sociální zařízení šířka 840 mm - 2 ks |  | 2
46 | 766R2 | Dodávka a montáž kuchyňské linky tvaru "U" délky 2200+3300+2200 mm, korpus a dvířka z lamina tl. 18 mm, pracovní deska HPL tl. 28 mm, kovové matné úchyty, včetně nerez dvoudřezu s odkapávačem, dřezového sifonu, pákovou dřezovou baterií, vestavěnou troubou, indukční varnou deskou se čtyřmi plotýnkami a komínvým cirkulačním odsavačem par s černým sklem, myčky na nádobí š. 600 mm, volně stojící mikrovlnou troubou, komplet včetně zapojení el. přístrojů a napojení na vodu a kanalizaci, a dodávky lednice a mrazničky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | vestavná myčka nádobí, šířka 60 cm, energetická třída B | [19 empty] | POP | vestavná myčka nádobí, šířka 60 cm, energetická třída B
|  | komínový cirkulační odsavač par s černým sklem, energetická třída B | [19 empty] | POP | komínový cirkulační odsavač par s černým sklem, energetická třída B
|  | vestavná multifukkční elektrická trouba, energetická třída A | [19 empty] | POP | vestavná multifukkční elektrická trouba, energetická třída A
|  | vestavná indukční sklokeramická deska, 4 varné zóny, dotykové ovládání | [19 empty] | POP | vestavná indukční sklokeramická deska, 4 varné zóny, dotykové ovládání
|  | volně stojící mraznička objemu min. 270 l , min. energetická třída E | [19 empty] | POP | volně stojící mraznička objemu min. 270 l , min. energetická třída E
|  | volně stojící chladnička objemu min. 360 l, min. energetiká třída E | [19 empty] | POP | volně stojící chladnička objemu min. 360 l, min. energetiká třída E
|  | volně stojící mikrovlnná trouba, objem 20 l, výkon 700 W | [19 empty] | POP | volně stojící mikrovlnná trouba, objem 20 l, výkon 700 W
|  | ozn. T1 |  | 1
47 | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.35904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 897.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 0.35904 |  | 0.35904
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8384096.37 |  | 0 |  | 0.49824 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | DIL
48 | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 38925 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 3,68+1,02+1,14+1,14+2,21+4,72+0,83+0,83 |  | 15.57
49 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 38925 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.00467 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 15.57 |  | 15.57
50 | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 38925 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.02336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | tekutá hydroizolace | [19 empty] | POP | tekutá hydroizolace
|  | 15.57 |  | 15.57
51 | 771574416 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 38925 | 21 | 0 | 0.006 | 0.09342 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 15.57 |  | 15.57
52 | 59761166 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 17.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 2628.99 | 21 | 0 | 0.022 | 0.37679 | 0 | 0
|  | 15,57*1,1 |  | 17.127
53 | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výško do 6 m | t | 0.49824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1245.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 0.49824 |  | 0.49824
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4112260.89 |  | 0 |  | 1.9093 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | DIL
54 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 97.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 244855 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.02938 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | kuchyň 18,85*1,60 |  | 30.16
|  | WC ženy a předsíňka 14,715*2,25 |  | 33.109
|  | WC muži předsíňka 3,06*2,25 |  | 6.885
|  | WC muži a pisoáry 12,35*2,25 |  | 27.788
55 | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 14.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 35345 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.02121 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | tekutá hydroizolace | [19 empty] | POP | tekutá hydroizolace
|  | SDK předstěna 5,10 |  | 5.1
|  | 30 cm nad podlahu 30,125*0,3 |  | 9.038
56 | 781472217 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 97.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 244855 | 21 | 0 | 0.0053 | 0.51909 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | kuchyň 30,16 |  | 30.16
|  | WC ženy a předsíňka 33,109 |  | 33.109
|  | WC muži, pisoáry a předsíňka 34,673 |  | 34.673
57 | 59761701 | obklad keramický povrch hladký/lesklý tl do 10 mm přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 107.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 16537.51 | 21 | 0 | 0.01232 | 1.3273 | 0 | 0
|  | 97,942*1,1 |  | 107.7362
58 | 781492211 | Montáž profilů rohových lepených cementovým flexibilním lepidlem | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 52500 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | kuchyň 1,2+1,2+1 |  | 3.4
|  | WC ženy a předsíňka 0,95+0,95+0,85+0,55+0,55+4*0,55 |  | 6.05
|  | WC muži, pisoáry a předsíňka 3*2,25+0,75+0,75+0,55+0,55+4*0,55 |  | 11.55
59 | 28342001 | lišta rohová plastová bílá | m | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 3384.68 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.00662 | 0 | 0
|  | 21*1,05 |  | 22.05
60 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 48.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 122437.5 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00147 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | kuchyň 18,85 |  | 18.85
|  | WC ženy a předsíňka 14,715 |  | 14.715
|  | WC muži, pisoáry a předsíňka 15,41 |  | 15.41
61 | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 1.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 4773.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 1.9093 |  | 1.9093
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1693786.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | DIL
62 | 783106805 | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s broušením | m2 | 8.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 20981.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | odstranění nátěrů ze stávajících dřevěných zárubní a dveří v kuchyni | [19 empty] | POP | odstranění nátěrů ze stávajících dřevěných zárubní a dveří v kuchyni
|  | (0,9+1,97+1,97)*0,2 |  | 0.968
|  | (0,9+1,88+1,88)*0,2 |  | 0.932
|  | (1,25+2,06+2,06)*0,25 |  | 1.3425
|  | (1,25*2,06)*2 |  | 5.15
63 | 783102100 | Provedení lokálního tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení plochy do 10% | m2 | 8.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 20981.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 8.3925 |  | 8.3925
64 | 783104100 | Provedení základního jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí | m2 | 8.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 20981.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 8.3925 |  | 8.3925
65 | 783107100 | Provedení krycího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí | m2 | 8.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 20981.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 8.3925 |  | 8.3925
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 804930.75 |  | 0 |  | 0.1599 |  | 0.03 |  |  |  | 0 |  | DIL
66 | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 107.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 268310.25 | 21 | 0 | 0.001 | 0.10732 | 0.00031 | 0.03 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 1.01. - 28+21,2*1,35 |  | 56.62
|  | 1.02 - 2,5+6*1,6 |  | 12.1
|  | 1.03 - 3,69+8,4*0,67 |  | 9.318
|  | 1.04 - 1,02+2,865*0,67 |  | 2.9396
|  | 1.05 - 1,14+1,9*0,67 |  | 2.413
|  | 1.06 - 1,14+3,065*0,67 |  | 3.1936
|  | 1.07 - 2,14+6*0,65 |  | 6.04
|  | 1.09 - 4,72+9,1*0,65 |  | 10.635
|  | 1.10 - 0,83+1,85*0,65 |  | 2.0325
|  | 1.11 - 0,83+1,85*0,65 |  | 2.0325
67 | 784181101 | Penetrace akrylátová jednonásobná podkladu v mísnostech v do 3,80 m | m2 | 107.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 268310.25 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.02146 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 107.3241 |  | 107.3241
68 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 107.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 268310.25 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.03112 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | POL99_8
|  | 107.3241 |  | 107.3241
END
| CELKEM |  |  |  |  | 0

## SO 02 elektro
REKAPITULACE
| 1. Elektromontáže | [7 empty] | 0
| 2. Práce HZS | [7 empty] | 0
| ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - bez DPH | [7 empty] | 0
Ceník | M-21 Elektromontáže | [7 empty] | -
|  |  |  | Montáže |  | Materiál |  |  | Cena
Pol. | Název | M.j. | Množství | J.cena | Cena mon. | Množ. | J.cena | Cena mat. | celkem
| M+D Krabice přístrojová - bez zapoj.- jednonásobná | ks | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
| M+D Krabicová rozvodka KR68 | ks | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
| M+D Kabel CYKY 2A, 3A, 3J x1.5 - ulož. pod omítkou | m | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0
| M+D Kabel CYKY 3Jx2.5 - ulož. pod omítkou | m | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
| M+D Kabel CYKY 5Jx2,5- ulož. pod omítkou | m | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| M+D Kabel CYKY 5Jx6 - ulož. pod omítkou | m | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
| M+D Vodič CY4,6 | m | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
| M Ukončení vodičů v rozvaděči - do 2,5 mm2 | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M Ukončení vodičů v rozvaděči - 5x6mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M+D Vypínač jednopólový - bílý ,(komplet vč. rámečku) - IP20 | ks | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
| M+D Přepínač sériový - bílý (komplet vč. rámečku) - IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| M+D zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20 | ks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| M+D Dvojzásuvka 230 V/16A - IP20 | ks | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
0
| M+D rozvaděč RK - viz výkres č. E-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| M+D jistič 2/25A/B - doplnění rozvaděče RS2 | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| M+D proudový chránič s nadproudou ochranou 1N/10/003 - doplnění rozvaděče RS3 | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0
A | stropní LED svítidlo,opálový kryt, 50W,7200lm,4000;K, IP44 | ks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
B | přisazené nástěnné LED svítidlo, 14W, 1500lm, IP44 | ks | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
C | LED svítidlo,pod kuchyňskou linku, 13W,950lm,IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
N | LED nouzové svítidlo, přisazené, 3W,IP65 | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Osazení hmoždinek do 8mm ve stropech, stěnách | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Svorkovnice ochranného pospojení EPS2, vč. krabice KT250 - HOP | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0
| Montáž a zapojení kuch. spotřebičů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Materiál podružný | % | 8 |  |  |  |  | 0 | -
| Materiál celkem | [6 empty] | 0 | -
| EIektromontáže - CELKEM - bez DPH | [7 empty] | 0
Práce HZS
HZS | Koordinace kabelových tras a ostatních profesí | hod | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
HZS | Demontáž stávající elektroinstalace, rozvaděče | hod | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
HZS | Stavební přípomoce - sekání rýh, průrazy | hod | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
HZS | Zakreslení skut.stavu | hod | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
HZS | Revize | hod | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| HZS - celkem | [7 empty] | 0

## SO 03 ZTI
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy domu č.p. 133 Český Rudolec
Objekt:
SO 03 Zdravotní instalace
Místo: |  |  | Český Rudolec |  |  | Datum: | 2024-09-13
Zadavatel: |  |  | Obec Český Rudolec |  |  | Projektant: | Zdeněk Musil
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Martin Cakl
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
50 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové DN do 100 | m | 4 | 0 | 0
10 | K | 721140905 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 | kus | 5 | 0 | 0
9 | K | 721140915 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 | kus | 6 | 0 | 0
8 | K | 721140925 | Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 | kus | 6 | 0 | 0
11 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC D do 75 | m | 5 | 0 | 0
46 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 12 | 0 | 0
47 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 3 | 0 | 0
48 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 5 | 0 | 0
26 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 3 | 0 | 0
27 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 3 | 0 | 0
28 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 5 | 0 | 0
29 | K | 721226512 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 | kus | 1 | 0 | 0
33 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 20 | 0 | 0
35 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m | t | 0.108 | 0 | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
59 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 | m | 20 | 0 | 0
60 | K | 722171913 | Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm | kus | 7 | 0 | 0
61 | K | 722171933 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm | kus | 4 | 0 | 0
62 | K | 722173913 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 20 do 25 mm | kus | 4 | 0 | 0
51 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm | m | 12 | 0 | 0
56 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm | m | 8 | 0 | 0
52 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 12 | 0 | 0
57 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 8 | 0 | 0
53 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 14 | 0 | 0
63 | K | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 2 | 0 | 0
58 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" | kus | 14 | 0 | 0
55 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 20 | 0 | 0
54 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 20 | 0 | 0
64 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.022 | 0 | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0
1 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi | soubor | 5 | 0 | 0
12 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný | soubor | 5 | 0 | 0
14 | K | 725121502 | Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil | soubor | 3 | 0 | 0
2 | K | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem | soubor | 3 | 0 | 0
3 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 | 0 | 0
13 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 2 | 0 | 0
36 | K | 725291652 | Montáž dávkovače tekutého mýdla | kus | 2 | 0 | 0
37 | M | 55431098 | dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L | kus | 2 | 0 | 0
38 | K | 725291653 | Montáž zásobníku toaletních papírů | kus | 5 | 0 | 0
39 | M | 55431092 | zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm | kus | 5 | 0 | 0
40 | K | 725291654 | Montáž zásobníku papírových ručníků | kus | 2 | 0 | 0
41 | M | 55431086 | zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý | kus | 2 | 0 | 0
42 | K | 725291664 | Montáž štětky závěsné | kus | 5 | 0 | 0
43 | M | 55779012 | štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk | kus | 5 | 0 | 0
44 | K | 72529-R1 | Montáž koše drátěného | kus | 2 | 0 | 0
45 | M | 725-M1 | Koš drátěný odpadkový | ks | 2 | 0 | 0
24 | K | 725319111 | Montáž dřezu ostatních typů | soubor | 1 | 0 | 0
4 | K | 725320828 | Demontáž dřez dvojitý velkokuchyně bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 0
5 | K | 725530823 | Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l | soubor | 1 | 0 | 0
20 | K | 725532124 | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW | soubor | 1 | 0 | 0
16 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5 | 0 | 0
25 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4" | kus | 1 | 0 | 0
15 | K | 72581-R1 | Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2" - pro pisoár | kus | 3 | 0 | 0
6 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 3 | 0 | 0
17 | K | 725821329 | Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou | soubor | 1 | 0 | 0
18 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - pro studenou vodu | soubor | 2 | 0 | 0
19 | K | 725-R1 | Keramická dělící stěna k pisoárům | ks | 1 | 0 | 0
7 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0.267 | 0 | 0
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0
22 | K | 726111031 | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 5 | 0 | 0
23 | K | 998726111 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m | t | 0.046 | 0 | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
34 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 32 | 0 | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0
49 | K | OST-R1 | Odvoz vybouraných hmot na skládku, včetně skládkovného | t | 0.552 | 0 | 0