## Položky
ROZPOČET
Stavba : |  | Přístavba knihovny v Dačicích
Objekt : |  | D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 721 | Kanalizace
1 | 721 17-6222.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100, SN8 | m | 18 |  | 0
2 | 721 17-6223.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125, SN8 | m | 10 |  | 0
3 | 721 17-6224.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150, SN8 | m | 28 |  | 0
4 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 | m | 4 |  | 0
5 | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 | m | 2 |  | 0
6 | 721 17-6105.R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 | m | 2 |  | 0
7 | 721 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 |  | 0
8 | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1 |  | 0
9 | 721 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0
10 | 721 29-0112.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 56 |  | 0
11 | 721 24-2115.R00 | Lapač střešních splavenin litinový DN 100 | kus | 1 |  | 0
12 | 721 24-2116.R00 | Lapač střešních splavenin litinový DN 125 | kus | 1 |  | 0
13 | 894 23-1568.R15 | RN - jímka typová, objem 4,0 m3 (průměr 1850, výška 1500) provedena z jednoho kompaktního celoplastového kontejneru z polypropylenu. Osazeny jedním nátokovým potrubím DN150, odtokovým potrubím ze samočistícího filtru, bezpečnostním přepadem (horní odtok DN150) a dvěma kontrolními vstupy. Za nátokem je instalován samočistící filtr k zachytávání mechanických nečistot (např. listí). Zachycené nečistoty jsou z filtru automaticky odplavovány do odtoku. Spodní odtok DN 100 s regulovaným odtokem. | soubor | 1 |  | 0
14 | 894 23-1575.R15 | AN - jímka typová, objem 4,0 m3 (průměr 1850, výška 1500) provedena z jednoho kompaktního celoplastového kontejneru z polypropylenu. Osazeny jedním nátokovým potrubím DN150, odtokovým potrubím ze samočistícího filtru, bezpečnostním přepadem a dvěma kontrolními vstupy. Za nátokem je instalován samočistící filtr k zachytávání mechanických nečistot (např. listí). Zachycené nečistoty jsou z filtru automaticky odplavovány do odtokuUvnitř jímky je instalována ponorná kompaktní vodárna se sacím košem umístěným na plováku. - využité dešťové vody pro zálivku - tlakový spínač, výtlak max. 48 m, průtok max. 95 l/min, ochrana proti běhu nasucho - vodárna je osazena celoročně uvnitř nádrže - sací souprava: hadice výtlaku, plovák, sací koš | soubor | 1 |  | 0
15 | 286-971968R12 | Š1 - Kanalizační šachta typová, plastová průměr 400, hl. 2.70m. poklop, dno šachetní 160, komplet sestava | soubor | 1 |  | 0
16 | 998 72-1102.R12 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | kompl | 1 |  | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace
Díl: | 722 | Vodovod
17 | 722 17-2411.R00 | Potrubí plast.pro vodu, D 20/2,2 mm, PN16 | m | 14 |  | 0
18 | 722 17-2412.R00 | Potrubí plast pro vodu, D 25/2,3 mm, PN16 | m | 28 |  | 0
19 | 722 13-0233.R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 10 |  | 0
20 | 722 18-1118.R00 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100 | m | 2 |  | 0
21 | 722 18-1213.RT9 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr DN20 | m | 14 |  | 0
22 | 722 18-3214.RT9 | Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr DN25 | m | 28 |  | 0
23 | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 7 |  | 0
24 | 722 19-0402.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 4 |  | 0
25 | 722 23-7221.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 4 |  | 0
26 | 722 22-5269.R06 | Ventil rohový, KR DN 15 | ks | 6 |  | 0
27 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 50 | m | 42 |  | 0
28 | 722 29-0226.R04 | Zkouška tlaku potrubí DN 50 | m | 42 |  | 0
29 | 722 25-4201.RT4 | Hydrantový systém D25/30-A, box s plnými dveřmi stálotvará hadice | kus | 1 |  | 0
30 | MTZ-003 | Orient.tab. | kus | 1 |  | 0
| 725 33-0840.R00 | Demontáž výlevky | soubor | 1 |  | 0
| 725 11-0814.R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 2 |  | 0
31 | 998 72-2102.R12 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod | kompl | 1 |  | 0
| Celkem za | 722 Vodovod
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
32 | 725 01-4131.RT11 | Závěsná klozetová mísa, vč. osazovacího rámu pro předstěnovou montáž, ventilu, připojovací trubky a záchodového sedadla WC bílá | soubor | 1 |  | 0
33 | 725 01-3169.R11 | Závěsná klozetová mísa program pro invalidy, vč. osazovacího rámu pro předstěnovou montáž, ventilu, připojovací trubky a záchodového sedadla WC inv | soubor | 1 |  | 0
34 | 725 01-7198.R11 | Umyvadlo diturvitové program pro invalidy, s pochromovanou zápachovou uzávěrkou | soubor | 1 |  | 0
35 | 725 01-7134.R00 | Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0
36 | 725 33-0912.R00 | Zpětná montáž výlevky | kus | 1 |  | 0
37 | 725 01-7964.R11 | Dřez kuchyńský nerez 600 | soubor | 1 |  | 0
38 | 725 31-9101.R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1 |  | 0
39 | 725 82-3111.R00 | Baterie umyvadlová pák. | kus | 1 |  | 0
40 | 725 82-3111.R00 | Baterie umyvadlová pák. program pro inv. | kus | 1 |  | 0
41 | 725 82-9301.R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0
42 | 725 86-0202.R00 | Sifon dřezový , DN 40, 50, 6/4'' | kus | 1 |  | 0
43 | 541-3220267R | EO-10 Ohřívač vody průtokový el. 10 litrů zás.nád. | kus | 2 |  | 0
44 | 551-4698633 | Rohový připojovací ventil RV 80 - 15 | kus | 1 |  | 0
45 | 998 72-5102.R12 | Přesun hmot pro zařizovací předměty | kompl | 1 |  | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty
| CELKEM ZA ZDRAVOTECHNIKA |  |  |  |  | 0