## List1
Dačice - Přístavba knihovny
Elektroinstalace projektový rozpočet
Materiál NN
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 | PC0003910 | Kabel CYKY 2x1,5 | 45 | m |  | 0
2 | PC0003950 | Kabel CYKY 3x1,5 | 140 | m |  | 0
3 | PC0003980 | Kabel CYKY 4x1,5 | 40 | m |  | 0
4 | PC0004040 | Kabel CYKY 5x1,5 | 70 | m |  | 0
5 | PC0003960 | Kabel CYKY 3x2,5 | 140 | m |  | 0
6 | PC0004050 | Kabel CYKY 5x2,5 | 65 | m |  | 0
7 | PC0004070 | Kabel CYKY 5x6 | 30 | m |  | 0
8 | PC0004030 | Kabel CYKY 4x16 | 0 | m |  | 0
9 | PC0004470 | Vodič CY 2,5 | 36 | m |  | 0
10 | PC0004480 | Vodič CY 4 | 20 | m |  | 0
11 | PC0004500 | Vodič CY 6 | 8 | m |  | 0
12 | PC0004540 | pásek zemnící FeZn 30x4mm | 25 | m |  | 0
13 | PC0004560 | datový kabel UTP 5e | 40 | m |  | 0
14 | PC0004580 | kabel JYTY 4x1mm k termostatu | 40 | m |  | 0
15 | PC0004600 | kabel JYTY 7x1mm slaboproud | 25 | m |  | 0
16 | PC0004460 | Vodič CY 1,5 | 20 | m |  | 0
17 | PC0005500 | Přístroj spínače jednopólového - 01340 | 2 | ks |  | 0
18 | PC0005531 | Spínač se signální doutnavkou | 0 | ks |  | 0
19 | PC0005510 | Přístroj přepínače sériového - 05340 | 2 | ks |  | 0
20 | PC0005520 | Přístroj přepínače střídavého - 06340 | 0 | ks |  | 0
21 | PC0005530 | Přístroj přepínače křížového - 07340 | 0 | ks |  | 0
22 | PC0005550 | Žaluziové ovládací tlačítko | 3 | ks |  | 0
23 | PC0005600 | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A | 11 | ks |  | 0
24 | PC0005700 | zásuvka dvojnásobná s přepěť.ochranou | 3 | ks |  | 0
25 | PC0005740 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A | 1 | ks |  | 0
26 | PC0005619 | Zásuvka datová | 5 | ks |  | 0
27 | PC0005040 | Krabice KU68 spojovací | 4 | ks |  | 0
28 | PC0005050 | Krabice univerzální PVC KU 68 | 15 | ks |  | 0
29 | PC0005060 | Víčko 68 | 18 | ks |  | 0
30 | PC0005080 | Krabice kruhová odbočná s víčkem PVC KO 97 | 4 | ks |  | 0
31 | PC0005212 | Krabice PC 8110 GO | 0 | ks |  | 0
32 | PC0005091 | Krabice KO 100 | 2 | ks |  | 0
33 | PC0005092 | Krabice KO 125+víčko | 0 | ks |  | 0
34 | PC0005093 | Krabice KT 250 | 0 | ks |  | 0
35 | PC0005095 | Krabice KT500 | 0 | ks |  | 0
36 | PC0005560 | Sporáková kombinace | 1 | ks |  | 0
37 | PC0004760 | Trubka slaboproudá HDPE 40mm | 35 | m |  | 0
38 | PC0004700 | Trubka MONOFLEX 1413 | 0 | m |  | 0
39 | PC0004710 | Trubka MONOFLEX 1416 | 0 | m |  | 0
40 | PC0004720 | Trubka MONOFLEX 1423 | 0 | m |  | 0
41 | PC0004740 | Trubka MONOFLEX 1436 | 0 | m |  | 0
42 | PC0005096 | Krabice se svorkovnicí HOP | 1 | ks |  | 0
43 | PC1395097 | Svorka SR-03 pásek-drát FeZn | 2 | ks |  | 0
44 | PC1390000 | Svorka ZSA 16 - BERNARD | 2 | ks |  | 0
45 | PC0004490 | Cu páska | 4 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| DPH: | Základní sazba DPH
Montáž NN
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 | 210 810041 | CYKY-CYKYm 750V 2x1.5 pevně uložený | 45 | m |  | 0
2 | 210 810045 | CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 140 | m |  | 0
3 | 210 810049 | CYKY-CYKYm 750V 4x1.5 pevně uložený | 40 | m |  | 0
4 | 210 810055 | CYKY-CYKYm 750V 5x1.5 pevně uložený | 70 | m |  | 0
5 | 210 810046 | CYKY-CYKYm 750V 3x2.5 pevně uložený | 140 | m |  | 0
6 | 210 810056 | CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 pevně uložený | 65 | m |  | 0
7 | 210 810060 | CYKY-CYKYm 750V 5x6 pevně uložený | 30 | m |  | 0
8 | 210 810054 | CYKY-CYKYm 750V 4x16 pevně uložený | 0 | m |  | 0
9 | 210 800545 | CY 2.5 pevně uložený | 36 | m |  | 0
10 | 210 800546 | CY 4 pevně uložený | 20 | m |  | 0
11 | 210 800547 | CY 6 pevně uložený | 15 | m |  | 0
12 | 210 860221 | CY 10 pevně uložený | 0 | m |  | 0
13 | 210 860222 | datový kabel UTP 5e | 30 | m |  | 0
14 | 210 860223 | datový kabel UTP 6e | 0 | m |  | 0
15 | 210 860224 | optický kabel OM3 | 0 | m |  | 0
16 | 210 800544 | CY 1.5 pevně uložený | 20 | m |  | 0
17 | 210 110041 | Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 | 3 | ks |  | 0
18 | 210 110047 | Spínač polozapuštěný jednopól. se sign.doutn.-řazení 1S | 0 | ks |  | 0
19 | 210 110043 | Spínač polozapuštěný přepínač sériový - řazení 5 | 2 | ks |  | 0
20 | 210 110045 | Spínač polozapuštěný střídavý přepínač - řazení 6 | 0 | ks |  | 0
21 | 210 110046 | Spínač polozapuštěný křížový přepínač - řazení 7 | 0 | ks |  | 0
22 | 210 110047 | Spínač polozapuštěný jednopól. se sign.doutn.-řazení 1S | 0 | ks |  | 0
23 | PC0000940 | Domovní dvouzásuvka polozapuštěná 230V/16A | 14 | ks |  | 0
24 | 210 111105 | Zásuvka s přep.ochranou | 3 | ks |  | 0
25 | 210 111104 | Zásuvka průmysl.CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z | 0 | ks |  | 0
26 | 210 111123 | Zásuvka datová | 4 | ks |  | 0
27 | 210 010301 | Krabice přístrojová bez zapojení | 4 | ks |  | 0
28 | 210 010312 | Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO97 | 0 | ks |  | 0
29 | 210 010322 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR97 | 2 | ks |  | 0
30 | PC0000250 | Krabice acidur 645511 | 0 | ks |  | 0
31 | 210 010323 | Krabice odbočná s víčkem, svorkov. vč. zap. čtvercová | 2 | ks |  | 0
32 | 210 010323 | Krabice odbočná s víčkem, svorkov. vč. zap. čtvercová | 0 | ks |  | 0
33 | 210 010323 | Krabice odbočná s víčkem, svorkov. vč. zap. čtvercová | 0 | ks |  | 0
34 | 210 010334 | Trubka slaboproudá HDPE 40 | 40 | ks |  | 0
35 | PC0000950 | Sporáková kombinace | 1 | ks |  | 0
36 | 210 010006 | Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou,50 mm | 0 | m |  | 0
37 | 210 010001 | Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 13.0 mm | 0 | m |  | 0
38 | 210 010002 | Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 16.0 mm | 40 | m |  | 0
39 | 210 010003 | Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 23.0 mm | 0 | m |  | 0
40 | 210 010005 | Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 36.0 mm | 0 | m |  | 0
41 | 2100100007 | krabice se svorkovnicí HOP | 1 | ks |  | 0
42 | 2100100009 | svorkovnice pospojení | 4 | ks |  | 0
43 | 210 220312 | Svorky na potrubí " Bernard " vč. pásku | 2 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Svítidla a zařízení
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 |  | A-svítidlo zářivkové interiérové, lin.zářivka 2x58W, IP20 | 15 | ks |  | 0
2 |  | B-svítidlo inter.C61kruh.kompaktní zářivka 2x18W, IP40 | 4 | ks |  | 0
3 |  | C-prostorový termostat ovládání čerpadla TO | 1 | ks |  | 0
4 |  | Ventilátor průměr 100mm, 100m3/hod, 230V/50Hz | 1 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| DPH: | Základní sazba DPH
montáž svítidel a zařízení
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 |  | A-svítidlo zářivkové interiérové asymetrické, 2x58W, IP20 | 15 | ks |  | 0
2 |  | B-svítidlo inter.PULI kruh.kompaktní zářivka 2x18W, IP40 | 4 | ks |  | 0
3 |  | C-prostorový termostat ovládání čerpadla TO | 1 | ks |  | 0
4 |  | Připojení a zprovoznění čerpadla dešťových vod | 1 | ks |  | 0
5 |  | Připojení a zprovoznění průtokového ohřívače | 2 | ks |  | 0
6 |  | Připojení a zprovoznění ventilátoru VZT | 2 | ks |  | 0
7 |  | Připojení a zprovoznění splachovačů | 2 | ks |  | 0
8 |  | x | 0 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| DPH: | Základní sazba DPH
Rozvaděč R3
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 |  | zapuštěná plastová skříňka 36mod. | 1 | ks |  | 0
2 |  | štítek | 1 | kpl |  | 0
3 |  | nulová lišta | 3 | ks |  | 0
4 |  | přepěťová ochrana SLP-275/4 | 1 | ks |  | 0
5 |  | impulsní relé | 0 | ks |  | 0
6 |  | jistič 2A/1 | 1 | ks |  | 0
7 |  | jistič 6A/1 | 3 | ks |  | 0
8 |  | jistič 10A/1 | 4 | ks |  | 0
9 |  | jistič 16A/1 | 6 | ks |  | 0
10 |  | jistič 16A/3 | 2 | ks |  | 0
11 |  | proudový chránič 40/4/0,03 | 1 | ks |  | 0
11 |  | proudový chránič 20/2/0,03 | 3 | ks |  | 0
12 |  | vestavná zásuvka 230V | 1 | ks |  | 0
13 |  | lišta propojovací 3f | 1 | kpl |  | 0
14 |  | krycí pásek rozv. | 1 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| DPH: | Základní sazba DPH
|  | CELKEM EI |  |  |  | 0