## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Přístavba knihovny v Dačicích
Objekt : |  | D.1.4.2 Zařízení pro vytápění staveb
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 722 18-1214.RT9 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 78 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 722 18-1214.RU2 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm | m | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 722 18-1215.RV9 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 713 48-1526 | Montáž izolačních trubic na potrubí do DN 50 | m | 98 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny
5 | 484-12405.2 | Dodávka : MaR, typová regulace pro jeden topný okruh směšovací, jeden topný okruh bez směšování, kompl.dodávka modulů, čidla vnitřní, čidla venkovní, kabeláž, spojovací materiál a příslušenství | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 731 34-1140.R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 10 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 998 73-1102.R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | kompl | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny
8 | 732 19-9100.RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 4 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 732 33-1515.R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.objem 50 litrů | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 732 42-9111.R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 484-88140R | Směšovač trojcestný DN 20 se servopohonem | kus | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 426-1097526R | Oběhové čerpadlo DN25 s elelktronickou regulací do 2,4m3/hod, H=6m, 230 V | kus | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 732 11-1129.R00 | Tělesa hydraulický stabilizátor DN 80 dl 1,40m, do 6,0m3/hod | kus | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 732 11-9191.R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m | kus | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 732 25-6115.R11 | Pojištovací ventil závitový pro expan.nád. 3/4"-1", PO= 250 kPa | kus | 1 |  | 0
16 | 998 73-2102.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | kompl | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
17 | 733 11-1103.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 4 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 733 11-1104.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 10 |  | 0
19 | 733 11-1105.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 733 11-1107.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 733 16-1108.R00 | Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 78 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 733 19-0106.R00 | Tlaková zkouška potrubí Cu | m | 78 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 733 19-0108.R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 26 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 733 19-1113.R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50 | kus | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 484-85205R | Objímka na trubky ocelové velikost 1/2'' | kus | 40 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 484-85215R | Objímka na trubky ocelové velikost 1'' | kus | 10 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 484-85230R | Objímka na trubky ocelové velikost 2'' | kus | 6 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 733 11-0806.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 32 |  | 0
29 | 998 73-3103.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | kompl | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury
30 | 734 20-9105.R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, do G 1 | kus | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 734 20-9115.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, do G 1 | kus | 16 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 734 21-5132.R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 734 23-5223.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 11 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 734 24-5423.R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 2 |  | 0
35 | 551-38452739R | Ventil regulační DN20 | kus | 1 |  | 0
36 | 734 26-5314.R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 25 | kus | 4 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 734 29-1113.R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 734 29-5214.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN25 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 734 41-5113.R00 | Teploměr s jímkou pevný stonek 160 mm | kus | 7 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 734 42-9101.R00 | Montáž tlakoměru D 160 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 734 41-9111.R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 7 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 734 49-9211.R00 | Montáž návarků M 20 x 1,5 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 734 49-4213.R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 7 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 734 21-5148.R00 | Odvzdušňovací nádobka DN 70 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 998 73-4103.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | kompl | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa
| 3 | Podlahové vytápění
47 | 3.1.1 | trubka pro podlahové vytápění s kyslík.barierou 17x2,0 | m | 418 |  | 0
48 | 3.1.2 | systémová deska pro podlah.vytápění 30-2 mm | m2 | 78 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 3.1.3 | rozdělovač pro 5 okruhů | kus | 1 |  | 0
50 | 3.1.4 | ochranná trubka | m | 12 |  | 0
51 | 3.1.5 | připojovací svěrné šroubení 17x2,0 | kus | 10 |  | 0
52 | 3.1.6 | skříně pro rozdělovače UP 5 ( bílá barva ) | kus | 1 |  | 0
53 | 3.1.7 | okrajová dilatační páska ( 25 m) | kus | 10 |  | 0
54 | 3.1.8 | vodící oblouk 90 ° - 17 | kus | 10 |  | 0
55 | 3.1.13 | ukončovací pás | kus | 2 |  | 0
56 | 3.1.14 | Tlakové zkoušky potrubí 17x2,0 – vodou ( podlahové) | m | 418 |  | 0
57 | 735 15-1822.R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm | kus | 2 |  | 0
58 | 998 73-5102.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | kompl | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry
59 | 783 42-1710.R00 | Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm základní | m | 26 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady
60 | 731 31-2422.R00 | Topná a tlaková zkouškaTopná zkouška s hydraulickou regulací systému UT | hod | 24 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | VN Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM ZA VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0