## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [21 empty] | 1.0 | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
[32 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Rozpočet - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | 2013-007 - Plynofikace a ÚT domu čp. 89 v Bílkově | [25 empty] | 0,1
1
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 14.01.2014 | [14 empty] | 10
100
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
DIČ:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Stavba: | [6 empty] | 2013-007 - Plynofikace a ÚT domu čp. 89 v Bílkově
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 14.01.2014
| Objednavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 267.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3CDF10FB-63AB-47ED-AC14-99F794A26DC6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2013-007-Plyn |  |  |  | Plynofikace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 117.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3C0128A5-304A-4398-9A4F-1C7670A1B818} | {3CDF10FB-63AB-47ED-AC14-99F794A26DC6}
/ |  | 2013-007-ÚT |  |  |  | Ústřední vytápění | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 149.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8EC3E7E7-57A8-4718-8D21-1AE87EA44338} | {3CDF10FB-63AB-47ED-AC14-99F794A26DC6}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Projektové práce | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Průzkumné práce | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Stroje, zařízení, inventář | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Umělecká díla | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vedlejší náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | H. Rezerva | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | I. Ostatní investice | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Nehmotný investiční majetek | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Provozní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 2013-007-Plyn - Plynofikace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3C0128A5-304A-4398-9A4F-1C7670A1B818}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2013-007 - Plynofikace a ÚT domu čp. 89 v Bílkově
| Objekt: |  | 2013-007-Plyn - Plynofikace
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 14.01.2014
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | 2013-007 - Plynofikace a ÚT domu čp. 89 v Bílkově
Objekt: |  |  | 2013-007-Plyn - Plynofikace
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 14.01.2014
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [8 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [8 empty] | 0
| 001 - Ostatní | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Mimostav. doprava | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Ostatní | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnosť | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | 2013-007 - Plynofikace a ÚT domu čp. 89 v Bílkově
Objekt: |  |  | 2013-007-Plyn - Plynofikace
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 14.01.2014
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 117.3419 |  | 1.3424 |  | 0.5847 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 19.6584 |  | 0.86241 |  | 0.49795 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.7055 |  | 0.75985 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310237241 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.551 | 1.102 | 0.12021 | 0.24042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
2 | K | 316381117 | Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm |  |  | m2 | 1.705 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 1.527 | 2.6035 | 0.30465 | 0.51943 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.45 |  | 0.083 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.725 | 1.45 | 0.0415 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.5029 |  | 0.01956 |  | 0.49795 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 953941411 | Osazování železných ventilací pl do 0,1 m2 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.845 | 1.69 | 0.00928 | 0.01856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
5 | M | 429730600 | mřížka stěnová nerezová velikost 150x150 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
6 | K | 967042712 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm |  |  | m2 | 1.215 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 1.383 | 1.6803 | 0 | 0 | 0.25 | 0.30375 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
7 | K | 973049321 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro osazování konstrukcí 150/150 mm hl do 150 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 1.025 | 2.05 | 0 | 0 | 0.008 | 0.016 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
8 | K | 974031265 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 200 mm |  |  | m | 3.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.934 | 3.0822 | 0 | 0 | 0.054 | 0.1782 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 6.0004 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace |  |  | t | 0.585 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 2.157 | 1.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
10 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně |  |  | t | 0.585 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 4.25 | 2.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
11 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 0.585 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.125 | 0.073125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 3.88 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.006 | 0.02328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
13 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 0.585 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
14 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m |  |  | t | 0.862 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 2.501 | 2.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 94.3835 |  | 0.47998 |  | 0.08675 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 85.134 |  | 0.35879 |  | 0.08565 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 |  |  | m | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.472 | 3.776 | 0.00146 | 0.01168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
16 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 |  |  | m | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.589 | 14.725 | 0.00184 | 0.046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
17 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 |  |  | m | 75 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.601 | 45.075 | 0.00268 | 0.201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
18 | K | 723120804 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 |  |  | m | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.03 | 0.75 | 0.00011 | 0.00275 | 0.00215 | 0.05375 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
19 | K | 723150365 | Chránička D 38x2,6 mm |  |  | m | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.269 | 0.538 | 0.00256 | 0.00512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
20 | K | 723150366 | Chránička D 44,5x2,6 mm |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.29 | 2.9 | 0.00301 | 0.0301 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
21 | K | 723160204 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 |  |  | soubor | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 1.78 | 7.12 | 0.00338 | 0.01352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
22 | K | 72316020R | poměrový membránový plynoměr BK G4 |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 1.78 | 1.78 | 0.00338 | 0.00338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
23 | K | 723160334 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 |  |  | soubor | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.838 | 3.352 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
24 | K | 723230801 | Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.528 | 0.528 | 0 | 0 | 0.0319 | 0.0319 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
25 | K | 723234312 | Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní plyn |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.3 | 0.3 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
26 | M | 48483210R | sada koaxiální D60/100-1000mm odkouření / sání včetně montáže |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00215 | 0.0043 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
27 | M | 48483245R | koaxiální potrubí odkouření D 60/100-1000 mm včetně montáže |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
28 | M | 48483219R | potrubí odkouření D 80, 250 mm včetně montáže |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00065 | 0.0013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
29 | M | 48483220R | potrubí odkouření D 80, 500 mm včetně montáže |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00065 | 0.0013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
30 | M | 48483221R | potrubí odkouření D 80, 1000 mm včetně montáže |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00065 | 0.0013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
31 | M | 48483222R | potrubí odkouření D 80, 2000 mm včetně montáže |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00065 | 0.0052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
32 | M | 48483260R | revizní koleno 90° (na výstupu z kotle) včetně montáže |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00205 | 0.0041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
33 | M | 48483270R | adaptér pro odkouření 60/80 mm včetně montáže |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
34 | M | 48483280R | kondenzační revizní T-kus D 80 mm včetně montáže |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
35 | M | 48483290R | koncová komínová hlavice D 80 mm včetně montáže |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
36 | M | 48483300R | ostatní montážní a spojovací materiál, připojovací příruby (detaily viz PD) |  |  | soub. | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
37 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.166 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
38 | M | 551389610 | kulový kohout plynový, páčka, závitový (vnitřní závit - FF G1/2 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
39 | K | 723239102 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.206 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
40 | M | 551389620 | kulový kohout plynový, páčka, závitový (vnitřní závit - FF) G 3/4 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00076 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
41 | K | 723239103 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ |  |  | kus | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.227 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
42 | M | 551389630 | kulový kohout plynový, páčka, závitový (vnitřní závit - FF) G 1" |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00488 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
43 | M | 7230001R | štítky pro označení plynoměrů |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
44 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 3.379 | 0.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
45 | K | 781493611 | Montáž revizních plastových dvířek s rámem |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.335 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
46 | M | 551675700 | dvířka plastová krycí 150x300 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
47 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.359 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 1.379 | 0.49506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.664 |  | 0.08928 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 725659102 | Montáž otopných těles plynových s odtahem souosým obvodovou stěnou |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 1.832 | 3.664 | 0.00664 | 0.01328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
49 | M | 48417429D | podokenní konvekční topidlo o výkonu min. 4,7 kW |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.038 | 0.076 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
|  |  | s elektronickým řídícím systémem pro zapálení hořáku, kontrolu plamene a regulaci přívodu plynu. S vlastními spínacími hodinami (součást dodávky topidla). Sada odkouření a sání spal. vzduchu přes zeď (součást dodávky topidla). | [18 empty] | P | 2
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.229 |  | 0.00013 |  | 0.0011 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.229 | 0.229 | 0.00013 | 0.00013 | 0.0011 | 0.0011 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.1545 |  | 0.021873 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 764341292 | Montáž lemování Pz trub, konzol a držáků vlnitá krytina D do 100 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.443 | 0.886 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
52 | K | 764410280.1 | Oplechování komínů - plocha Pz rš 600 mm včetně rohů |  |  | m | 3.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.375 | 1.1625 | 0.00343 | 0.010633 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
53 | M | 138141850 | plech hladký pozinkovaný jakost EN 10143, EN 10327 0,60x1000x2000 mm |  |  | t | 0.011 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
54 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.022 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 4.82 | 0.10604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.61 |  | 0.00019 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 10001R | D+M ochranná nerezová skříň 450/500/220 mm uzavíratelná a provětrávaná včetně kotevních prostředků |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.61 | 0.61 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.592 |  | 0.00972 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 783425411 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email |  |  | m | 108 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.024 | 2.592 | 9e-05 | 0.00972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.3 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.3 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 5805063R | Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého včetně písemné zprávy |  |  | soubor | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.55 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64
58 | K | 580506R | Revize instalace domovního plynovodu, včetně písemné zprávy |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64
59 | K | 580507R | Revize spalinových cest, včetně písemné zprávy |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.55 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64
| Ostatní - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 001 - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 0010010 | Stavební přípomoce na vnitřním plynovodu |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 512
61 | K | 0010020 | Vpuštění plynu a zaškolení obsluhy včetně písemného protokolu |  |  | soubor | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 512
62 | K | 0010030 | Uvedení spotřebiče do provozu |  |  | soubor | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 512
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
0

## 2013-007-ÚT - Ústřední vy...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8EC3E7E7-57A8-4718-8D21-1AE87EA44338}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 2013-007 - Plynofikace a ÚT domu čp. 89 v Bílkově
| Objekt: |  | 2013-007-ÚT - Ústřední vytápění
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 14.01.2014
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | 2013-007 - Plynofikace a ÚT domu čp. 89 v Bílkově
Objekt: |  |  | 2013-007-ÚT - Ústřední vytápění
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 14.01.2014
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
| O01 - Ostatní | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Mimostav. doprava | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Ostatní | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnosť | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | 2013-007 - Plynofikace a ÚT domu čp. 89 v Bílkově
Objekt: |  |  | 2013-007-ÚT - Ústřední vytápění
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 14.01.2014
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 149.7362 |  | 0.63869 |  | 1.8869 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 149.7362 |  | 0.63869 |  | 1.8869 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.8201 |  | 0.01134 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463111 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm |  |  | m | 38 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
2 | M | 631544000R | pouzdro potrubní izolační 18/10 mm |  |  | m | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
49 | M | 631544001R | pouzdro potrubní izolační 22/10 mm |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00027 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
47 | M | 631544010R | pouzdro potrubní izolační 28/6 mm |  |  | m | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
48 | M | 631544020R | pouzdro potrubní izolační 35/6 mm |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00032 | 0.0064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
98 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.011 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 1.831 | 0.020141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 6.5946 |  | 0.0029 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.659 | 6.59 | 0.00029 | 0.0029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
99 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.003 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 1.523 | 0.004569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 23.4665 |  | 0.03615 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm |  |  | m | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.529 | 7.935 | 0.00078 | 0.0117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
90 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm |  |  | m | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.616 | 9.24 | 0.00096 | 0.0144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
96 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm |  |  | m | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.103 | 1.545 | 5e-05 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
97 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm |  |  | m | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.103 | 1.545 | 7e-05 | 0.00105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
85 | K | 722231072 | Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.165 | 0.33 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
86 | K | 722231252 | Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.2 | 0.2 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
87 | K | 722240101 | Ventily plastové PPR přímé DN 20 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.204 | 0.612 | 0.00076 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
93 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.067 | 2.01 | 0.00019 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
94 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.036 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 1.374 | 0.049464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.18 |  | 0.00151 |  | 1.4994 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 725240811 | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.693 | 0.693 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
76 | K | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.383 | 0.383 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.0245 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
77 | K | 725249101 | Montáž vaničky sprchové |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 2.54 | 2.54 | 0.00088 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
78 | K | 725249103 | Montáž koutu sprchového |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 2.4 | 2.4 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
66 | K | 725530826 | Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 800 litrů |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 2.699 | 5.398 | 0 | 0 | 0.69347 | 1.3869 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
|  |  | včetně odvozu a ekologické likvidace 1x | [18 empty] | P | 2
67 | K | 725590812 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 0.639 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 3.97 | 2.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
83 | K | 72586110R | Zápachová uzávěrka - odkapový sifon pro pojistný ventil a kondenzát plynového kotle |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.113 | 0.226 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
88 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.002 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 1.573 | 0.003146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 18.5927 |  | 0.1691 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 731243491 | Montáž kotle ocelového závěsného na plynn nucený odtah spalin o výkonu do 14 kW |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 3.549 | 3.549 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
5 | M | 48417464R | Plynový kotel závěsný s integrovaným nerezovým zásobníkem (60 l) výkon 5,8-14,0 kW s panelem pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdenním cyklem |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
|  |  | - panel vyjímatelný z kotle a umístitelný jako prostorový regulátor a po připojení venkovní sondy sloužící jako programátor vestavěné ekvitermní regulace - vestavěná expanzní nádoba TUV na 2 litry - plynulá modulace výkonu - připojovací armatura - autodiagnostika - elektrické krytí IPX 5D - systém odkouření AFR pro optimalizační účinnosti spalování - třída NOX 3 | [18 empty] | P | 2
51 | K | 731243493 | Montáž kotle ocelového závěsného na plynn nucený odtah spalin o výkonu do 28 kW |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 4.475 | 4.475 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
52 | M | 48417465R | Plynový kotel závěsný o výkonu 9,3-24,0 kW |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
|  |  | - plynulá modulace výkonu - připojovací armatura - autodiagnostika na LCD displeji - elektrické krytí IPX 5D - systém odkouření AFR pro optimalizační účinnosti spalování - třída NOX 3 | [18 empty] | P | 2
6 | K | 731890802 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m |  |  | t | 0.639 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 13.311 | 8.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
7 | K | 998731102 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.169 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 12.207 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4.4529 |  | 0.01568 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 732219301 | Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 2.808 | 2.808 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
70 | K | 732320812 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
|  |  | včetně odvozu a ekologické likvidace | [18 empty] | P | 2
72 | K | 732331617 | Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat NG PN 0,6 o obsahu 80 litrů |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.25 | 0.25 | 0.01367 | 0.01367 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
79 | K | 73233321R | Příslušenství k expanzním nádobám - uzávěr G 1 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.288 | 0.288 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
74 | K | 732890802 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 0.015 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 4.093 | 0.061395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
73 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.016 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 4.093 | 0.065488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 58.2229 |  | 0.11202 |  | 0.2012 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.051 | 1.02 | 2e-05 | 0.0004 | 0.001 | 0.02 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
|  |  | včetně odvozu a ekologické likvidace | [18 empty] | P | 2
9 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 |  |  | m | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.053 | 2.12 | 2e-05 | 0.0008 | 0.0032 | 0.128 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
|  |  | včetně odvozu a ekologické likvidace | [18 empty] | P | 2
10 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.103 | 1.03 | 5e-05 | 0.0005 | 0.00532 | 0.0532 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
|  |  | včetně odvozu a ekologické likvidace | [18 empty] | P | 2
11 | K | 733111124 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20 |  |  | m | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.326 | 1.304 | 0.00188 | 0.00752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
54 | K | 733111125 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.383 | 7.66 | 0.00284 | 0.0568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
12 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 |  |  | m | 24 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.021 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
14 | K | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 |  |  | m | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.409 | 16.36 | 0.00045 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
15 | K | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 |  |  | m | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.418 | 20.9 | 0.00056 | 0.028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
16 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 |  |  | m | 90 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.038 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
17 | K | 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m |  |  | t | 0.639 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 5.562 | 3.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
61 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.112 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 3.132 | 0.35078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4.3152 |  | 0.01417 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.051 | 0.051 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
20 | M | 551280110 | hlavice ruční |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
69 | K | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický |  |  | kus | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.066 | 0.594 | 0.00023 | 0.00207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
22 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.035 | 0.175 | 0.00014 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
82 | K | 734251135 | Ventil pojistný čepový rohový G 1 PN 16 do 200°C |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.227 | 0.227 | 0.00288 | 0.00288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
80 | K | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.103 | 0.103 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
23 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.082 | 0.328 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
59 | K | 734291243 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.206 | 0.206 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
24 | K | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.227 | 0.227 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
56 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.2 | 0.6 | 0.00034 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
57 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.22 | 0.66 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
58 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.34 | 0.68 | 0.00107 | 0.00214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
81 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.433 | 0.433 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
60 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.014 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 2.232 | 0.031248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.3153 |  | 0.26916 |  | 0.1863 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového |  |  | m2 | 12.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.082 | 1.0496 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.1353 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
|  |  | včetně odvozu a ekologické likvidace | [18 empty] | P | 2
62 | K | 735152579 | Otopné těleso panelové, Ventil Kompakt, typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.319 | 0.638 | 0.04132 | 0.08264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
63 | K | 735152582 | Otopné těleso panelové, Ventil Kompakt, typ 22 VK výška/délka 600/1800 mm |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.378 | 1.134 | 0.06198 | 0.18594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
65 | K | 735161811 | Demontáž otopného tělesa trubkového délka do 1500 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.309 | 0.309 | 8e-05 | 8e-05 | 0.0135 | 0.0135 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
|  |  | včetně odvozu a ekologické likvidace | [18 empty] | P | 2
33 | K | 735164522 | Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Linear na stěny výšky tělesa přes 1340 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.619 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
64 | K | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu |  |  | kus | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.029 | 1.45 | 1e-05 | 0.0005 | 0.00075 | 0.0375 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
|  |  | včetně odvozu a ekologické likvidace | [18 empty] | P | 2
35 | K | 735890802 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  | t | 0.639 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 3.735 | 2.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
36 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.269 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 2.71 | 0.72899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.776 |  | 0.00666 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 783425411 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email |  |  | m | 24 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.024 | 0.576 | 9e-05 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
41 | K | 783495411 | Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní lesklý povrch 1x antikorozní a 1x email |  |  | m | 90 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0.08 | 7.2 | 5e-05 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| O01 - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 0010010R | Stavební přípomoce na ÚT - vyvrtání prostupových otvorů a kanálků v podlaze dle výkresové dokumentace včetně zpětného zapravení |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 512
44 | K | 0010021R | Ostatní demontáže pro osazení plyn. kotlů, odtahu spalin, topných těles, propojení s kotlem na TP atd.. dle PD |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 512
45 | K | 0010031R | Proplach topného systému dvojnásobný |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 512
46 | K | 0010041R | Topná zkouška s hydraulickou regulací systému ÚT |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 512
95 | K | 0010051R | El. připojení PK a propojení s prostorovým termostatem |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | nulová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 512
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
0