## List1
Nabídka číslo: |  |  |  |  | Zakázkové číslo:
Stavební úpravy sociálních zařízení bytového domu č.p.209 v Dačicích
Elektroinstalace - výkaz výměr
Rozvaděč bytu stávající
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 |  | odpojení a demontáž | 7 | kpl | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Rozvaděč RB…
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Rozvaděč plastový 18 mod. | 1 | ks | 0 | 0
2 |  | lišta nulová plast. | 2 | ks | 0 | 0
3 |  | štítky | 1 | kpl | 0 | 0
4 |  | hlavní vypínač 32A/3 | 1 | ks | 0 | 0
5 |  | jistič C25/3 | 0 | ks | 0 | 0
6 |  | jistič C16/3 | 1 | ks | 0 | 0
7 |  | jistič C16/1 | 3 | ks | 0 | 0
8 |  | jistič C10/1 | 2 | ks | 0 | 0
9 |  | jistič C4/1 | 0 | ks | 0 | 0
10 |  | stykač 16A/4p | 0 | ks | 0 | 0
11 |  | kombinovaný proudový chránič 16/2/0,03 | 2 | ks | 0 | 0
12 |  | kombinovaný proudový chránič 10/2/0,03 | 1 | ks | 0 | 0
13 |  | lišta propoj.3f | 1 | kpl | 0 | 0
14 |  | krycí pásek rozv. | 1 | ks | 0 | 0
|  | Celkem rozvaděč RB… |  |  |  | 0
|  | Celkem rozvaděče RB1 až RB7 | 7 | ks | 0 | 0
Materiál NN
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 | PC0005590 | Zásuvka jednonásobná | 7 | ks | 0 | 0
2 | PC0005600 | Zásuvka dvojnásobná | 21 | ks | 0 | 0
3 | PC0005681 | Zásuvka se zvýšeným krytí IP44-2989-PO | 0 |  | 0 | 0
4 | PC0005500 | Přístroj spínače jednopólového - 01340 | 14 | ks | 0 | 0
5 | PC0005510 | Přístroj přepínače sériového - 05340 | 7 | ks | 0 | 0
6 | PC0005520 | Přístroj přepínače střídavého - 06340 | 14 | ks | 0 | 0
7 | PC0005530 | Přístroj přepínače křížového - 07340 | 3 | ks | 0 | 0
8 | PC1390000 | Svorka ZSA 16 - BERNARD | 8 | ks | 0 | 0
9 | PC0004490 | Cu páska | 8 | ks | 0 | 0
10 | PC0005040 | Krabice KP68 přístrojová | 65 | ks | 0 | 0
11 | PC0005050 | Krabice univerzální PVC KU 68 | 37 | ks | 0 | 0
12 | PC0005050 | Krabice univerzální PVC KU 68 | 28 | ks | 0 | 0
13 | PC0005080 | Krabice kruhová odbočná s víčkem PVC KO 97 | 7 | ks | 0 | 0
14 | PC0004720 | Trubka MONOFLEX 1423 | 28 | m | 0 | 0
15 |  | svork.pětipólová s krytem, kabel k el.sporáku 400V/16A | 7 | ks | 0 | 0
16 | PC0004080 | Kabel CYKY 5x10 | 0 | m | 0 | 0
17 | PC0004060 | Kabel CYKY 5x4 | 0 | m | 0 | 0
18 | PC0004050 | Kabel CYKY 5x2,5 | 84 | m | 0 | 0
19 | PC0003960 | Kabel CYKY 3x2,5 | 150 | m | 0 | 0
20 | PC0003950 | Kabel CYKY 3x1,5 | 160 | m | 0 | 0
21 | PC0003950 | Kabel CYKY 3x1,5 | 70 | m | 0 | 0
22 | PC0004420 | Vodič CYA 4 | 70 | m | 0 | 0
23 | PC0004410 | Vodič CYA 2,5 | 60 | m | 0 | 0
24 | PC0004… | Kabel JYTY 4x1 | 90 | m | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Montáž NN
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 | 210 111011 | Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V | 7 | ks | 0 | 0
2 | 210 111011 | Domovní dvouzásuvka polozapuštěná 10/16A 250V | 21 | ks | 0 | 0
3 | 210 111032 | Domovní zásuvka chráněná,venkovní 10/16A 250V 2P + Z | 0 | ks | 0 | 0
4 | 210 110041 | Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 | 14 | ks | 0 | 0
5 | 210 110043 | Spínač polozapuštěný přepínač sériový - řazení 5 | 7 | ks | 0 | 0
6 | 210 110045 | Spínač polozapuštěný střídavý přepínač - řazení 6 | 14 | ks | 0 | 0
7 | 210110047 | Spínač polozapuštěný křížový přepínač - řazení 7 | 3 | ks | 0 | 0
8 | 210 112063 | Sporáková kombinace | 0 | ks | 0 | 0
9 | 210 111218 | zásuvková skříň | 0 | ks | 0 | 0
10 | 210 100001 | Ukončení vodičů do 2.5 mm2 | 64 | ks | 0 | 0
11 | 210 100001 | Ukončení vodičů do 2.5 mm2 | 32 | ks | 0 | 0
12 | 210 220312 | Svorky na potrubí " Bernard " vč. pásku | 8 | ks | 0 | 0
13 | 210 010301 | Krabice přístrojová bez zapojení | 65 | ks | 0 | 0
14 | 210 010301 | Krabice přístrojová bez zapojení | 37 | ks | 0 | 0
15 | 210 010311 | Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO68 | 28 | ks | 0 | 0
16 | 210 010322 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR97 | 7 | ks | 0 | 0
17 | 210 010003 | Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 23.0 mm | 28 | m | 0 | 0
18 | IK | odpoj.a připoj.stáv.kabelů na nový rozvaděč bytu | 10 | hod | 0 | 0
19 | IK | demontáž stáv.EI v rekonstruovaných místnostech | 14 | hod | 0 | 0
20 | IK | odpojení bojleru | 3 | hod | 0 | 0
21 | IK | připojení pokojového termostatu | 14 | hod | 0 | 0
22 | IK | přemístění a znovu připojení domovního (stát.) telefonu | 8 | hod | 0 | 0
23 | IK | vysekání kapes a drážek ve zdivu | 21 | hod | 0 | 0
24 | 210 810060 | CYKY-CYKYm 750V 5x10 pevně uložený | 0 | m | 0 | 0
25 | 210 810057 | CYKY-CYKYm 750V 5x4 pevně uložený | 0 | m | 0 | 0
26 | 210 810056 | CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 pevně uložený | 84 | m | 0 | 0
27 | 210 810046 | CYKY-CYKYm 750V 3x2.5 pevně uložený | 150 | m | 0 | 0
28 | 210 810045 | CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 160 | m | 0 | 0
29 | 210 810045 | CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 70 | m | 0 | 0
30 | 210 800601 | Vodič CYA 4 mm2 | 70 | m | 0 | 0
31 | 210 800604 | Vodič CYA 2,5 mm2 | 60 | m | 0 | 0
32 | 210 800… | Kabel JYTY 4x1 mm2 | 90 | m | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Svítidla
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
1 |  | svítidlo zářivkové MODUS BETA 1x32W vč.mont. IP40 | 10 | ks | 0 | 0
2 |  | svít.zářiv.nástěn.tubus.profil 2x11W, TREVOS RPK vč.mont. IP40 | 7 | ks | 0 | 0
3 |  | svítidlo zářivkové MODUS BETA YH22W IP44 | 15 | ks | 0 | 0
4 |  | svítidlo nouzové 8W,1hod. | 0 | ks | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Elektroinstalace CELKEM |  |  |  | 0