00. Průvodní a technická zpráva

Zaměření současného stavu

Akce:		Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové

Zak. č.: 	11 10 / 2020

Investor: 	Město Dačice

Vypracoval:	Ing. arch. Eva Komendová

Datum:		prosinec 2020

Obsah:

B.1	Identifikační údaje	3

a)	Údaje o stavbě	3

b)	Údaje o stavebníkovi	3

c)	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

B.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4

B.3	Seznam vstupních podkladů	4

Popis území stavby	4

a)	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	4

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.	4

c)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	5

d)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	5

e)	Orientační náklady stavby	5

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby: 	Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové

Místo stavby: 		Areál ZŠ a Gymnázia ulice Boženy Němcové, Dačice

katastrální území Dačice (624403)

parc. č. 761/13, 758, 761/7

Předmět projektové dokumentace:

Přístavba

Trvalá stavba

## Údaje o stavebníkovi

Stavebník: 		Město Dačice				IČ: 00246476

Krajířova 27

380 01 Dačice

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel: 	 	DELTA projekt s.r.o.			IČ: 251 60 150

Antonínská 15/II

380 01 Dačice

Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Českých Budějovicích 								  	oddíl C, vložka 6905

Hlavní projektant:	Ing. arch. Miroslav Dvořák		tel.: 724 04 64 24

číslo autorizace (ČKA): 0427

autorizace se všeobecnou působností (A. 0)

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty.

Technická a technologická zařízení nejsou vyčleněna.

# Seznam vstupních podkladů

- fotodokumentace

- podklady od vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

- informace o dotčených pozemcích KN

- dostupná projektová dokumentace stávajících stavebních objektů

# Popis území stavby

## Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek se nachází v zastavěném území města.

Navržená přístavba je situována v areálu ZŠ B. Němcové v místě stávajícího atria umístěného mezi stávající pavilony školy, centrální šatnu a tělocvičnu.

Na pozemku jsou situovány podzemní sítě technické infrastruktury – vedení NN, kanalizace areálová, vodovod areálový, teplovod. Uprostřed atria je situován ocelový stožár aktivního bleskosvodu.

Plocha atria je v současnosti využívána pro prosvětlení přilehlých prostor a pro zeleň.

## Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Průzkum byl proveden projektantem osobní obhlídkou, zaměřením pozemku a přiléhajících stavebních objektů a fotodokumentací. Dále byla prostudovaná dostupná původní projektová dokumentace stávajících objektů.

Hydrogeologický, geologický a stavebně historický průzkum prováděny nebyly.

## Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Budoucí stavba bude zakládána v těsném sousedství stávajících objektů v areálu. Určité problémy lze očekávat především u založení obvodových zdí v sousedství stávajícího objektu tělocvičny – výškové uspořádání základových patek haly a zároveň základových překladů vyzdívaných obvodových stěn stávající haly. Základová spára těchto základových konstrukcí může být po provedených výkopových prací obnažena.

Přiléhající obvodové stěny stávajících objektů jsou zatepleny KZS.

Spojovací chodba na jižní straně směrem k objektu gymnázia má pultovou střechu o malém sklonu vyspádovanou směrem k okapu do atria. V rámci stavby je uvažováno s prostorovým propojením obou přístupových chodeb do jednoho halového prostoru.

Stávající inženýrské sítě v atriu bude třeba přeložit či upravit.

## Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bude třeba odstranit stávající stožár aktivního bleskosvodu a nahradit tento novou ochranu proti bleskům. Opěrná zeď kolmá na jižní průčelí tělocvičny bude odstraněna. Bude třeba provést podchycení stávajících základů objektu tělocvičny v úseku přistavované zdi navrhovaného objektu učeben.

## Orientační náklady stavby

Cena stavby jako celku je odhadována na 15 mil. Kč bez DPH.

Vypracoval:

Ing. arch. Eva Komendová